## Sheet1
G-QuAT 施設
| 装置 | 製造業者 | 製品名 | 数 | サービス開始時期
冷凍機及び低温計測装置 | 希釈冷凍機 | Bluefors | XLD 1000SL w/bottom loader | 3 | 2025-06-01
| 希釈冷凍機 | Bluefors | XLD 1000SL | 1 | 2025-06-01
| 希釈冷凍機 | Bluefors | LD 400 w/optical window | 3 | 2025-06-01
| 希釈冷凍機 | Bluefors | LD 400 | 2 | 2025-06-01
| 希釈冷凍機 | Formfactor/JANIS | JDRY-500 | 2 | 2025-07-01
| 希釈冷凍機 | Maybell Quantum | Big Fridge | 1 | 2025-07-01
| 希釈冷凍機 | Bluefors | TBC | 1 | TBC
| 希釈冷凍機 | TBC | Small type, TBC | 1 | TBC
| 希釈冷凍機 | Bluefors | KIDE | 1 | TBC
| 希釈冷凍機＋量子ビット制御システム | Bluefors+Keysight | XLD + QCS(100qubits) | 1 | TBC
| 希釈冷凍機＋量子ビット制御システム | Bluefors+Keysight | XLD + QCS(256qubits) | 1 | TBC
| 希釈冷凍機＋量子ビット制御システム | Bluefors+Keysight | XLD + QCS(100qubits) | 1 | TBC
| 希釈冷凍機＋量子ビット制御システム | Bluefors | XLD + QM(100qubits) | 1 | TBC
| 低温磁気特性評価装置 | Quantum Design | MPMS 3 | 2 | 2025-06-01
| 低温物理特性評価装置 | Quantum Design | PPMS DynaCool | 2 | 2025-06-01
| 断熱商事冷凍機 | Formfactor/HPD | ADR 103 | 1 | 2025-06-01
| 光学特性評価用クライオスタット | attocube Systems | attoDRY2100-12T |  | 2025-06-01
| タンデム冷凍機 | AXIS | Tundem Cryocooer (custum） | 2 | 2025-06-01
| 光学実験用超低雑音クローズドサイクル冷凍機 | Montana instruments | CryoAdvance 100
| ヘリウム液化機 | TBC | TBC | 1 | TBC
プローブステーション | 低温プローバー | Formfactor-HPD | Model 1260 Cryogenic Probe Station | 1 | 2025-11-01
| 室温プローバー | Formfactor |  | 1 | 2025-06-01
| 室温３００㎜セミオート光学プローバー | Formfactor/Keysight | CM300-S/03808 |  | 2025-06-01
単一光子検出器 | 超伝導ナノワイヤ単一光子検出器) | IDQ/OPTO SCIENCE | ID281 SNSPD System-SO-16, 4 | 2 | 2025-06-01
低温アンプ | 低温アンプ | Lownoise factory | LNF-LNC0.2_3B | 4 | 2025-06-01
| 低温アンプ | Lownoise factory | LNF-LNC6_20D | 2 | 2025-06-01
| 低温アンプ（ バイアスティ付） | Cosmic Microwave Technology | CITLF2-20K | 2 | 2025-06-01
| 低温アンプ（ バイアスティ付） | Cosmic Microwave Technology | CITLF3-20K | 2 | 2025-06-01
量子ビット制御装置 | デジタルベクトル信号発生器 | Keysight | M5300A | 2 | 2025-06-01
| ダウンコンバーター | Keysight | M5201A | 2 | 2025-06-01
| ADボード | Keysight | M5200A | 2 | 2025-06-01
量子ビット制御装置 | 任意波形発生器＋ADボード | Quantum Machines | OPX1000 Low-Frequency Module | 2 | 2025-06-01
| アップコンバーター | Quantum Machines | Octave | 1 | 2025-06-01
テスト装置 | 任意波形発生器 | Keysight | M8198A | 1 | 2025-06-01
| ベクトル信号発生器 | Keysight | M9484C VXG | 1 | 2025-06-01
| ネットワークアナライザ | Keysight | M9805A | 1 | 2025-06-01
| オシロスコープ | Keysight | UXR1104B | 1 | 2025-06-01
| パルスレーザー源 | Hamamatsu Photonics | PLP-10 Laser diodes | 1 | 2025-06-01
| フェムト秒ファイバレーザー | Menlo systems | C-Filber | 1 | 2025-06-01
| 分光光度計 | Agilent | Cary7000 UV-Vis-NIR | 1 | 2025-06-01
| チタンサファイアレーザー | Coherent | CHAMELEON VISION-II-PCK | 1 | TBC
| 分光エリプソメーター | J.A. Wollam | RC2-DI | 1 | 2025-06-01
製造装置 | ガラスベルジャー型アニール装置) | TBC | TBC | 1 | TBC
| 真空ガス置換炉) | TBC | TBC | 2 | TBC
| イオンビームスパッタ装置 | IIPT | IBS-TS4L | 1 | TBC
| クラスター型スパッタ装置 | Ulvac | SME-200J | 1 | 2025-06-01
| Nb-Alジョセフソン接合作製装置 | Science plus | M93-0012 | 1 | 2025-06-01
| Nb-Alジョセフソン接合作製装置 | SEED Lab., Corporation | M97-0014 | 1 | 2025-06-01
| TEOS-CVD装置 | Samco | PD-270STL-AI | 1 | 2025-06-01
| 斜め蒸着装置 | PLASSYS | PLASSYS | 1 | 2025-06-01
| プラズマALD装置 | Samco | AD-230LP | 1 | 2025-06-01
| マルチターゲット(六源)スパッタ装置 | EIKO ENGINEERING LTD. | ES-350 | 1 | 2025-06-01
| 絶縁膜作製装置 | Seed Lab., Corporation | M98-0021 | 1 | 2025-06-01
| i線ステッパー | Canon | FPA-3030i5+ | 1 | 2025-06-01
| コーター・デベロッパー | Tokyo Electron Ltd. | ACT8 | 1 | 2025-06-01
| セミオートデベロッパー | Sofu engineering | SDS-3200M | 1 | 2025-06-01
| 枚葉式有機洗浄装置 |  | KSLO-A150CBU | 2 | 2025-06-01
| ウェハ洗浄装置 | Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd. | MSC-2000SSK | 1 | 2025-06-01
| CMP装置 | Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | ChaMP | 1 | 2025-06-01
| フッ素系ICP型RIE装置 | Samco | RIE-400iP4 | 1 | 2025-06-01
| 塩素系ICP型RIE装置 | Samco | RIE-400iP3 | 1 | 2025-06-01
| ICP型RIE装置 | Ulvac | CE-300I | 1 | 2025-06-01
| 平行平板型RIE装置 | Samco | RIE-200L | 1 | 2025-06-01
| 平行平板型RIE装置 | Ulvac | CE-300R | 1 | 2025-06-01
| 平行平板型RIE装置 | Samco | RIE-10NR | 1 | 2025-06-01
| イオンミリング装置 | RMTec | J-500L | 1 | 2025-06-01
| アッシング装置 | Canon | MAS-8220A | 1 | 2025-06-01
| 走査電子顕微鏡 | Hitachi, Ltd. | Regulus8230 | 1 | 2025-06-01
| ナノサーチ顕微鏡 | Shimazu Corporation | ST-4500 | 1 | 2025-06-01
| セミオートデバイス評価装置 | FormFactor | SUMMIT200 | 1 | 2025-06-01
| 顕微分光膜厚計 | Otsuka Electronics Co.,Ltd. | OPTM | 1 | 2025-06-01
| 段差計 | KLA Japan office | P-16 | 1 | 2025-06-01
計算機 | ハイパフォーマンスコンピューター | Fujitsu | ABCI-Q System H | 1 | 2025-06-01
| 中性原子量子コンピューター | QuEra | 用途に応じて要問合せ | 1
| 光量子計算機 | OptQC | 用途に応じて要問合せ | 1
| 超伝導量子計算機 | Fujitsu | 用途に応じて要問合せ | 1