## Sheet1
ＤＮＡまとめ１ | （最確値は重み付き平均そのものであるが最確値の標準不確かさは重み付き平均の標準不確かさにＲｕｎ間差の標準不確かさを加えたものである）
逆推定 Run 1 | 評価法１ |  |  | 評価法２ |  |  | 逆推定 Run 2 | 評価法１ |  |  | 評価法２ |  |  | 逆推定 Run 3 | 評価法１ |  |  | 評価法２
| Unkown 1 | Unkown 2 |  | Unkown 1 | Unkown 2 |  |  | Unkown 1 | Unkown 2 |  | Unkown 1 | Unkown 2 |  |  | Unkown 1 | Unkown 2 |  | Unkown 1 | Unkown 2
yki(k, 1) = | 24.6087 | 22.0125 |  |  |  |  | yki(k, 1) = | 25.3954 | 23.0441 |  |  |  |  | yki(k, 1) = | 24.3215 | 22.062
yki(k, 2) = | 24.4044 | 22.108 |  |  |  |  | yki(k, 2) = | 25.4473 | 22.8074 |  |  |  |  | yki(k, 2) = | 24.3349 | 21.9685
yki(k, 3) = | 24.5697 | 22.0863 |  |  |  |  | yki(k, 3) = | 25.1142 | 22.7531 |  |  |  |  | yki(k, 3) = | 24.322 | 22.0438
yki(k, 4) = | 24.442 | 22.1103 |  |  |  |  | yki(k, 4) = | 25.3661 | 22.7255 |  |  |  |  | yki(k, 4) = | 24.3792 | 22.0152
yki(k, 5) = | 24.5349 | 22.2375 |  |  |  |  | yki(k, 5) = | 25.346 | 22.9934 |  |  |  |  | yki(k, 5) = | 24.3312 | 21.9923
yk_(k) = | 24.512 | 22.1109 | σy(k)^2 = | 0.007421 | 0.0065813 |  | yk_(k) = | 25.3338 | 22.8647 | σy(k)^2 = | 0.016525 | 0.020967 |  | yk_(k) = | 24.3378 | 22.0164 | σy(k)^2 = | 0.0005703 | 0.001427
log{x(k)}^ = | -2.5808 | -1.8408 |  |  |  |  | log{x(k)}^ = | -2.5832 | -1.8268 |  |  |  |  | log{x(k)}^ = | -2.557 | -1.8534
x(k)^ = | 0.0026253 | 0.014427 |  |  |  |  | x(k)^ = | 0.0026107 | 0.014899 |  |  |  |  | x(k)^ = | 0.0027735 | 0.014016
u[log{x(k)^}] = | 0.053274 | 0.054975 | u[log{x(k)^}]' = | 0.027676 | 0.030564 |  | u[log{x(k)^}] = | 0.02856 | 0.029501 | u[log{x(k)^}]' = | 0.02213 | 0.025055 |  | u[log{x(k)^}] = | 0.019492 | 0.020089 | u[log{x(k)^}]' = | 0.0097152 | 0.011566
u{x(k)^} = | 0.00032203 | 0.0018262 | u{x(k)^}'= | 0.0001673 | 0.0010153 |  | u{x(k)^} = | 0.00017168 | 0.0010121 | u{x(k)^}'= | 0.00013303 | 0.00085955 |  | u{x(k)^} = | 0.00012448 | 0.00064833 | u{x(k)^}'= | 6.2044e-05 | 0.00037326
総分散 = | 1.0371e-07 | 3.3352e-06 | 総分散 = | 2.7989e-08 | 1.0309e-06 |  | 総分散 = | 2.9475e-08 | 1.0243e-06 | 総分散 = | 1.7698e-08 | 7.3882e-07 |  | 総分散 = | 1.5495e-08 | 4.2033e-07 | 総分散 = | 3.8494e-09 | 1.3932e-07
CV{u[x(k)^}] = | 12.2668 | 12.6585 | % | 6.3727 | 7.0375 | % | CV{u[x(k)^}] = | 6.5761 | 6.7928 | % | 5.0957 | 5.7691 | % | CV{u[x(k)^}] = | 4.4881 | 4.6257 | % | 2.237 | 2.6631 | %
a = | 16.1381 | [5 empty] | a = | 16.9015 | [5 empty] | a = | 15.9015
b = | -3.2446 | [5 empty] | b = | -3.2642 | [5 empty] | b = | -3.2993
Ve = | 0.1165 | [5 empty] | Ve = | 0.033889 | [5 empty] | Ve = | 0.016112
y_ = | 25.2264 | [5 empty] | y_ = | 26.0447 | [5 empty] | y_ = | 25.143
m = | 5 | [5 empty] | m = | 5 | [5 empty] | m = | 5
n = | 18 | [5 empty] | n = | 18 | [5 empty] | n = | 18
Sxx = | 52.5 | [5 empty] | Sxx = | 52.5 | [5 empty] | Sxx = | 52.5
u{x(k)^} = √[(1/b^2)*{(1/m)+(1/n)+(yk_(k)-y_)^2/(b^2*Sxx)}*Ve] | [6 empty] | u{x(k)^} = √[(1/b^2)*{(1/m)+(1/n)+(yk_(k)-y_)^2/(b^2*Sxx)}*Ve] | [6 empty] | u{x(k)^} = √[(1/b^2)*{(1/m)+(1/n)+(yk_(k)-y_)^2/(b^2*Sxx)}*Ve]
u{x(k)^}' = √[(1/b^2)*{(σy(k)^2/m)+((1/n)+(yk_(k)-y_)^2/(b^2*Sxx))*Ve}] | [6 empty] | u{x(k)^}' = √[(1/b^2)*{(σy(k)^2/m)+((1/n)+(yk_(k)-y_)^2/(b^2*Sxx))*Ve}] | [6 empty] | u{x(k)^}' = √[(1/b^2)*{(σy(k)^2/m)+((1/n)+(yk_(k)-y_)^2/(b^2*Sxx))*Ve}]
総分散σtotal^2 = u{x(k)^}^2（評価法１） or u{x(k)^}'^2（評価法２） | [6 empty] | 総分散σtotal^2 = u{x(k)^}^2（評価法１） or u{x(k)^}'^2（評価法２） | [6 empty] | 総分散σtotal^2 = u{x(k)^}^2（評価法１） or u{x(k)^}'^2（評価法２）
《評価法１》
Unknown 1
| Run 1 | Run 2 | Run 3 |  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3
x(k)^ | 0.0026253 | 0.0026107 | 0.0027735 |  |  | x(k)^ | 0.014427 | 0.014899 | 0.014016
u{x(k)^} | 0.00032203 | 0.00017168 | 0.00012448 |  |  | u{x(k)^} | 0.0018262 | 0.0010121 | 0.00064833
| x(k)^ | [5 empty] | x(k)^
| 平均 | 0.0026698 |  |  |  |  | 平均 | 0.014447
| 標準誤差 | 5.2016e-05 |  |  |  |  | 標準誤差 | 0.00025519
| 中央値 （メジアン） | 0.0026253 |  |  |  |  | 中央値 （メジアン） | 0.014427
| 最頻値 （モード） | #N/A |  |  |  |  | 最頻値 （モード） | #N/A
| 標準偏差 | 9.0094e-05 | σ/√3= | 5.2016e-05 |  |  | 標準偏差 | 0.00044201 | σ/√3= | 0.00025519
| 分散 | 8.117e-09 |  |  |  |  | 分散 | 1.9537e-07
| 尖度 | #DIV/0! |  |  |  |  | 尖度 | #DIV/0!
| 歪度 | 1.6813 |  |  |  |  | 歪度 | 0.20677
| 範囲 | 0.00016282 |  |  |  |  | 範囲 | 0.00088331
| 最小 | 0.0026107 |  |  |  |  | 最小 | 0.014016
| 最大 | 0.0027735 |  |  |  |  | 最大 | 0.014899
| 合計 | 0.0080094 |  |  |  |  | 合計 | 0.043342
| 標本数 | 3 |  |  |  |  | 標本数 | 3
| 信頼区間(95.0%) | 0.00022381 |  |  |  |  | 信頼区間(95.0%) | 0.001098
|  |  | u(x^)ext= | 5.542e-05 |  |  |  |  | u(x^)ext= | 0.00027345
Unknown 1 | [5 empty] | Unknown 2
| Run 1 | Run 2 | Run 3 |  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3
x(k)^+U | 0.0033079 | 0.0029746 | 0.0030374 |  |  | x(k)^+U | 0.018299 | 0.017045 | 0.01539
x(k)^-U | 0.0019426 | 0.0022467 | 0.0025096 |  |  | x(k)^-U | 0.010556 | 0.012754 | 0.012642
x(k)^ | 0.0026253 | 0.0026107 | 0.0027735 |  |  | x(k)^ | 0.014427 | 0.014899 | 0.014016
重み付き平均 | Unknown 1 | [5 empty] | Unknown 2
xw(k)_^= | 0.0027092 | [5 empty] | 0.014286
u{xw(k)_^}= | 9.6177e-05 | [5 empty] | 0.00052305
CV(u{xw(k)_^}= | 3.55 | % |  |  |  |  | 3.6614 | %
最確値 | Unknown 1 | [5 empty] | Unknown 2
xw(k)_^= | 0.0027092 | [5 empty] | 0.014286
u{xw(k)_^}= | 9.6177e-05 | [5 empty] | 0.00052305
CV(u{xw(k)_^}= | 3.55 | % |  |  |  |  | 3.6614 | %
《評価法２》
Unknown 1 | [5 empty] | Unknown 2
| Run 1 | Run 2 | Run 3 |  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3
x(k)^ | 0.0026253 | 0.0026107 | 0.0027735 |  |  | x(k)^ | 0.014427 | 0.014899 | 0.014016
u{x(k)^}' | 0.0001673 | 0.00013303 | 6.2044e-05 |  |  | u{x(k)^}' | 0.0010153 | 0.00085955 | 0.00037326
| x(k)^ | [5 empty] | x(k)^
| 平均 | 0.0026698 |  |  |  |  | 平均 | 0.014447
| 標準誤差 | 5.2016e-05 |  |  |  |  | 標準誤差 | 0.00025519
| 中央値 （メジアン） | 0.0026253 |  |  |  |  | 中央値 （メジアン） | 0.014427
| 最頻値 （モード） | #N/A |  |  |  |  | 最頻値 （モード） | #N/A
| 標準偏差 | 9.0094e-05 | σ/√3= | 5.2016e-05 |  |  | 標準偏差 | 0.00044201 | σ/√3= | 0.00025519
| 分散 | 8.117e-09 |  |  |  |  | 分散 | 1.9537e-07
| 尖度 | #DIV/0! |  |  |  |  | 尖度 | #DIV/0!
| 歪度 | 1.6813 |  |  |  |  | 歪度 | 0.20677
| 範囲 | 0.00016282 |  |  |  |  | 範囲 | 0.00088331
| 最小 | 0.0026107 |  |  |  |  | 最小 | 0.014016
| 最大 | 0.0027735 |  |  |  |  | 最大 | 0.014899
| 合計 | 0.0080094 |  |  |  |  | 合計 | 0.043342
| 標本数 | 3 |  |  |  |  | 標本数 | 3
| 信頼区間(95.0%) | 0.00022381 |  |  |  |  | 信頼区間(95.0%) | 0.001098
|  |  | u(x^)ext= | 4.894e-05 |  |  |  |  | u(x^)ext= | 0.00022388
Unknown 1 | [5 empty] | Unknown 2
| Run 1 | Run 2 | Run 3 |  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3
x(k)^+U | 0.0029799 | 0.0028927 | 0.002905 |  |  | x(k)^+U | 0.016579 | 0.016721 | 0.014807
x(k)^-U | 0.0022706 | 0.0023287 | 0.002642 |  |  | x(k)^-U | 0.012275 | 0.013077 | 0.013225
x(k)^ | 0.0026253 | 0.0026107 | 0.0027735 |  |  | x(k)^ | 0.014427 | 0.014899 | 0.014016
重み付き平均 | Unknown 1 | [5 empty] | Unknown 2
xw(k)_^= | 0.0027323 | [5 empty] | 0.014184
u{xw(k)_^}= | 5.3299e-05 | [5 empty] | 0.00032442
CV(u{xw(k)_^}= | 1.9507 | % |  |  |  |  | 2.2873 | %
最確値 | Unknown 1 | [5 empty] | Unknown 2
xw(k)_^= | 0.0027323 | [5 empty] | 0.014184
u{xw(k)_^}= | 5.3299e-05 | [5 empty] | 0.00032442
CV(u{xw(k)_^}= | 1.9507 | % |  |  |  |  | 2.2873 | %
総分散σtotal^2 = σ{xw(k)_^}^2 +σ(Run)^2
級（Run)間分散（{σ(Run)^2}/3）の寄与率(%)
| Unknown 1 | Unknown 2
評価法１ | 0 | 0
評価法２ | 0 | 0