## Sheet1
DNA機関別標準偏差まとめ
|  | 最確値 |  |  | 総標準偏差の内訳
|  | 重み付き平均 | 総標準偏差 | 相対値 | （校正+分析） | 相対値 | Run間誤差 | 相対値
| 機関・分析法 | ｘ＾ | u(x^) | CV(%) | u(Cal+Anal) | CV(%) | u(Run) | CV(%)
Unknown 1 | 機関 #1 | 0.027323 | 0.00053299 | 1.9507 | 0.00053299 | 1.9507 | 0 | 0
| 機関 #2 | 0.042214 | 0.0023526 | 5.573 | 0.0010713 | 2.5377 | 0.0020945 | 4.9617
| 機関 #3 | 0.036109 | 0.0010104 | 2.7982 | 0.0010104 | 2.7982 | 0 | 0
| 機関 #4 | 0.022953 | 0.0011274 | 4.9119 | 0.00070332 | 3.0642 | 0.00088115 | 3.839
| 機関 #5t | 0.013665 | 0.0010159 | 7.4346 | 0.0010159 | 7.4346 | 0 | 0
| 機関 #5Q | 0.014121 | 0.00214 | 15.1543 | 0.00214 | 15.1543 | 0 | 0
Unknown 2 | 機関 #1 | 0.14184 | 0.0032442 | 2.2873 | 0.0032442 | 2.2873 | 0 | 0
| 機関 #2 | 0.19126 | 0.0049371 | 2.5814 | 0.0044262 | 2.3142 | 0.0021873 | 1.1436
| 機関 #3 | 0.20464 | 0.01188 | 5.8051 | 0.0057558 | 2.8126 | 0.010392 | 5.0782
| 機関 #4 | 0.17609 | 0.018358 | 10.4252 | 0.0062722 | 3.5619 | 0.017253 | 9.7978
| 機関 #5t | 0.048058 | 0.0057169 | 11.8958 | 0.0042883 | 8.9232 | 0.0037806 | 7.8668
| 機関 #5Q | 0.067475 | 0.0093605 | 13.8725 | 0.0093605 | 13.8725 | 0 | 0
（注1） 総分散 u(x^)^2 = u(Cal+Anal)^2 + u(Run)^2
（注２） 相対値 CV(%) = [u(x^)/x^]*100 など
重み付き平均（x^）と拡張不確かさ（U=ku(x^)=2u(x^)）による不確かさの範囲
|  | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q
Unknown 1 | x^+2u(x^) | 機関 #1: 0.028389; 機関 #2: 0.046919; 機関 #3: 0.03813; 機関 #4: 0.025208; 機関 #5t: 0.015696; 機関 #5Q: 0.018401
| x^-2u(x^) | 機関 #1: 0.026257; 機関 #2: 0.037509; 機関 #3: 0.034088; 機関 #4: 0.020698; 機関 #5t: 0.011633; 機関 #5Q: 0.0098413
| ｘ＾ | 機関 #1: 0.027323; 機関 #2: 0.042214; 機関 #3: 0.036109; 機関 #4: 0.022953; 機関 #5t: 0.013665; 機関 #5Q: 0.014121
|  | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q
Unknown 2 | x^+2u(x^) | 機関 #1: 0.14833; 機関 #2: 0.20114; 機関 #3: 0.2284; 機関 #4: 0.21281; 機関 #5t: 0.059492; 機関 #5Q: 0.086196
| x^-2u(x^) | 機関 #1: 0.13535; 機関 #2: 0.18139; 機関 #3: 0.18088; 機関 #4: 0.13937; 機関 #5t: 0.036624; 機関 #5Q: 0.048754
| ｘ＾ | 機関 #1: 0.14184; 機関 #2: 0.19126; 機関 #3: 0.20464; 機関 #4: 0.17609; 機関 #5t: 0.048058; 機関 #5Q: 0.067475
重み付き平均（x^）と拡張不確かさ（U=ku(x^)=2u(x^)）による不確かさの範囲（CV値で表記）
|  | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q
Unknown 1 | x^+2u(x^) | 機関 #1: 3.9287; 機関 #2: 11.1881; 機関 #3: 5.6325; 機関 #4: 9.8468; 機関 #5t: 14.8828; 機関 #5Q: 30.3227
| x^-2u(x^) | 機関 #1: -3.8741; 機関 #2: -11.1037; 機関 #3: -5.5603; 機関 #4: -9.8008; 機関 #5t: -14.8555; 機関 #5Q: -30.2945
| ｘ＾ | 機関 #1: 0.027323; 機関 #2: 0.042214; 機関 #3: 0.036109; 機関 #4: 0.022953; 機関 #5t: 0.013665; 機関 #5Q: 0.014121
|  | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q
Unknown 2 | x^+2u(x^) | 機関 #1: 4.7164; 機関 #2: 5.354; 機関 #3: 11.8148; 機関 #4: 21.0264; 機関 #5t: 23.8397; 機関 #5Q: 27.8126
| x^-2u(x^) | 機関 #1: -4.4327; 機関 #2: -4.9715; 機関 #3: -11.4056; 機関 #4: -20.6743; 機関 #5t: -23.7435; 機関 #5Q: -27.6776
| ｘ＾ | 機関 #1: 0.14184; 機関 #2: 0.19126; 機関 #3: 0.20464; 機関 #4: 0.17609; 機関 #5t: 0.048058; 機関 #5Q: 0.067475
重み付き平均（x^）と逆推定（Cal+Anal）の拡張不確かさ（U=ku(Cal+Anal)=2u(Cal+Anal)）による不確かさの範囲（CV値で表記） | bar: 機関 #1
|  | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q
Unknown 1 | x^+2u(Cal+Anal) | 機関 #1: 3.9287; 機関 #2: 5.1176; 機関 #3: 5.6325; 機関 #4: 6.1513; 機関 #5t: 14.8828; 機関 #5Q: 30.3227
| x^-2u(Cal+Anal) | 機関 #1: -3.8741; 機関 #2: -5.0331; 機関 #3: -5.5603; 機関 #4: -6.1054; 機関 #5t: -14.8555; 機関 #5Q: -30.2945
| ｘ＾ | 機関 #1: 0.027323; 機関 #2: 0.042214; 機関 #3: 0.036109; 機関 #4: 0.022953; 機関 #5t: 0.013665; 機関 #5Q: 0.014121
|  | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q
Unknown 2 | x^+2u(Cal+Anal) | 機関 #1: 4.7164; 機関 #2: 4.8197; 機関 #3: 5.8299; 機関 #4: 7.2999; 機関 #5t: 17.8944; 機関 #5Q: 27.8126
| x^-2u(Cal+Anal) | 機関 #1: -4.4327; 機関 #2: -4.4372; 機関 #3: -5.4206; 機関 #4: -6.9477; 機関 #5t: -17.7983; 機関 #5Q: -27.6776
| ｘ＾ | 機関 #1: 0.14184; 機関 #2: 0.19126; 機関 #3: 0.20464; 機関 #4: 0.17609; 機関 #5t: 0.048058; 機関 #5Q: 0.067475
重み付き平均（x^）とRun間変動の拡張不確かさ（U=ku(Run)=2u(Run)）による不確かさの範囲（CV値で表記）
|  | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q
Unknown 1 | x^+2u(Run) | 機関 #1: 0.027323; 機関 #2: 9.9655; 機関 #3: 0.036109; 機関 #4: 7.7009; 機関 #5t: 0.013665; 機関 #5Q: 0.014121
| x^-2u(Run) | 機関 #1: 0.027323; 機関 #2: -9.8811; 機関 #3: 0.036109; 機関 #4: -7.655; 機関 #5t: 0.013665; 機関 #5Q: 0.014121
| ｘ＾ | 機関 #1: 0.027323; 機関 #2: 0.042214; 機関 #3: 0.036109; 機関 #4: 0.022953; 機関 #5t: 0.013665; 機関 #5Q: 0.014121
|  | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q | 機関 #1 | 機関 #2 | 機関 #3 | 機関 #4 | 機関 #5t | 機関 #5Q
Unknown 2 | x^+2u(Run) | 機関 #1: 0.14184; 機関 #2: 2.4785; 機関 #3: 10.3611; 機関 #4: 19.7717; 機関 #5t: 15.7817; 機関 #5Q: 0.067475
| x^-2u(Run) | 機関 #1: 0.14184; 機関 #2: -2.096; 機関 #3: -9.9518; 機関 #4: -19.4195; 機関 #5t: -15.6856; 機関 #5Q: 0.067475
| ｘ＾ | 機関 #1: 0.14184; 機関 #2: 0.19126; 機関 #3: 0.20464; 機関 #4: 0.17609; 機関 #5t: 0.048058; 機関 #5Q: 0.067475