## Sheet1
ファイル名：一段分岐 v.1.5 （一段枝分かれ分析自動計算システム） by Takao Nakagawa & Shigemitsu Shin <2002/04/01> | [12 empty] | 2,4-ジクロロフェノール：ヘキサン溶媒・1000ppm (生データ：24DCP調製不、解析用に並べ替えたデータ：A24DCP-h-h調製不）
このエクセル表は「一段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1の１ページ目では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。 | [12 empty] | ファイル名：一段分岐 v.1.5 （一段枝分かれ分析自動計算システム） by Takao Nakagawa & Shigemitsu Shin <2002/04/01>
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表の「色の付いたセル」（i = 1～6, j = 1～10）内に入力して下さい。 | [12 empty] | 計算結果
Sheet1の２ページ目には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。 | [12 empty] | 要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5％Ｆ境界値
Sheet2には統計処理の途中経過や詳しい統計量が出力されます。 | [12 empty] | 調製間変動 | SSp＝11.4660 | fp = p-1= 3 | MSp＝3.8220 | Fp = MSp/MSq＝2.4224 | FDIST(Fp,fp,fq) = 0.1037 | FINV(0.05,fp/fq) = 3.2389
また、下のピンク色のボタンを押せば、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色が変わります。 | [12 empty] | 測定誤差変動 | SSe＝25.2440 | fe = p(n-1) = 16 | MSe＝1.5778
[13 empty] | 総変動 | SSt＝36.7100 | ft = pn-1 = 19 | MSt＝1.9321
分散
2,4-ジクロロフェノール：ヘキサン溶媒・1000ppm (生データ：24DCP調製不、解析用に並べ替えたデータ：A24DCP-h-h調製不） | [12 empty] | 調製間変動 Vr = σr2 = (MSr-MSe)/n ＝ |  |  |  | 0.44885
[13 empty] | 測定誤差変動 Ve = σe2 = MSe ＝ |  |  |  | 1.5777
呼称濃度 |  |  | 1000 | mg/L |  | 変動要因 と要因数 | 調製間変動 | i : p = | 4 | 値付けの 要因数 | i : p' = | 1
純度の標準不確かさ uP |  |  | 0.072 | %relative |  |  | 測定誤差変動 | j : n = | 5 |  | j : n' = | 3 | jcss校正時の値付けの標準不確かさ（ただし、p' = 1, n' = 3 とする） |  |  |  |  | 相対値（％）
溶媒中の不純物の検出限界 limit |  |  | 100 | mg/L | [8 empty] | 調製間変動の標準不確かさ up = √(σp2/p) = |  |  |  | 0.66996 | 0.066996 | ％
[13 empty] | 測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2/np) = |  |  |  | 0.7252 | 0.07252 | ％
i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | 純度の標準不確かさ uP = |  |  |  |  | 0.072 | ％
1 | 1001.3 | 1003 | 1001.8 | 999.3 | [8 empty] | 溶媒の標準不確かさ uS = [(limit/1000-0)/√12]/呼称濃度*100 = |  |  |  |  | 0.0028868 | ％
2 | 1001.9 | 1000.8 | 1003.1 | 1000
3 | 1001.4 | 1001.6 | 999 | 998.7 | [8 empty] | jcss校正時の値付けの合成標準不確かさ u = √(up2+uq2++ur2+ue2+uP2+uS2) ＝ |  |  |  |  | 0.12223 | ％
4 | 1002.1 | 999.6 | 1000.9 | 1000.8 | [8 empty] | jcss校正時の値付けの拡張不確かさ（包含係数 k = 2 とする） U = ｋｕ = |  |  |  |  | 0.25 | ％
5 | 1000.8 | 1003.5 | 999.4 | 1000
6
7
8
9
10

## Sheet2
2,4-ジクロロフェノール：ヘキサン溶媒・1000ppm (生データ：24DCP調製不、解析用に並べ替えたデータ：A24DCP-h-h調製不）
ファイル名：一段分岐 v.1.5 （一段枝分かれ分析自動計算システム） by Takao Nakagawa & Shigemitsu Shin <2002/04/01>
i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
総計 | 5007.5 | 5008.5 | 5004.2 | 4998.8 | 0 | 0 | 4003.8
平均 (xi_) | 1001.5 | 1001.7 | 1000.84 | 999.76 | 0 | 0 | 4003.8 | =Σxi_
平均 (x_) | 1000.95
xi_-x_ | 0.55 | 0.75 | -0.11 | -1.19 | 0 | 0
(xi_-x_)2 | 0.3025 | 0.5625 | 0.0121 | 1.4161 | 0 | 0 | 2.2932 | =Σ(xi_-x_)2
xij-xi_ | -0.2 | 1.3 | 0.96 | -0.46 | 0 | 0
| 0.4 | -0.9 | 2.26 | 0.24 | 0 | 0
| -0.1 | -0.1 | -1.84 | -1.06 | 0 | 0
| 0.6 | -2.1 | 0.06 | 1.04 | 0 | 0
| -0.7 | 1.8 | -1.44 | 0.24 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(xij-xi_)2 | 0.04 | 1.69 | 0.9216 | 0.2116 | 0 | 0
| 0.16 | 0.81 | 5.1076 | 0.0576 | 0 | 0
| 0.01 | 0.01 | 3.3856 | 1.1236 | 0 | 0
| 0.36 | 4.41 | 0.0036 | 1.0816 | 0 | 0
| 0.49 | 3.24 | 2.0736 | 0.0576 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.244 | =ΣΣ(xij-xi_)2
xij-x_ | 0.35 | 2.05 | 0.85 | -1.65 | 0 | 0
| 0.95 | -0.15 | 2.15 | -0.95 | 0 | 0
| 0.45 | 0.65 | -1.95 | -2.25 | 0 | 0
| 1.15 | -1.35 | -0.05 | -0.15 | 0 | 0
| -0.15 | 2.55 | -1.55 | -0.95 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(xij-x_)2 | 0.1225 | 4.2025 | 0.7225 | 2.7225 | 0 | 0
| 0.9025 | 0.0225 | 4.6225 | 0.9025 | 0 | 0
| 0.2025 | 0.4225 | 3.8025 | 5.0625 | 0 | 0
| 1.3225 | 1.8225 | 0.0025 | 0.0225 | 0 | 0
| 0.0225 | 6.5025 | 2.4025 | 0.9025 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | =ΣΣ(xij-x_)2
平均 | xj_ = Σ(j=1～n)xij/n
|  | x1_ = Σ(j=1～n)x1j/n = | [7 empty] | 200.3
|  | x2_ = | [7 empty] | 200.34
|  | x3_ = | [7 empty] | 200.168
|  | x4= | [7 empty] | 199.952
|  | x5= | [7 empty] | 0
|  | x6= | [7 empty] | 0
x_ = Σ(I=1～p)xi_/p
|  | x_ = Σ(i=1～p)xi_/p = Σ(i=1～3)xi_/3 = | [7 empty] | 1000.95
平方和 | SSp = nΣ(i=1～p)(xi_-x_)2 = | [8 empty] | 11.466
| SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～n)(xij-xi_)2 = | [8 empty] | 25.244
| SSt = SSp+SSe = | [8 empty] | 36.71
自由度 | fp = p-1 = |  |  | 3
| fe = p(n-1) = |  |  | 16
| ft = pn-1 = |  |  | 19
平均平方 | MSp = SSp/fp = |  | 3.822
| MSe = SSe/fe = |  | 1.5777
| MSt = SSt/ft = |  | 1.9321
Ｆ値 | Fp = MSp/MSe = |  | 2.4224 | < | FINV(0.05,fp,fe) = |  | 3.2389 |  | FDIST(Fp,fp,fe) ＝ |  | 0.10371
分散
調製間変動 Vp = σp2 = (MSp-MSe)/n = |  |  |  |  | 0.44885
測定誤差分散 Ve = σe2 = MSe ＝ |  |  |  |  | 1.5777
jcss校正時の値付けの標準不確かさ（ただし、p' = 1, n' = 3 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
調製間変動の標準不確かさ up = √(σp2/p') = |  |  |  |  | 0.66996 |  |  | 0.066996 | ％
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2/n'p') ＝ |  |  |  |  | 0.7252 |  |  | 0.07252 | ％
純度の標準不確かさ uP = | [7 empty] | 0.072 | ％
溶媒の標準不確かさ uS = [(limit/1000-0)/√12]/呼称濃度*100＝ | [7 empty] | 0.0028868 | ％
jcss校正時の値付けの合成標準不確かさ u = √(up2+ue2+uP2+uS2) ＝ | [7 empty] | 0.12223 | ％
jcss校正時の値付けの拡張不確かさ（包含係数 k = 2 とする） U ＝ｋｕ＝ | [7 empty] | 0.25 | ％
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | 平均平方の期待値
日間 | SSp | p-1 | MSp | σe2+nσp2
測定誤差 | SSe | p(n-1) | MSe | σe2
SPSS
被験者間効果の検定 | (三段枝分かれ分析）
従属変数: ANAL |  | 固定因子: PREP
ｿｰｽ | ﾀｲﾌﾟ III 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F 値 | 有意確率 | F(5%)境界値
PREP | 11.466 | 3 | 3.822 | 2.4224 | 0.10371 | 3.2389
誤差 | 25.244 | 16 | 1.5778
修正総和 | 36.71 | 19
総平均 μと分散
μ = x_ = |  |  | 1000.95
σp2 = (MSp-MSe)/n = |  |  | 0.44885
σe2 = MSe = |  |  | 1.5777
調製間変動の標準不確かさ up = √(σp2/p) = | [5 empty] | 0.33498
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2/pn) = | [5 empty] | 0.28087
合意値 x_ の分散 V(x_) = MSp/pn = |  |  |  | 0.1911
x_ に基づくμの信頼区間 μ= x_±t1-α/2(p-1)√(MSp/pn) = x_±t1-α/2(4-1)√(MSp/(4*5))
= x_±t1-α/2(3)√(MSp/20) = x_±3.1824√(MSp/20) = | [7 empty] | 1000.95 | ± | 1.3912
x_ の標準不確かさ u = √(MSp/pn) = √(MSp/(4*5)) = √(MSp/(20) = | [7 empty] | 0.43715
包含係数 k=2 から求めた拡張不確かさ U = ku = 2u = | [7 empty] | 0.8743