## Sheet1
ファイル名：一段分岐 v4.3 （一段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin <2002/05/21>
このエクセル表は「二段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大１０００ｘ１０００です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i 行 j 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、下の「ピンク色のボタン」を押して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）下の「薄緑色のボタン」を押すと入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）下の「灰色のボタン」を押すとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。
（注４）右の「緋色のボタン」を押すとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。
呼称濃度 |  |  | 1000 | mg/L |  | 変動要因 と要因数 | 調製間変動 |  | i : p = | 4 | 値付けの 要因数 | i : p' = | 1
純度の標準不確かさ uP |  |  | 0.072 | %relative |  |  | 測定誤差変動 |  | j : n = | 3 |  | j : n' = | 3
溶媒中の不純物の検出限界 limit |  |  | 100 | mg/L
[6 empty] | 測定データ（1,1）のセル位置 |  |  | i (1) = | 32
[9 empty] | j (1) = | 2
タイトル | 2,4-ジクロロフェノール：ヘキサン溶媒・1000ppm (生データ：24DCP調製不、解析用に並べ替えたデータ：A24DCP-h-h調製不）
一段枝分かれ分析 | j
i | 1 | 2 | 3
1 | 20 | 35 | 40
2 | 27 | 28
3 | 13 | 12 | 19
4 | 16 | 18
ΣΣxij = T | 228
x_ | 22.8
|  |  |  | ni | Ti. | xi_ | x_ | xi_-x_ | (xi_-x_)^2
変換xij | -2.8 | 12.2 | 17.2 | 3 | 26.6 | 8.8667 | 0 | 8.8667 | 78.6178
| 4.2 | 5.2 |  | 2 | 9.4 | 4.7 |  | 4.7 | 22.09
| -9.8 | -10.8 | -3.8 | 3 | -24.4 | -8.1333 |  | -8.1333 | 66.1511
| -6.8 | -4.8 |  | 2 | -11.6 | -5.8 |  | -5.8 | 33.64
|  |  |  | -3.5527e-15 | = T |  |  |  | 545.7667 | =Σni(xi_-x_)^2 = SSp
sumn = Σni = |  |  | 10 | 1.2622e-29 | = T^2
CF = T^2/Σni = |  |  | 1.2622e-30
xij^2 | 7.84 | 148.84 | 295.84
| 17.64 | 27.04
| 96.04 | 116.64 | 14.44
| 46.24 | 23.04
|  |  |  | 793.6 | =ΣΣxij^2
xij-xi_ | -11.6667 | 3.3333 | 8.3333
| -0.5 | 0.5
| -1.6667 | -2.6667 | 4.3333
| -1 | 1
(xij-xi_)^2 | 136.1111 | 11.1111 | 69.4444
| 0.25 | 0.25
| 2.7778 | 7.1111 | 18.7778
| 1 | 1
|  |  |  | 247.8333 | =ΣΣni(xij-xi_)^2 = SSe
xij-x_ | -2.8 | 12.2 | 17.2
| 4.2 | 5.2
| -9.8 | -10.8 | -3.8
| -6.8 | -4.8
(xij-x_)^2 | 7.84 | 148.84 | 295.84
| 17.64 | 27.04
| 96.04 | 116.64 | 14.44
| 46.24 | 23.04
|  |  |  | 793.6 | =ΣΣni(xij-x_)^2 = SSt
平方和 | SSp = nΣ(i=1～p)(xi_-x_)^2 = |  |  |  |  | 545.7667
| SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～n)(xij-xi_)^2 = |  |  |  |  | 247.8333
| SSt = ΣΣni(xij-x_)^2 = |  |  |  |  | 793.6
| SSt_CF = ΣΣxij^2 - CF = |  |  |  |  | 793.6
| SStotal = SSp + SSe = |  |  |  |  | 793.6
自由度 | fp = p-1 = |  |  |  |  | 3
| fe = p(n-1) = |  |  |  |  | 6
| ft = pn-1 = |  |  |  |  | 9
平均平方 | MSp = SSp/fp = |  |  |  |  | 181.9222
| MSe = SSe/fe = |  |  |  |  | 41.3056
| MSt = SSt/ft = |  |  |  |  | 88.1778
F値 | Fp = MSp/MSe = |  |  |  |  | 4.4043

## Sheet2
2,4-ジクロロフェノール：ヘキサン溶媒・1000ppm (生データ：24DCP調製不、解析用に並べ替えたデータ：A24DCP-h-h調製不）
ファイル名：一段分岐 v4.3 （一段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin <2002/05/21>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  | Ｆ値
i | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σe2+nσp2 |  |  | Fp = MSp/MSe
j | SSe | fe = p(n - 1) |  | MSe = SSe/fe |  | σe2
総変動 | SSt | ft = pn - 1 |  | MSt = SSt/ft
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
調製間変動 | 545.7667 | 3 | 181.9222 | 4.4043 | 0.058257 | 4.7571
測定誤差変動 | 247.8333 | 6 | 41.3056
総変動 | 793.6 | 9 | 88.1778
分散と平均の推定値
調製間変動分散 σp2^ = (MSp-MSe)/n = |  |  |  |  | 56.2467
測定誤差変動分散 σe2^ = MSe = |  |  |  |  | 41.3056
総分散 σ2^ = σp2^+σe2^ = |  |  |  |  | 97.5522
総平均 x_ = μ^ = |  |  |  |  | 22.8
jcss校正時の値付けの標準不確かさ（ただし、p' = 1, n' = 3 とする） | [6 empty] | 相対値（％）
調製間変動の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = |  |  |  |  | 7.4998 |  | 0.74998 | %
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2^/n'p') = |  |  |  |  | 3.7106 |  | 0.37106 | %
合成標準不確かさ ug = √(up2+ue2) = |  |  |  |  | 8.3675 |  | 0.83675 | %
純度の標準不確かさ uPur = | [6 empty] | 0.072 | %
溶媒の標準不確かさ uSol = [(limit/1000-0)/√12]/呼称濃度*100 = | [6 empty] | 0.0028868 | %
jcss校正時の値付けの合成標準不確かさ u = √(ug2+uPur2+uSol2) = | [6 empty] | 0.83985 | %
jcss校正時の値付けの拡張不確かさ（包含係数 k = 2 とする） U = ku = | [6 empty] | 1.6797 | %

## Sheet3
1 | 20
1 | 35
1 | 40
2 | 27
2 | 28
2
3 | 13
3 | 12
3 | 19
4 | 16
4 | 18
4