## Sheet1
ファイル名：一段分岐 v6.1 （一段枝分かれ分析自動計算システム） by Yoko Ote & Shigemitsu Shin<2002/05/23>
このエクセル表は「一段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大１００ｘ１００です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i 行 j 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、ツール→マクロ→マクロで解析を選び実行して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）マクロの「spss」を実行すると入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）マクロの「データシート」を実行するとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。
（注４）マクロの「データ消去」を実行するとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。
呼称濃度 |  |  |  | mg/L |  | 変動要因 と水準数 | 調製間変動 |  | i : p = | 10 |  | 値付けの 水準数 | i : p' = | 1
純度の標準不確かさ uP |  |  | 0.072 | %relative |  |  | 測定誤差変動 |  | j : n = | 9 |  |  | j : n' = | 3
溶媒中の不純物の検出限界 limit |  |  | 100 | mg/L
[6 empty] | 測定データ（1,1）のセル位置 |  |  | i (1) = | 32
[9 empty] | j (1) = | 2
タイトル | 2,4-ジクロロフェノール：ヘキサン溶媒・1000ppm (生データ：24DCP調製不、解析用に並べ替えたデータ：A24DCP-h-h調製不）
一段枝分かれ分析 | j
i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 18.2521 | 18.4343 | 17.2306 | 18.2591 | 18.0169 | 19.0362
2 | 18.2328 | 17.2374 | 17.3343 | 17.9088 | 18.3844 | 17.7738
3 | 17.7057 | 17.9257 | 18.0236 | 20.3638 | 18.4279 | 18.7472
4 | 18.5209 | 20.7824 | 19.3373 | 18.7452 | 18.3774 | 17.9979 | 18.0814 | 18.8155
5 | 17.7033 | 18.0721 | 18.2218 | 17.6025 | 17.6731 | 17.8288 | 19.4939 | 19.9106
6 | 16.8528 | 16.6482 | 17.8713 | 17.9163 | 18.5292 | 17.2023 | 17.1251 | 18.2591 | 18.4518
7 | 18.6189 | 17.6578 | 17.4923 | 18.6381 | 18.202
8 | 17.8843 | 18.2619 | 16.7559 | 17.7074 | 18.5296 | 18.3259 | 18.9434 | 20.7151
9 | 18.0479 | 16.8107 | 16.9708 | 17.5833 | 16.1931 | 16.9263 | 18.5935 | 18.2402
10 | 18.448 | 17.7388 | 16.5751 | 17.5841 | 16.3673 | 17.2719 | 19.4575 | 18.5925
ΣΣxij = T | 1302.4479
x_ | 18.0896
[10 empty] | ni | Ti. |  | x_
変換xij | 0.16252 | 0.34478 | -0.85891 | 0.16951 | -0.072685 | 0.94665 |  |  |  | 6 | 0.69187 |  | 0
| 0.14324 | -0.85217 | -0.75524 | -0.18079 | 0.29483 | -0.31578 |  |  |  | 6 | -1.6659
| -0.38388 | -0.16387 | -0.065962 | 2.2743 | 0.33833 | 0.65765 |  |  |  | 6 | 2.6565
| 0.43139 | 2.6929 | 1.2477 | 0.65562 | 0.28784 | -0.091607 | -0.0081609 | 0.72592 |  | 8 | 5.9416
| -0.38623 | -0.017483 | 0.13225 | -0.48704 | -0.41649 | -0.26078 | 1.4043 | 1.8211 |  | 8 | 1.7896
| -1.2367 | -1.4413 | -0.21824 | -0.17326 | 0.4396 | -0.88728 | -0.96449 | 0.16951 | 0.36228 | 9 | -3.9499
| 0.52933 | -0.43171 | -0.59729 | 0.54854 | 0.11243 |  |  |  |  | 5 | 0.1613
| -0.20528 | 0.17232 | -1.3337 | -0.3822 | 0.44007 | 0.23631 | 0.8538 | 2.6255 |  | 8 | 2.4069
| -0.041676 | -1.2788 | -1.1187 | -0.50621 | -1.8964 | -1.1633 | 0.50392 | 0.15061 |  | 8 | -5.3506
| 0.3584 | -0.3507 | -1.5145 | -0.50544 | -1.7223 | -0.8177 | 1.3679 | 0.50294 |  | 8 | -2.6813
[11 empty] | 8.0647e-13 | = T
sumn = Σni = |  |  | 72 | [7 empty] | 6.5039e-25 | = T^2
CF = T^2/Σni = |  |  | 9.0332e-27
xij^2 | 0.026413 | 0.11887 | 0.73773 | 0.028735 | 0.0052832 | 0.89615
| 0.020517 | 0.72619 | 0.57038 | 0.032685 | 0.086925 | 0.099716
| 0.14736 | 0.026853 | 0.0043509 | 5.1722 | 0.11446 | 0.43251
| 0.1861 | 7.2514 | 1.5569 | 0.42984 | 0.082852 | 0.0083918 | 6.66e-05 | 0.52696
| 0.14917 | 0.00030566 | 0.017489 | 0.23721 | 0.17346 | 0.068004 | 1.9721 | 3.3163
| 1.5295 | 2.0774 | 0.047627 | 0.030019 | 0.19325 | 0.78727 | 0.93024 | 0.028735 | 0.13125
| 0.28019 | 0.18637 | 0.35675 | 0.3009 | 0.01264
| 0.042138 | 0.029694 | 1.7787 | 0.14608 | 0.19366 | 0.055843 | 0.72898 | 6.8934
| 0.0017369 | 1.6353 | 1.2516 | 0.25625 | 3.5965 | 1.3533 | 0.25393 | 0.022685
| 0.12845 | 0.12299 | 2.2936 | 0.25547 | 2.9662 | 0.66863 | 1.8712 | 0.25295
[10 empty] | 58.9154 | =ΣΣxij^2
平方和 | SSp = nΣ(i=1〜p)(xi_-x_)^2 = |  |  |  |  | 13.4719
| SSe = Σ(i=1〜p)Σ(j=1〜n)(xij-xi_)^2 = |  |  |  |  | 45.4435
| SSt = ΣΣni(xij-x_)^2 = |  |  |  |  | 58.9154
| SSt_CF = ΣΣxij^2 - CF = |  |  |  |  | 58.9154
| SStotal = SSp + SSe = |  |  |  |  | 58.9154
自由度 | fp = p-1 = |  |  |  |  | 9
| fe = p(n-1) = |  |  |  |  | 62
| ft = pn-1 = |  |  |  |  | 71
平均平方 | MSp = SSp/fp = |  |  |  |  | 1.4969
| MSe = SSe/fe = |  |  |  |  | 0.73296
| MSt = SSt/ft = |  |  |  |  | 0.82979
F値 | Fp = MSp/MSe = |  |  |  |  | 2.0422

## Sheet4
ni
6 | k11
7.1759
2
6
6
8
8
9
5
8
8
8

## Sheet3
1 | 18.2521
1 | 18.4343
1 | 17.2306
1 | 18.2591
1 | 18.0169
1 | 19.0362
1
1
1
2 | 18.2328
2 | 17.2374
2 | 17.3343
2 | 17.9088
2 | 18.3844
2 | 17.7738
2
2
2
3 | 17.7057
3 | 17.9257
3 | 18.0236
3 | 20.3638
3 | 18.4279
3 | 18.7472
3
3
3
4 | 18.5209
4 | 20.7824
4 | 19.3373
4 | 18.7452
4 | 18.3774
4 | 17.9979
4 | 18.0814
4 | 18.8155
4
5 | 17.7033
5 | 18.0721
5 | 18.2218
5 | 17.6025
5 | 17.6731
5 | 17.8288
5 | 19.4939
5 | 19.9106
5
6 | 16.8528
6 | 16.6482
6 | 17.8713
6 | 17.9163
6 | 18.5292
6 | 17.2023
6 | 17.1251
6 | 18.2591
6 | 18.4518
7 | 18.6189
7 | 17.6578
7 | 17.4923
7 | 18.6381
7 | 18.202
7
7
7
7
8 | 17.8843
8 | 18.2619
8 | 16.7559
8 | 17.7074
8 | 18.5296
8 | 18.3259
8 | 18.9434
8 | 20.7151
8
9 | 18.0479
9 | 16.8107
9 | 16.9708
9 | 17.5833
9 | 16.1931
9 | 16.9263
9 | 18.5935
9 | 18.2402
9
10 | 18.448
10 | 17.7388
10 | 16.5751
10 | 17.5841
10 | 16.3673
10 | 17.2719
10 | 19.4575
10 | 18.5925
10

## Sheet2
2,4-ジクロロフェノール：ヘキサン溶媒・1000ppm (生データ：24DCP調製不、解析用に並べ替えたデータ：A24DCP-h-h調製不）
ファイル名：一段分岐 v6.0 （一段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin & Yoko Ote<2002/05/23>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  | Ｆ値
i | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σe2+nσp2 |  |  | Fp = MSp/MSe
j | SSe | fe = p(n - 1) |  | MSe = SSe/fe |  | σe2
総変動 | SSt | ft = pn - 1 |  | MSt = SSt/ft
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
調製間変動 | 13.4719 | 9 | 1.4969 | 2.0422 | 0.049132 | 2.0348
測定誤差変動 | 45.4435 | 62 | 0.73296
総変動 | 58.9154 | 71 | 0.82979
分散と平均の推定値
調製間変動分散 σp2^ = (MSp-MSe)/n = |  |  |  |  | 0.10646
測定誤差変動分散 σe2^ = MSe = |  |  |  |  | 0.73296
総分散 σ2^ = σp2^+σe2^ = |  |  |  |  | 0.83941
総平均 x_ = μ^ = |  |  |  |  | 18.0896
jcss校正時の値付けの標準不確かさ（ただし、p' = 1, n' = 3 とする） | [6 empty] | 相対値（％）
の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = |  |  |  |  | 0.32627 |  | 1.8037 | %
の標準不確かさ ue = √(σe2^/n'p') = |  |  |  |  | 0.49429 |  | 2.7324 | %
合成標準不確かさ ug = √(up2+ue2) = |  |  |  |  | 0.59226 |  | 3.2741 | %
純度の標準不確かさ uPur = | [6 empty] | 0 | %
溶媒の標準不確かさ uSol = [(limit/1000-0)/√12]/呼称濃度*100 = | [6 empty] | 0.0023887 | %
jcss校正時の値付けの合成標準不確かさ u = √(ug2+uPur2+uSol2) = | [6 empty] | 3.2741 | %
jcss校正時の値付けの拡張不確かさ（包含係数 k = 2 とする） U = ku = | [6 empty] | 6.5481 | %