## Sheet1
ファイル名：一段分岐 v8.51_revised（一段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin, Yoko Ote and Toshihide Ihara <2009/03/09>
このエクセル表は「一段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大１００ｘ１００です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i 行 j 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、ツール→マクロ→マクロで解析を選び実行して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）マクロの「spss」を実行すると入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）マクロの「データシート」を実行するとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。
（注４）マクロの「データ消去」を実行するとSheet１の入力データ表とSPSS統計解析用データおよび計算途中経過をすべて消すことができます。
変動要因 と水準数 | アンプル間変動 |  | i : p = | 3 |  | 予測値の 水準数 | i : p' = | 3
| 測定誤差変動 |  | j : n = | 3 |  |  | j : n' = | 3
予測値の水準数とは、「解析」によって得られた各変動要因の分散を
基にして、対応する変動要因の水準数を変えた場合の予測値がどれ
くらいの不確かさをもつかを算出するために、あらかじめ入力しておく
値です。
測定データ（1,1）のセル位置 |  |  | i (1) = | 32
|  |  | j (1) = | 2
タイトル | DEP不純物断熱測定による純度
一段枝分かれ分析 | j
i | 1 | 2 | 3
1 | 99.6669 | 99.7151 | 99.7291
2 | 99.7572 | 99.7788 | 99.7429
3 | 99.7292 | 99.7608 | 99.7497
ΣΣxij = T | 598.39 | [7 empty] | 分散分析 : 一元配置
ΣΣxij = T | 897.6298
x_ | 99.7366 |  |  | ni | Ti. |  | x_ |  | 概要
変換xij | -0.064745 | -0.016554 | -0.0025629 | ni | Ti. |  | x_ |  | グループ | 標本数 | 合計 | 平均 | 分散
変換xij | -0.069715 | -0.021525 | -0.0075333 | 3 | -0.098773 |  | 0 |  | 行 1 | 3 | 299.1111 | 99.7037 | 0.0010641
| 0.020565 | 0.04213 | 0.0062563 | 3 | 0.068951 | = T |  |  | 行 2 | 3 | 299.2789 | 99.7596 | 0.00032612
sumn = Σni = | -0.0074229 | 0.024156 | 0.013089 | 3 | 0.029822 | = T^2 |  |  | 行 3 | 3 | 299.2397 | 99.7466 | 0.00025674
CF = T^2/Σni = |  |  | 0 |  | 4.2633e-14 | = T
sumn = Σni = |  |  | 9 |  | 1.8175e-27 | = T^2
CF = T^2/Σni = | 0.0041919 | 0.00027405 | 2.0195e-28 | [5 empty] | 分散分析表
| 0.00065206 | 0.0022184 | 0.00012604 | [5 empty] | 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P-値 | F 境界値
xij^2 | 0.0048602 | 0.00046332 | 5.675e-05 | 0.007469 | =ΣΣxij^2 |  |  |  | グループ間 | 0.0051333 | 2 | 0.0025666 | 4.6752 | 0.059717 | 5.1433
| 0.00042292 | 0.0017749 | 3.9141e-05 | [5 empty] | グループ内 | 0.0032939 | 6 | 0.00054899
| 5.5099e-05 | 0.00058353 | 0.00017131
|  |  |  | 0.0084272 | =ΣΣxij^2 |  |  |  | 合計 | 0.0084272 | 8
平方和 | SSp = nΣ(i=1～p)(xi_-x_)^2 = |  |  |  |  | 0.0046886
| SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～n)(xij-xi_)^2 = |  |  |  |  | 0.0027805
| SSt = ΣΣni(xij-x_)^2 = |  |  |  |  | 0.007469
| SSt_CF = ΣΣxij^2 - CF = |  |  |  |  | 0.007469
| SStotal = SSp + SSe = |  |  |  |  | 0.007469
自由度 | fp = p-1 = |  |  |  |  | 1
平方和 | SSp = nΣ(i=1～p)(xi_-x_)^2 = |  |  |  |  | 0.0051333
| SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～n)(xij-xi_)^2 = |  |  |  |  | 0.0032939
| SSt = ΣΣni(xij-x_)^2 = |  |  |  |  | 0.0084272
平均平方 | SSt_CF = ΣΣxij^2 - CF = |  |  |  |  | 0.0084272
| SStotal = SSp + SSe = |  |  |  |  | 0.0084272
| MSt = SSt/ft = |  |  |  |  | 0.0014938
自由度 | fp = p-1 = |  |  |  |  | 2
F値 | fe = p(n-1) = |  |  |  |  | 6
| ft = pn-1 = |  |  |  |  | 8
平均平方 | MSp = SSp/fp = |  |  |  |  | 0.0025666
| MSe = SSe/fe = |  |  |  |  | 0.00054899
| MSt = SSt/ft = |  |  |  |  | 0.0010534
F値 | Fp = MSp/MSe = |  |  |  |  | 4.6752

## Sheet4
ni
ni | k11
3 | k11
3
3
3
3
6 | k11
7.1759
2
6
6
8
8
9
5
8
8
8

## Sheet3
1 | 99.6669
1 | 99.7151
1 | 99.7291
2 | 99.7572
2 | 99.7788
2 | 99.7429
3 | 99.7292
3 | 99.7608
3 | 99.7497

## Sheet2
DEP不純物断熱測定による純度
ファイル名：一段分岐 v8.51_revised（一段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin, Yoko Ote and Toshihide Ihara <2009/03/09>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  |  | Ｆ値
i | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σe2+nσp2 |  |  |  | Fp = MSp/MSe
j | SSe | fe = p(n - 1) |  | MSe = SSe/fe |  | σe2
総変動 | SSt | ft = pn - 1 |  | MSt = SSt/ft
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
アンプル間変動 | 0.0051333 | 2 | 0.0025666 | 4.6752 | 0.059717 | 5.1433
測定誤差変動 | 0.0032939 | 6 | 0.00054899
総変動 | 0.0084272 | 8 | 0.0010534
分散と平均の推定値
アンプル間変動分散 σp2^ = (MSp-MSe)/n = | [5 empty] | 0.00067255
測定誤差変動分散 σe2^ = MSe = | [5 empty] | 0.00054899
総分散 σ2^ = σp2^+σe2^ = | [5 empty] | 0.0012215
総平均 x_ = μ^ = | [5 empty] | 99.7366
総平均の分散 σ2^(x_) = σp2^/p+σe2^/pn = | [5 empty] | 0.00028518
測定値１個当たりの合成標準不確かさ uc(x) = √σ2^ = | [5 empty] | 0.034951
有効自由度 φeff for uc(x) = | [5 empty] | 3.8428
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 3.1824
測定値1個当たりの拡張不確かさ U(x) = t(φeff,α=0.05)uc(x) = | [5 empty] | 0.11123
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc(x_) = √σ2^(x_) = | [5 empty] | 0.016887
有効自由度 φeff for uc(x_) = | [5 empty] | 2
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 4.3027
測定値の総平均の拡張不確かさ U(x_) = t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 0.07266
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 99.664 | ～ | 99.8093
（参考）以下はJIS Q 0035（ISO GUIDE 35による表現
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc'(x_) = √(MSp/pn) = | [5 empty] | 0.016887
自由度 φ for uc'(x_) = p-1 = | [5 empty] | 2
studentのt(p-1,α=0.05) = | [5 empty] | 4.3027
測定値の総平均の拡張不確かさ U'(x_) = t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 0.07266
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 99.664 | ～ | 99.8093
予測値の標準不確かさ（ただし、p' = 3, n' = 3 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
アンプル間変動の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = | [5 empty] | 0.014973 |  | 0.015012 | %
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2^/n'p') = | [5 empty] | 0.0078102 |  | 0.0078308 | %
予測値の合成標準不確かさ uc = √(up2+ue2) = | [5 empty] | 0.016887 |  | 0.016932 | %
有効自由度 φeff for uc = | [5 empty] | 2
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 4.3027
拡張不確かさ U = t(φeff,α=0.05)uc = | [5 empty] | 0.07266
（参考）以下は包含係数をk=2として計算
拡張不確かさ U = k×uc = | [5 empty] | 0.033775
（参考２）有効自由度 φeff for uc の算出に使用したパラメータ
k11 = | 3 |  | （k11は欠側値がない場合の級内変動の水準数（n）に相当します）
p_ = | 3 |  | （p_は予測時の級間変動の水準数（p'）のことです）
n_ = | 3 |  | （n_は予測時の級内変動の水準数（n'）のことです）
kp = | 0.11111
ke = | 0
phip = | 2
phie = | 6
uc = | 0.016887
MSp = | 0.0025666
MSe = | 0.00054899
kp = 1 / (k11 * p_) = | [6 empty] | 0.11111
ke = (k11 - n_) / (k11 * p_ * n_) = | [6 empty] | 0
uc = Sqr(kp * MSp + ke * MSe) = | [6 empty] | 0.016887
phieff = uc ^ 4 / (((kp * MSp) ^ 2) / phip + ((ke * MSe) ^ 2) / phie) = | [6 empty] | 2