## Sheet1
ファイル名：二段分岐 v.4.3 （二段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin <2002/05/21>
このエクセル表は「二段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大１００ｘ１００ｘ１００です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i, j 行 k 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、下の「ピンク色のボタン」を押して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）下の「薄緑色のボタン」を押すと入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）下の「灰色のボタン」を押すとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。
（注４）右の「緋色のボタン」を押すとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。
呼称濃度 |  |  | 1000 | mg/L |  | 変動要因 と要因数 | 日間変動 |  | i : p = | 2 |  | 値付けの 要因数 | i : p' = | 1
純度の標準不確かさ uP |  |  | 0.072 | % relative |  |  | アンプル間変動 |  | j : ｑ＝ | 3 |  |  | j : ｑ'＝ | 1
溶媒中の不純物の検出限界 limit |  |  | 100 | μg/L |  |  | 測定誤差変動 |  | k : n＝ | 5 |  |  | k : n'＝ | 3
25
25
[6 empty] | 測定データ（1,1,1）のセル位置 |  |  | ij (1,1) = | 32
|  |  |  | 25 |  |  |  |  | k (1) = | 3
タイトル | 2,4-ジクロロフェノール：ヘキサン溶媒・1000ppm (生データ：24DCP安定性、解析用に並べ替えたデータ：A24DCP-h-h安定性） |  |  | 25
二段枝分かれ分析 |  | k
i | j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 1001.5 | 998.2 | 1003.1 | 1000.6 | 998
1 | 2 | 998.7 | 1001.3 | 1000.3 | 1002 | 1000.9
1 | 3 | 997.9 | 999.9 | 996.7 | 999.6 | 996.5
2 | 1 | 1001.3 | 1001.9 | 1001.4 | 1002.1 | 1000.8
2 | 2 | 1000.1 | 1002 | 1001 | 1000.1 | 999.7
2 | 3 | 1001.4 | 1001.7 | 1000.8 | 1001.9 | 1001.1
| ΣΣΣxijk | 30012.5
| x_ | 1000.4167
[7 empty] | nij | Tij. | xij_ | ΣΣxij_ | xi_ | x_ | xij_-xi_ | (xij_-xi_)^2 | xi_-x_ | (xi_-x_)^2
| 変換xijk | 1.0833 | -2.2167 | 2.6833 | 0.18333 | -2.4167 | 5 | -0.68333 | -0.13667 | -11.05 | -0.73667 | 0 | 0.6 | 0.36 | -0.73667 | 0.54268
|  | -1.7167 | 0.88333 | -0.11667 | 1.5833 | 0.48333 | 5 | 1.1167 | 0.22333 |  |  |  | 0.96 | 0.9216
|  | -2.5167 | -0.51667 | -3.7167 | -0.81667 | -3.9167 | 5 | -11.4833 | -2.2967 |  |  |  | -1.56 | 2.4336
|  | 0.88333 | 1.4833 | 0.98333 | 1.6833 | 0.38333 | 5 | 5.4167 | 1.0833 | 11.05 | 0.73667 |  | 0.34667 | 0.12018 | 0.73667 | 0.54268
|  | -0.31667 | 1.5833 | 0.58333 | -0.31667 | -0.71667 | 5 | 0.81667 | 0.16333 |  |  |  | -0.57333 | 0.32871 |  |  | 16.2803 | =ΣΣnij(xi_-x_)^2 = SSp
|  | 0.98333 | 1.2833 | 0.38333 | 1.4833 | 0.68333 | 5 | 4.8167 | 0.96333 |  |  |  | 0.22667 | 0.051378
[7 empty] | 1.1369e-12 | = T | [6 empty] | 21.0773 | =ΣΣnij(xij_-xi_)^2 = SSq
| sumn = ΣΣnij = |  |  | 30 |  |  | 1.2925e-24 | = T^2
| CF = T^2/ΣΣnij = |  |  | 4.3082e-26
| xijk^2 | 1.1736 | 4.9136 | 7.2003 | 0.033611 | 5.8403
|  | 2.9469 | 0.78028 | 0.013611 | 2.5069 | 0.23361
|  | 6.3336 | 0.26694 | 13.8136 | 0.66694 | 15.3403
|  | 0.78028 | 2.2003 | 0.96694 | 2.8336 | 0.14694
|  | 0.10028 | 2.5069 | 0.34028 | 0.10028 | 0.51361
|  | 0.96694 | 1.6469 | 0.14694 | 2.2003 | 0.46694
[7 empty] | 77.9817 | =ΣΣΣxijk^2
xijk-xij_
|  | 1.22 | -2.08 | 2.82 | 0.32 | -2.28
|  | -1.94 | 0.66 | -0.34 | 1.36 | 0.26
|  | -0.22 | 1.78 | -1.42 | 1.48 | -1.62
|  | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | -0.7
|  | -0.48 | 1.42 | 0.42 | -0.48 | -0.88
| (xijk-xij_)^2 | 0.02 | 0.32 | -0.58 | 0.52 | -0.28
|  | 1.4884 | 4.3264 | 7.9524 | 0.1024 | 5.1984
|  | 3.7636 | 0.4356 | 0.1156 | 1.8496 | 0.0676
|  | 0.0484 | 3.1684 | 2.0164 | 2.1904 | 2.6244
|  | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.36 | 0.49
|  | 0.2304 | 2.0164 | 0.1764 | 0.2304 | 0.7744
|  | 0.0004 | 0.1024 | 0.3364 | 0.2704 | 0.0784
[7 empty] | 40.624 | =Σ(xijk-xij_)^2 = SSe
| xijk-x_ | 1.0833 | -2.2167 | 2.6833 | 0.18333 | -2.4167
|  | -1.7167 | 0.88333 | -0.11667 | 1.5833 | 0.48333
|  | -2.5167 | -0.51667 | -3.7167 | -0.81667 | -3.9167
|  | 0.88333 | 1.4833 | 0.98333 | 1.6833 | 0.38333
|  | -0.31667 | 1.5833 | 0.58333 | -0.31667 | -0.71667
|  | 0.98333 | 1.2833 | 0.38333 | 1.4833 | 0.68333
| (xijk-x_)^2 | 1.1736 | 4.9136 | 7.2003 | 0.033611 | 5.8403
|  | 2.9469 | 0.78028 | 0.013611 | 2.5069 | 0.23361
|  | 6.3336 | 0.26694 | 13.8136 | 0.66694 | 15.3403
|  | 0.78028 | 2.2003 | 0.96694 | 2.8336 | 0.14694
|  | 0.10028 | 2.5069 | 0.34028 | 0.10028 | 0.51361
|  | 0.96694 | 1.6469 | 0.14694 | 2.2003 | 0.46694
[7 empty] | 77.9817 | =ΣΣΣ(xijk-x_)^2 = SSt
| 平方和 | SSp = qnΣ(i=1～p)(xi_-x_)2 = | [5 empty] | 16.2803
|  | SSq = nΣ(i=1～p)Σ(j=1～q)(xij_-xi_)2 = | [5 empty] | 21.0773
|  | SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～n)(xijk-xij_)2 = | [5 empty] | 40.624
|  | SSt = SSp+SSq+SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～n)(xijk-x_)2 = | [5 empty] | 77.9817
|  | SSt_CF = ΣΣΣxijk^2-CF = | [5 empty] | 77.9817
|  | SStotal = SSp+SSq+SSe = | [5 empty] | 77.9817
| 自由度 | fp = p-1 = | [5 empty] | 1
|  | fq = p(q-1) = | [5 empty] | 4
|  | fe = pq(n-1) = | [5 empty] | 24
|  | ft = pqn-1 = | [5 empty] | 29
| 平均平方 | MSp = SSp/fp = | [5 empty] | 16.2803
|  | MSq/fq = | [5 empty] | 5.2693
|  | MSe/fe = | [5 empty] | 1.6927
|  | MSt/ft = | [5 empty] | 2.689
| F値 | Fp = MSp/MSq = | [5 empty] | 3.0896
|  | Fq = MSq/MSe = | [5 empty] | 3.113

## Sheet2
2,4-ジクロロフェノール：ヘキサン溶媒・1000ppm (生データ：24DCP安定性、解析用に並べ替えたデータ：A24DCP-h-h安定性）
ファイル名：二段分岐 v.4.3 （二段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin <2002/05/21>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  | Ｆ値
i | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σe2+nσq2+nqσp2 |  |  | Fp = MSp/MSq
j | SSq | fq = p(q - 1) |  | MSq = SSq/fq |  | σe2+nσq2 |  |  | Fq = MSq/MSe
k | SSe | fe = pq(n - 1) |  | MSe = SSr/fe |  | σe2
総変動 | SSt | ft = pqn - 1 |  | MSt = SSt/ft
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
日間変動 | 16.2803 | 1 | 16.2803 | 3.0896 | 0.15362 | 7.7086
アンプル間変動 | 21.0773 | 4 | 5.2693 | 3.113 | 0.033835 | 2.7763
測定誤差変動 | 40.624 | 24 | 1.6927
総変動 | 77.9817 | 29 | 2.689
分散と平均の推定値
日間変動分散 σp2^ = (MSp-MSq)/nq = |  |  |  |  | 0.73407
アンプル間変動分散 σq2^ =(MSq-MSe）/n = |  |  |  |  | 0.71533
測定誤差変動分散 σe2^ = MSe = |  |  |  |  | 1.6927
総分散 σ2^ = σp2^+σq2^+σe2^ = |  |  |  |  | 3.1421
総平均 x_ = μ^ = |  |  |  |  | 1000.4167
jcss校正時の値付けの標準不確かさ（ただし、p' = 1, q' = 1, n' = 3 とする） | [6 empty] | 相対値（％）
日間変動の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = |  |  |  |  | 0.85678 |  | 0.085678 | %
アンプル間変動の標準不確かさ uq = √(σq2^/q'p') = |  |  |  |  | 0.84577 |  | 0.084577 | %
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2^/n'q'p') = |  |  |  |  | 0.75115 |  | 0.075115 | %
合成標準不確かさ ug = √(up2+uq2+ue2) = |  |  |  |  | 1.419 |  | 0.1419 | %
純度の標準不確かさ uPur = | [6 empty] | 0.072 | %
溶媒の標準不確かさ uSol = [(limit/1000-0)/√12]/呼称濃度*100 = | [6 empty] | 0.0028868 | %
jcss校正時の値付けの合成標準不確かさ u = √(ug2+uPur2+uSol2) = | [6 empty] | 0.15915 | %
jcss校正時の値付けの拡張不確かさ（包含係数 k = 2 とする） U = ku = | [6 empty] | 0.3183 | %

## Sheet3
1 | 1 | 1001.5
1 | 1 | 998.2
1 | 1 | 1003.1
1 | 1 | 1000.6
1 | 1 | 998
1 | 2 | 998.7
1 | 2 | 1001.3
1 | 2 | 1000.3
1 | 2 | 1002
1 | 2 | 1000.9
1 | 3 | 997.9
1 | 3 | 999.9
1 | 3 | 996.7
1 | 3 | 999.6
1 | 3 | 996.5
2 | 1 | 1001.3
2 | 1 | 1001.9
2 | 1 | 1001.4
2 | 1 | 1002.1
2 | 1 | 1000.8
2 | 2 | 1000.1
2 | 2 | 1002
2 | 2 | 1001
2 | 2 | 1000.1
2 | 2 | 999.7
2 | 3 | 1001.4
2 | 3 | 1001.7
2 | 3 | 1000.8
2 | 3 | 1001.9
2 | 3 | 1001.1