## Sheet1
ファイル名：二段分岐 v.8.51（二段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin and Yoko Ote<2003/03/25>
このエクセル表は「二段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大5０ｘ5０ｘ5０です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i, j 行 k 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、下の「解析」を押して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）下の「SPSS」を押すと入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）下の「データシート」を押すとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。
（注４）右の「データ消去」を押すとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。
変動要因 と水準数 | サンプル間変動 |  | i : p = | 4 |  | 予測値の 水準数 | i : p' = | 1
| 分析試料間変動 |  | j : ｑ＝ | 2 |  |  | j : ｑ'＝ | 1
| 測定誤差変動 |  | k : n＝ | 9 |  |  | k : n'＝ | 1
予測値の水準数とは、「解析」によって得られた各変動要因の分散を
基にして、対応する変動要因の水準数を変えた場合の予測値がどれ
くらいの不確かさをもつかを算出するために、あらかじめ入力しておく
値です。
測定データ（1,1,1）のセル位置 |  |  | ij (1,1) = | 32
|  |  | k (1) = | 3
タイトル | 石炭の灰分の分析誤差
二段枝分かれ分析 |  | k
i | j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1 | 0.14694 | 0.1467 | 0.14704 | 0.14701 | 0.14674 | 0.14643 | 0.14666 | 0.14664 | 0.1466
1 | 2 | 0.14672 | 0.14664 | 0.14669 | 0.14686 | 0.14663 | 0.14666 | 0.14666 | 0.14632 | 0.14637
2 | 1 | 0.14673 | 0.14678 | 0.14671 | 0.14682 | 0.14678 | 0.14679 | 0.14672 | 0.14667 | 0.14669
2 | 2 | 0.14687 | 0.14694 | 0.14727 | 0.14726 | 0.14712 | 0.14722 | 0.14706 | 0.14721 | 0.14707
3 | 1 | 0.14676 | 0.14671 | 0.14702 | 0.14684 | 0.14677 | 0.14695 | 0.14683 | 0.14675 | 0.14685
3 | 2 | 0.14696 | 0.14711 | 0.14698 | 0.14713 | 0.14709 | 0.14713 | 0.14699 | 0.14706 | 0.14704
4 | 1 | 0.14675 | 0.14667 | 0.14663 | 0.1467 | 0.14674 | 0.14671 | 0.14681 | 0.14663 | 0.14686
4 | 2 | 0.14717 | 0.14721 | 0.14712 | 0.14709 | 0.14723 | 0.14735 | 0.14733 | 0.14737 | 0.1474
| ΣΣΣxijk | k 1: 10.5757
| x_ | k 1: 0.14689
[11 empty] | nij | Tij. |  | ΣΣxij_ | x_
| 変換xijk | 5.4612e-05 | -0.00018539 | 0.00015094 | 0.00012461 | -0.00014539 | -0.00045539 | -0.00022539 | -0.00024539 | -0.00028539 | 9 | -0.0012122 |  | -0.0036349 | 0
|  | -0.00016539 | -0.00024539 | -0.00019962 | -2.5388e-05 | -0.00025539 | -0.00022539 | -0.00022539 | -0.00056539 | -0.00051539 | 9 | -0.0024227
|  | -0.00015539 | -0.00010539 | -0.00018033 | -6.5388e-05 | -0.00010539 | -9.5388e-05 | -0.00016539 | -0.00021539 | -0.00019539 | 9 | -0.0012834 |  | 0.00076398
|  | -1.5388e-05 | 5.4612e-05 | 0.00038051 | 0.00037461 | 0.00023461 | 0.00033461 | 0.00017461 | 0.00032461 | 0.00018461 | 9 | 0.0020474
|  | -0.00012539 | -0.00017539 | 0.00013647 | -4.5388e-05 | -0.00011539 | 6.4612e-05 | -5.5388e-05 | -0.00013539 | -3.5388e-05 | 9 | -0.00048663 |  | 0.0010366
|  | 7.4612e-05 | 0.00022461 | 9.6354e-05 | 0.00024461 | 0.00020461 | 0.00024461 | 0.00010461 | 0.00017461 | 0.00015461 | 9 | 0.0015233
|  | -0.00013539 | -0.00021539 | -0.00025749 | -0.00018539 | -0.00014539 | -0.00017539 | -7.5388e-05 | -0.00025539 | -2.5388e-05 | 9 | -0.0014706 |  | 0.0018343
|  | 0.00028461 | 0.00032461 | 0.00023798 | 0.00020461 | 0.00034461 | 0.00046461 | 0.00044461 | 0.00048461 | 0.00051461 | 9 | 0.0033049
[12 empty] | 3.2752e-15 | = T
| sumn = ΣΣnij = | k 3: 72 |  | 1.0727e-29 | = T^2
| CF = T^2/ΣΣnij = | k 3: 1.4898e-31
| xijk^2 | 2.9825e-09 | 3.4369e-08 | 2.2781e-08 | 1.5528e-08 | 2.1138e-08 | 2.0738e-07 | 5.08e-08 | 6.0215e-08 | 8.1446e-08
|  | 2.7353e-08 | 6.0215e-08 | 3.9848e-08 | 6.4454e-10 | 6.5223e-08 | 5.08e-08 | 5.08e-08 | 3.1966e-07 | 2.6562e-07
|  | 2.4145e-08 | 1.1107e-08 | 3.252e-08 | 4.2756e-09 | 1.1107e-08 | 9.0988e-09 | 2.7353e-08 | 4.6392e-08 | 3.8176e-08
|  | 2.3678e-10 | 2.9825e-09 | 1.4479e-07 | 1.4033e-07 | 5.5043e-08 | 1.1197e-07 | 3.0489e-08 | 1.0537e-07 | 3.4082e-08
|  | 1.5722e-08 | 3.0761e-08 | 1.8625e-08 | 2.06e-09 | 1.3314e-08 | 4.1747e-09 | 3.0678e-09 | 1.833e-08 | 1.2523e-09
|  | 5.567e-09 | 5.0451e-08 | 9.2841e-09 | 5.9835e-08 | 4.1866e-08 | 5.9835e-08 | 1.0944e-08 | 3.0489e-08 | 2.3905e-08
|  | 1.833e-08 | 4.6392e-08 | 6.6303e-08 | 3.4369e-08 | 2.1138e-08 | 3.0761e-08 | 5.6833e-09 | 6.5223e-08 | 6.4454e-10
|  | 8.1004e-08 | 1.0537e-07 | 5.6637e-08 | 4.1866e-08 | 1.1876e-07 | 2.1586e-07 | 1.9768e-07 | 2.3485e-07 | 2.6483e-07
[11 empty] | 4.2115e-06 | =ΣΣΣxijk^2
| 平方和 | k 1: SSp = qnΣ(i=1～p)(xi_-x_)2 = |  | 1.0131e-06 |  | 4.2115e-06
|  | k 1: SSq = nΣ(i=1～p)Σ(j=1～q)(xij_-xi_)2 = |  | 2.1892e-06 |  | 3.2022e-06
|  | k 1: SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～n)(xijk-xij_)2 = |  | 1.0092e-06 |  | 1.0131e-06
|  | k 1: SSt = SSp+SSq+SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～n)(xijk-x_)2 = |  | 4.2115e-06
|  | k 1: SSt_CF = ΣΣΣxijk^2-CF = |  | 4.2115e-06
|  | k 1: SStotal = SSp+SSq+SSe = |  | 4.2115e-06
| 自由度 | k 1: fp = p-1 = |  | 3
|  | k 1: fq = p(q-1) = |  | 4
|  | k 1: fe = pq(n-1) = |  | 64
|  | k 1: ft = pqn-1 = |  | 71
| 平均平方 | k 1: MSp = SSp/fp = |  | 3.3769e-07
|  | k 1: MSq/fq = |  | 5.4729e-07
|  | k 1: MSe/fe = |  | 1.5769e-08
|  | k 1: MSt/ft = |  | 5.9316e-08
| F値 | k 1: Fp = MSp/MSq = |  | 0.61702
|  | k 1: Fq = MSq/MSe = |  | 34.7059

## Sheet2
石炭の灰分の分析誤差
ファイル名：二段分岐 v.8.51（二段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin and Yoko Ote<2003/03/25>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  |  | Ｆ値
i | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σe2+nσq2+nqσp2 |  |  |  | Fp = MSp/MSq
j | SSq | fq = p(q - 1) |  | MSq = SSq/fq |  | σe2+nσq2 |  |  |  | Fq = MSq/MSe
k | SSe | fe = pq(n - 1) |  | MSe = SSr/fe |  | σe2
総変動 | SSt | ft = pqn - 1 |  | MSt = SSt/ft
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
サンプル間変動 | 1.0131e-06 | 3 | 3.3769e-07 | 0.61702 | 0.63958 | 6.5914
分析試料間変動 | 2.1892e-06 | 4 | 5.4729e-07 | 34.7059 | 2.1372e-15 | 2.5153
測定誤差変動 | 1.0092e-06 | 64 | 1.5769e-08
総変動 | 4.2115e-06 | 71 | 5.9316e-08
分散と平均の推定値
サンプル間変動 σp2^ = (MSp-MSq)/nq = | [5 empty] | -1.1644e-08 | → 0
分析試料間変動 σq2^ =(MSq-MSe）/n = | [5 empty] | 5.9058e-08
測定誤差変動 σe2^ = MSe = | [5 empty] | 1.5769e-08
総変動 MSt = | [5 empty] | 5.9316e-08
総分散 σ2^ = σp2^+σq2^+σe2^ = | [5 empty] | 7.4827e-08
総平均 x_ = μ^ = | [5 empty] | 0.14689
総平均の分散 σ2^(x_) = σp2^/p+σq2^/pq+σe2^/pqn = | [5 empty] | 7.6012e-09
測定値１個当たりの合成標準不確かさ uc(x) = √σ2^ = | [5 empty] | 0.00027355
有効自由度 φeff for uc(x) = | [5 empty] | 11.357
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.201
測定値１個当たりの拡張不確かさ U(x) = t(φeff,α=0.05)uc(x) = | [5 empty] | 0.00060207
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc(x_) = √σ2^(x_) = | [5 empty] | 8.7185e-05
有効自由度 φeff for uc(x_) = | [5 empty] | 3
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 3.1824
測定値の総平均の拡張不確かさ U(x_) = t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 0.00027746
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 0.14661 | ～ | 0.14716
（参考）以下はJIS Q 0035（ISO GUIDE 35による表現
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc'(x_) = √(MSp/pqn) = | [5 empty] | 6.8485e-05
自由度 φ for uc(x_) = p-1 | [5 empty] | 3
studentのt(p-1,α=0.05) = | [5 empty] | 3.1824
測定値の総平均の拡張不確かさ U'(x_) = t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 0.00021795
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 0.14667 | ～ | 0.1471
予測値の標準不確かさ（ただし、p' = 1, q' = 1, n' = 1 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
サンプル間変動の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = | [5 empty] | 0 |  | 0
分析試料間変動の標準不確かさ uq = √(σq2^/q'p') = | [5 empty] | 0.00024302 |  | 0.16545 | %
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2^/n'q'p') = | [5 empty] | 0.00012558 |  | 0.085492 | %
予測値の合成標準不確かさ uc = √(up2+uq2+ue2) = | [5 empty] | 0.00027355 |  | 0.18623 | %
有効自由度 φeff for uc = | [5 empty] | 11.357
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.201
拡張不確かさ U = t(φeff,α=0.05)uc = | [5 empty] | 0.00060207
（参考）以下は包含係数をk=2として計算
拡張不確かさ U = k×uc = | [5 empty] | 0.00054709

## Sheet4
nij | ni
2 |  | k11 | k12 | k22
nij | ni | 4 | 2
2 | 4 | k11 | k12 | k22
nij | ni | 11.9167 | 3.972
9 |  | k11 | k12 | k22
|  | 18 | 9
2 | 4
4
2
2 | 4
2 | 13
9 | 18
2 | 4
2
4
2 | 4
9
3 | 11
9 | 18
9
9 | 18
9
9 | 18

## Sheet3
1 | 1 | 0.14694
1 | 1 | 0.1467
1 | 1 | 0.14704
1 | 1 | 0.14701
1 | 1 | 0.14674
1 | 1 | 0.14643
1 | 1 | 0.14666
1 | 1 | 0.14664
1 | 1 | 0.1466
1 | 2 | 0.14672
1 | 2 | 0.14664
1 | 2 | 0.14669
1 | 2 | 0.14686
1 | 2 | 0.14663
1 | 2 | 0.14666
1 | 2 | 0.14666
1 | 2 | 0.14632
1 | 2 | 0.14637
2 | 1 | 0.14673
2 | 1 | 0.14678
2 | 1 | 0.14671
2 | 1 | 0.14682
2 | 1 | 0.14678
2 | 1 | 0.14679
2 | 1 | 0.14672
2 | 1 | 0.14667
2 | 1 | 0.14669
2 | 2 | 0.14687
2 | 2 | 0.14694
2 | 2 | 0.14727
2 | 2 | 0.14726
2 | 2 | 0.14712
2 | 2 | 0.14722
2 | 2 | 0.14706
2 | 2 | 0.14721
2 | 2 | 0.14707
3 | 1 | 0.14676
3 | 1 | 0.14671
3 | 1 | 0.14702
3 | 1 | 0.14684
3 | 1 | 0.14677
3 | 1 | 0.14695
3 | 1 | 0.14683
3 | 1 | 0.14675
3 | 1 | 0.14685
3 | 2 | 0.14696
3 | 2 | 0.14711
3 | 2 | 0.14698
3 | 2 | 0.14713
3 | 2 | 0.14709
3 | 2 | 0.14713
3 | 2 | 0.14699
3 | 2 | 0.14706
3 | 2 | 0.14704
4 | 1 | 0.14675
4 | 1 | 0.14667
4 | 1 | 0.14663
4 | 1 | 0.1467
4 | 1 | 0.14674
4 | 1 | 0.14671
4 | 1 | 0.14681
4 | 1 | 0.14663
4 | 1 | 0.14686
4 | 2 | 0.14717
4 | 2 | 0.14721
4 | 2 | 0.14712
4 | 2 | 0.14709
4 | 2 | 0.14723
4 | 2 | 0.14735
4 | 2 | 0.14733
4 | 2 | 0.14737
4 | 2 | 0.1474