## Sheet1
ファイル名：二段分岐 v.9.1（二段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin, Yoko Ote and Toshihide Ihara <2008/07/09>
このエクセル表は「二段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大5０ｘ5０ｘ5０です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i, j 行 k 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、下の「解析」を押して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）下の「SPSS」を押すと入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）下の「データシート」を押すとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。
（注４）右の「データ消去」を押すとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。
変動要因 と水準数 | 試料瓶間変動 |  | i : p = | 5 |  | 予測値の 水準数 | i : p' = | 1
| 試料秤量間変動 |  | j : ｑ＝ | 2 |  |  | j : ｑ'＝ | 1
| 測定誤差変動 |  | k : n＝ | 2 |  |  | k : n'＝ | 1
予測値の水準数とは、「解析」によって得られた各変動要因の分散を
基にして、対応する変動要因の水準数を変えた場合の予測値がどれ
くらいの不確かさをもつかを算出するために、あらかじめ入力しておく
値です。
測定データ（1,1,1）のセル位置 |  |  | ij (1,1) = | 32
|  |  | k (1) = | 3
タイトル | DEPの均質性試験
二段枝分かれ分析 |  | k
i | j | 1 | 2
1 | 1 | 99.9782 | 99.9731
1 | 2 | 99.9733 | 99.9788
2 | 1 | 99.9371 | 99.9417
2 | 2 | 99.9405 | 99.9516
3 | 1 | 99.9578 | 99.9593
3 | 2 | 99.9683 | 99.9573
4 | 1 | 99.9579 | 99.9699
4 | 2 | 99.9687 | 99.9742
5 | 1 | 99.977 | 99.9674
5 | 2 | 99.9764 | 99.9756
| ΣΣΣxijk | 1999.2841
| x_ | 99.9642
|  |  |  | nij | Tij. |  | ΣΣxij_ |  | x_
| 変換xijk | 0.013995 | 0.008895 | 2 | 0.02289 |  | 0.04658 |  | 0
|  | 0.009095 | 0.014595 | 2 | 0.02369
|  | -0.027105 | -0.022505 | 2 | -0.04961 |  | -0.08592
|  | -0.023705 | -0.012605 | 2 | -0.03631
|  | -0.006405 | -0.004905 | 2 | -0.01131 |  | -0.01412
|  | 0.004095 | -0.006905 | 2 | -0.00281
|  | -0.006305 | 0.005695 | 2 | -0.00061 |  | 0.01388
|  | 0.004495 | 0.009995 | 2 | 0.01449
|  | 0.012795 | 0.003195 | 2 | 0.01599 |  | 0.03958
|  | 0.012195 | 0.011395 | 2 | 0.02359
[5 empty] | -4.2633e-13 | = T
| sumn = ΣΣnij = |  |  | 20 | 1.8175e-25 | = T^2
| CF = T^2/ΣΣnij = |  |  | 9.0877e-27
| xijk^2 | 0.00019586 | 7.9121e-05
|  | 8.2719e-05 | 0.00021301
|  | 0.00073468 | 0.00050648
|  | 0.00056193 | 0.00015889
|  | 4.1024e-05 | 2.4059e-05
|  | 1.6769e-05 | 4.7679e-05
|  | 3.9753e-05 | 3.2433e-05
|  | 2.0205e-05 | 9.99e-05
|  | 0.00016371 | 1.0208e-05
|  | 0.00014872 | 0.00012985
|  |  |  | 0.003307 | =ΣΣΣxijk^2
| 平方和 | SSp = qnΣ(i=1～p)(xi_-x_)2 = |  |  | 0.0028776 |  | 0.003307
|  | SSq = nΣ(i=1～p)Σ(j=1～q)(xij_-xi_)2 = |  |  | 0.00013389 |  | 0.0030115
|  | SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～n)(xijk-xij_)2 = |  |  | 0.00029547 |  | 0.0028776
|  | SSt = SSp+SSq+SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～n)(xijk-x_)2 = |  |  | 0.003307
|  | SSt_CF = ΣΣΣxijk^2-CF = |  |  | 0.003307
|  | SStotal = SSp+SSq+SSe = |  |  | 0.003307
| 自由度 | fp = p-1 = |  |  | 4
|  | fq = p(q-1) = |  |  | 5
|  | fe = pq(n-1) = |  |  | 10
|  | ft = pqn-1 = |  |  | 19
| 平均平方 | MSp = SSp/fp = |  |  | 0.00071941
|  | MSq/fq = |  |  | 2.6778e-05
|  | MSe/fe = |  |  | 2.9547e-05
|  | MSt/ft = |  |  | 0.00017405
| F値 | Fp = MSp/MSq = |  |  | 26.8662
|  | Fq = MSq/MSe = |  |  | 0.90628

## Sheet2
DEPの均質性試験
ファイル名：二段分岐 v.9.1（二段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin, Yoko Ote and Toshihide Ihara <2008/07/09>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  |  | Ｆ値
i | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σe2+nσq2+nqσp2 |  |  |  | Fp = MSp/MSq
j | SSq | fq = p(q - 1) |  | MSq = SSq/fq |  | σe2+nσq2 |  |  |  | Fq = MSq/MSe
k | SSe | fe = pq(n - 1) |  | MSe = SSr/fe |  | σe2
総変動 | SSt | ft = pqn - 1 |  | MSt = SSt/ft
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
試料瓶間変動 | 0.0028776 | 4 | 0.00071941 | 26.8662 | 0.0014123 | 5.1922
試料秤量間変動 | 0.00013389 | 5 | 2.6778e-05 | 0.90628 | 0.51375 | 3.3258
測定誤差変動 | 0.00029547 | 10 | 2.9547e-05
総変動 | 0.003307 | 19 | 0.00017405
分散と平均の推定値
試料瓶間変動 σp2^ = (MSp-MSq)/nq = | [5 empty] | 0.00017316
試料秤量間変動 σq2^ =(MSq-MSe）/n = | [5 empty] | -1.3845e-06 | → 0
測定誤差変動 σe2^ = MSe = | [5 empty] | 2.9547e-05
総変動 MSt = | [5 empty] | 0.00017405
総分散 σ2^ = σp2^+σq2^+σe2^ = | [5 empty] | 0.0002027
総平均 x_ = μ^ = | [5 empty] | 99.9642
総平均の分散 σ2^(x_) = σp2^/p+σq2^/pq+σe2^/pqn = | [5 empty] | 3.6109e-05
測定値１個当たりの合成標準不確かさ uc(x) = √σ2^ = | [5 empty] | 0.014237
有効自由度 φeff for uc(x) = | [5 empty] | 4.9929
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.7764
測定値１個当たりの拡張不確かさ U(x) = t(φeff,α=0.05)uc(x) = | [5 empty] | 0.039529
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc(x_) = √σ2^(x_) = | [5 empty] | 0.0060091
有効自由度 φeff for uc(x_) = | [5 empty] | 4
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.7764
測定値の総平均の拡張不確かさ U(x_) = t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 0.016684
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 99.9475 | ～ | 99.9809
（参考）以下はJIS Q 0035（ISO GUIDE 35による表現
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc'(x_) = √(MSp/pqn) = | [5 empty] | 0.0059975
自由度 φ for uc(x_) = p-1 | [5 empty] | 4
studentのt(p-1,α=0.05) = | [5 empty] | 2.7764
測定値の総平均の拡張不確かさ U'(x_) = t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 0.016652
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 99.9476 | ～ | 99.9809
予測値の標準不確かさ（ただし、p' = 1, q' = 1, n' = 1 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
試料瓶間変動の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = | [5 empty] | 0.013159 |  | 0.013164
試料秤量間変動の標準不確かさ uq = √(σq2^/q'p') = | [5 empty] | 0 |  | 0 | %
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2^/n'q'p') = | [5 empty] | 0.0054357 |  | 0.0054376 | %
予測値の合成標準不確かさ uc = √(up2+uq2+ue2) = | [5 empty] | 0.014237 |  | 0.014243 | %
有効自由度 φeff for uc = | [5 empty] | 4.9929
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.7764
拡張不確かさ U = t(φeff,α=0.05)uc = | [5 empty] | 0.039529
（参考）以下は包含係数をk=2として計算
拡張不確かさ U = k×uc = | [5 empty] | 0.028475
ISO GUID 35:2006(E)7.9による評価 （秤量測定回数nqが少なく、試料瓶間変動MSpより試料秤量間変動MSqが大きい場合にはsbb(=σp)ではなくubbで評価）
試料秤量間変動分散（MSwithin）= MSq = | [8 empty] | 2.6778e-05
各瓶の秤量測定回数(nq) = | [8 empty] | 4
試料秤量間変動の自由度（vMSwithin）= vMSq = fq = p(q-1) = | [8 empty] | 5
ubb2^（絶対値）= (MSq/(nq)) * √(2/vMSwithin) = (MSq/(nq)) * √(2/vMSq) = (MSq/(nq)) * √(2/fq) = | [8 empty] | 4.2339e-06
sbb2^（絶対値）= (MSamong-MSwithin)/(nq) = σp2^ = (MSp-MSq)/(nq) = | [8 empty] | 0.00017316
ubb（絶対値）= √(ubb2^) = | [8 empty] | 0.0020576
sbb（絶対値）=）= √(sbb2^) = σp = | [8 empty] | 0.013159
ubb（相対値）= ubb/x_ = | [8 empty] | 0.0020584 | %
sbb（相対値）=）= sbb/x_ = | [8 empty] | 0.013164 | %

## Sheet3
1 | 1 | 99.9782
1 | 1 | 99.9731
1 | 2 | 99.9733
1 | 2 | 99.9788
2 | 1 | 99.9371
2 | 1 | 99.9417
2 | 2 | 99.9405
2 | 2 | 99.9516
3 | 1 | 99.9578
3 | 1 | 99.9593
3 | 2 | 99.9683
3 | 2 | 99.9573
4 | 1 | 99.9579
4 | 1 | 99.9699
4 | 2 | 99.9687
4 | 2 | 99.9742
5 | 1 | 99.977
5 | 1 | 99.9674
5 | 2 | 99.9764
5 | 2 | 99.9756

## Sheet4
nij | ni
ni |  | k11 | k12 | k22
2 | ni | 4 | 2
2 | 4 | k11 | k12 | k22
2 | ni | 11.9167 | 3.972
9 |  | k11 | k12 | k22
nij | ni | 18 | 9
2 | 4 | k11 | k12 | k22
2 |  | 4 | 2
2 | 4
2
2 | 4
2 | 4
9 | 18
2 | 4
2 | 4
4
2 | 4
2 | 4
2
2 | 4
3 | 11
9 | 18
9
9 | 18
9
9 | 18

## Sheet5
ファイル名：一段分岐 v9.2（一段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin & Yoko Ote & Toshihide Ihara <2008/07/09>
このエクセル表は「一段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet5では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大１００ｘ１００です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i 行 j 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、ツール→マクロ→マクロで解析を選び実行して下さい。
Sheet6には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet5の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）マクロの「spss2」を実行すると入力データがSheet7にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）マクロの「データシート2」を実行するとSheet7のSPSS統計解析用データシートをSheet5のデータシートに変換できます。
（注４）マクロの「データ消去2」を実行するとSheet5の入力データ表とSPSS統計解析用データおよび計算途中経過をすべて消すことができます。
変動要因 と水準数 | 試料瓶間変動 |  | i : p = | 5 |  | 予測値の水準数 | i : p' = | 1
| 測定誤差変動 |  | j : n = | 4 |  |  | j : n' = | 1
予測値の水準数とは、「解析」によって得られた各変動要因の分散を
基にして、対応する変動要因の水準数を変えた場合の予測値がどれ
くらいの不確かさをもつかを算出するために、あらかじめ入力しておく
値です。
測定データ（1,1）のセル位置 |  |  | i (1) = | 32
|  |  | j (1) = | 3
タイトル | DEPの均質性試験
一段枝分かれ分析 |  | j
i |  | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | 99.9782 | 99.9731 | 99.9733 | 99.9788
| 2 | 99.9371 | 99.9417 | 99.9405 | 99.9516
| 3 | 99.9578 | 99.9593 | 99.9683 | 99.9573
| 4 | 99.9579 | 99.9699 | 99.9687 | 99.9742
| 5 | 99.977 | 99.9674 | 99.9764 | 99.9756
| ΣΣxij = T | 1999.2841
| x_ | 99.9642
[6 empty] | ni | Ti. |  | x_
| 変換xij | 0.013995 | 0.008895 | 0.009095 | 0.014595 | 4 | 0.04658 |  | 0
|  | -0.027105 | -0.022505 | -0.023705 | -0.012605 | 4 | -0.08592
|  | -0.006405 | -0.004905 | 0.004095 | -0.006905 | 4 | -0.01412
|  | -0.006305 | 0.005695 | 0.004495 | 0.009995 | 4 | 0.01388
|  | 0.012795 | 0.003195 | 0.012195 | 0.011395 | 4 | 0.03958
[7 empty] | -4.2633e-13 | = T
| sumn = Σni = |  |  | 20 |  |  | 1.8175e-25 | = T^2
| CF = T^2/Σni = |  |  | 9.0877e-27
| xij^2 | 0.00019586 | 7.9121e-05 | 8.2719e-05 | 0.00021301
|  | 0.00073468 | 0.00050648 | 0.00056193 | 0.00015889
|  | 4.1024e-05 | 2.4059e-05 | 1.6769e-05 | 4.7679e-05
|  | 3.9753e-05 | 3.2433e-05 | 2.0205e-05 | 9.99e-05
|  | 0.00016371 | 1.0208e-05 | 0.00014872 | 0.00012985
[6 empty] | 0.003307 | =ΣΣxij^2
| 平方和 | SSp = nΣ(i=1～p)(xi_-x_)^2 = |  |  |  |  | 0.0028776
|  | SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～n)(xij-xi_)^2 = |  |  |  |  | 0.00042935
|  | SSt = ΣΣni(xij-x_)^2 = |  |  |  |  | 0.003307
|  | SSt_CF = ΣΣxij^2 - CF = |  |  |  |  | 0.003307
|  | SStotal = SSp + SSe = |  |  |  |  | 0.003307
| 自由度 | fp = p-1 = |  |  |  |  | 4
|  | fe = p(n-1) = |  |  |  |  | 15
|  | ft = pn-1 = |  |  |  |  | 19
| 平均平方 | MSp = SSp/fp = |  |  |  |  | 0.00071941
|  | MSe = SSe/fe = |  |  |  |  | 2.8624e-05
|  | MSt = SSt/ft = |  |  |  |  | 0.00017405
| F値 | Fp = MSp/MSe = |  |  |  |  | 25.1335

## Sheet6
DEPの均質性試験
ファイル名：一段分岐 v9.2（一段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin & Yoko Ote & Toshihide Ihara <2008/07/09>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  |  | Ｆ値
i | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σe2+nσp2 |  |  |  | Fp = MSp/MSe
j | SSe | fe = p(n - 1) |  | MSe = SSe/fe |  | σe2
総変動 | SSt | ft = pn - 1 |  | MSt = SSt/ft
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
試料瓶間変動 | 0.0028776 | 4 | 0.00071941 | 25.1335 | 1.6863e-06 | 3.0556
測定誤差変動 | 0.00042935 | 15 | 2.8624e-05
総変動 | 0.003307 | 19 | 0.00017405
分散と平均の推定値
試料瓶間変動分散 σp2^ = (MSp-MSe)/n = | [5 empty] | 0.0001727
測定誤差変動分散 σe2^ = MSe = | [5 empty] | 2.8624e-05
総分散 σ2^ = σp2^+σe2^ = | [5 empty] | 0.00020132
総平均 x_ = μ^ = | [5 empty] | 99.9642
総平均の分散 σ2^(x_) = σp2^/p+σe2^/pn = | [5 empty] | 3.597e-05
測定値１個当たりの合成標準不確かさ uc(x) = √σ2^ = | [5 empty] | 0.014189
有効自由度 φeff for uc(x) = | [5 empty] | 4.9929
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.7764
測定値1個当たりの拡張不確かさ U(x) = t(φeff,α=0.05)uc(x) = | [5 empty] | 0.039394
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc(x_) = √σ2^(x_) = | [5 empty] | 0.0059975
有効自由度 φeff for uc(x_) = | [5 empty] | 4
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.7764
測定値の総平均の拡張不確かさ U(x_) = t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 0.016652
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 99.9476 | ～ | 99.9809
（参考）以下はJIS Q 0035（ISO GUIDE 35による表現
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc'(x_) = √(MSp/pn) = | [5 empty] | 0.0059975
自由度 φ for uc'(x_) = p-1 = | [5 empty] | 4
studentのt(p-1,α=0.05) = | [5 empty] | 2.7764
測定値の総平均の拡張不確かさ U'(x_) = t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 0.016652
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 99.9476 | ～ | 99.9809
予測値の標準不確かさ（ただし、p' = 1, n' = 1 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
試料瓶間変動の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = | [5 empty] | 0.013141 |  | 0.013146 | %
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2^/n'p') = | [5 empty] | 0.0053501 |  | 0.005352 | %
予測値の合成標準不確かさ uc = √(up2+ue2) = | [5 empty] | 0.014189 |  | 0.014194 | %
有効自由度 φeff for uc = | [5 empty] | 4.9929
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.7764
拡張不確かさ U = t(φeff,α=0.05)uc = | [5 empty] | 0.039394
（参考）以下は包含係数をk=2として計算
拡張不確かさ U = k×uc = | [5 empty] | 0.028377
ISO GUID 35:2006(E)7.9による評価 （測定回数nが少なく、試料瓶間変動MSpより測定の繰り返し変動MSeが大きい場合にはsbb(=σp)ではなくubbで評価）
測定回数(n) = | [8 empty] | 4
試料瓶間変動分散（MSamong）= MSp = | [8 empty] | 0.00071941
測定変動分散（MSwithin）= MSe = σe2^ = | [8 empty] | 2.8624e-05
測定変動の自由度（vMSwithin）= vMSe = fe = p(n-1) = | [8 empty] | 15
総平均= x_ = μ^ = | [8 empty] | 99.9642
ubb2^（絶対値）= (MSwithin/n) * √(2/vMSwithin) = (MSe/n) * √(2/vMSe) = (MSe/n) * √(2/fe) = | [8 empty] | 2.613e-06
sbb2^（絶対値）= (MSamong-MSwithin)/n = σp2^ = (MSp-MSe)/n = | [8 empty] | 0.0001727
試料瓶間変動の標準不確かさ（ISO GUID）：ubb（絶対値）= √(ubb2^) = | [8 empty] | 0.0016165
試料瓶間変動の標準不確かさ（従来法）：sbb（絶対値）= √(sbb2^) = σp^ = | [8 empty] | 0.013141
ubb（相対値）= ubb/x_ = | [8 empty] | 0.001617 | %
sbb（相対値）= sbb/x_ = σp^/x_ = | [8 empty] | 0.013146 | %

## Sheet7
1 | 99.9782
1 | 99.9731
1 | 99.9733
1 | 99.9788
2 | 99.9371
2 | 99.9417
2 | 99.9405
2 | 99.9516
3 | 99.9578
3 | 99.9593
3 | 99.9683
3 | 99.9573
4 | 99.9579
4 | 99.9699
4 | 99.9687
4 | 99.9742
5 | 99.977
5 | 99.9674
5 | 99.9764
5 | 99.9756

## Sheet8
ni | ni
4 | 4 | k11 | k11
|  | 4 | 4
4 | 4
4 | 4
4 | 4
4 | 4