## Sheet1
ファイル名：三段分岐 v.1.6 （三段枝分かれ分析自動計算システム） by Takao Nakagawa & Shigemitsu Shin <2002/04/01> | [25 empty] | 1,2-ジクロロプロパン：メタノール溶媒・1000ppm (生データ：12DCP-m-h、解析用に並べ替えたデータ：A12DCP-m-h）
このエクセル表は「三段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1の１ページ目では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。 | [25 empty] | ファイル名：三段分岐 v.1.6 （三段枝分かれ分析自動計算システム） by Takao Nakagawa & Shigemitsu Shin <2002/04/01>
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表の「色の付いたセル」（i = 1～6, j = 1～5, k = 1～5, l = 1～10）内に入力して下さい。 | [25 empty] | 計算結果
Sheet1の２ページ目には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。 | [25 empty] | 要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5％Ｆ境界値
Sheet2には統計処理の途中経過や詳しい統計量が出力されます。 | [25 empty] | 日間変動 | SSp＝6.6150 | fp = p-1= 1 | MSp＝6.6150 | Fp = MSp/MSq＝2.0125 | FDIST(Fp,fp,fq) = 0.2058 | FINV(0.05,fp/fq) = 5.9874
また、下のピンク色のボタンを押せば、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色が変わります。 | [25 empty] | 調製間変動 | SSq＝19.7217 | fq = p(q-1) = 6 | MSq＝3.2869 | Fq = MSq/MSr＝1.9590 | FDIST(Fq,fq,fr) = 0.1119 | FINV(0.05,fq/fr) = 2.5082
[26 empty] | アンプル間変動 | SSr＝40.2683 | fn = pq(r-1) = 24 | MSr＝1.6778 | Fr = MSr/MSe＝1.0603 | FDIST(Fr,fr,fe) = 0.4113 | FINV(0.05,fr/fe) = 1.6886
[26 empty] | 測定誤差変動 | SSe＝101.2733 | fn = pqr(n-1) = 64 | MSe＝1.5824
[26 empty] | 総変動 | SSt＝167.8783 | ft = pqrn-1 = 95 | MSt＝1.7671
1,2-ジクロロプロパン：メタノール溶媒・1000ppm (生データ：12DCP-m-h、解析用に並べ替えたデータ：A12DCP-m-h）
分散
呼称濃度 |  |  | 1000 | mg/L |  | 変動要因 と要因数 | 日間変動 |  | i : p = | 2 |  | 値付けの 要因数 | i : p' = | 1 | [11 empty] | 日間変動 Vp = σp2 = (MSp-MSq)/nrq = |  |  |  | 0.069334
純度の標準不確かさ uP |  |  | 0.055 | % relative |  |  | 調製間変動 |  | j : ｑ＝ | 4 |  |  | j : ｑ'＝ | 1 | [11 empty] | 調製間変動 Vq = σq2 =(MSq-MSr）/ｎｒ = |  |  |  | 0.13409
溶媒中の不純物の検出限界 limit |  |  | 1000 | μg/L |  |  | アンプル間変動 |  | k : r＝ | 4 |  |  | k : r'＝ | 1 | [11 empty] | アンプル間変動 Vr = σr2 = (MSr-MSe)/n ＝ |  |  |  | 0.031817
[7 empty] | 測定誤差変動 |  | l : n＝ | 3 |  |  | l : n'＝ | 3 | [11 empty] | 測定誤差変動 Ve = σe2 = MSe ＝ |  |  |  | 1.5824
i | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | jcss校正時の値付けの標準不確かさ（ただし、p' = 1, q' = 1, r' = 1, n' = 3 とする） |  |  |  |  | 相対値（％）
j | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 日間変動標準不確かさ up = √(σp2/p) = |  |  |  | 0.26331 | 0.026331 | ％
k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 調製間変動標準不確かさ uq = √(σq2/qp) = |  |  |  | 0.36618 | 0.036618 | ％
1 | 1000.9 | 1005.3 | 1004.5 | 1001.9 |  | 1003.2 | 1002.9 | 1005.4 | 1003 |  | 1005.6 | 1004.6 | 1004.8 | 1003.2 |  | 1004.3 | 1004.9 | 1005.1 | 1005.4 | [6 empty] | アンプル間変動標準不確かさ ur = √(σr2/rqp) = |  |  |  | 0.17837 | 0.017837 | ％
2 | 1003 | 1004.3 | 1004.5 | 1004 |  | 1002 | 1005.8 | 1003.2 | 1001.3 |  | 1005.1 | 1005.5 | 1004.6 | 1003.8 |  | 1001.9 | 1003.7 | 1004.3 | 1002.8 | [6 empty] | 測定誤差変動標準不確かさ ue = √(σe2/nrqp) = |  |  |  | 1.5824 | 0.072627 | ％
3 | 1005.2 | 1005.1 | 1003.8 | 1003.5 |  | 1002.6 | 1002.4 | 1003 | 1006 |  | 1003.3 | 1004.7 | 1003.8 | 1005 |  | 1003.5 | 1004.9 | 1004.4 | 1004.4
4 | [25 empty] | 純度の標準不確かさ uP = |  |  |  |  | 0.055 | ％
5 | [25 empty] | 溶媒の標準不確かさ uS = [(limit/1000-0)/√12]/呼称濃度*100 = |  |  |  |  | 0.028868 | ％
6
7 | [25 empty] | jcss校正時の値付けの合成標準不確かさ u = √(up2+uq2++ur2+ue2+uP2+uS2) ＝ |  |  |  |  | 0.10717 | ％
8 | [25 empty] | jcss校正時の値付けの拡張不確かさ（包含係数 k = 2 とする） U = ｋｕ = |  |  |  |  | 0.22 | ％
9
10
i | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
j | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1005.1 | 1006.6 | 1001.9 | 1003.3 |  | 1004.4 | 1004 | 1004.4 | 1004.3 |  | 1004.1 | 1004.3 | 1002.4 | 1004 |  | 1005.3 | 1003.2 | 1007.3 | 1004.4
2 | 1005 | 1002.4 | 1002.3 | 1004.3 |  | 1005.6 | 1004.3 | 1007.2 | 1002.9 |  | 1004.1 | 1007.1 | 1003.2 | 1005.5 |  | 1003.8 | 1004.8 | 1004.3 | 1002.2
3 | 1003.1 | 1003.7 | 1004.3 | 1004.6 |  | 1005.5 | 1006.7 | 1007.4 | 1006 |  | 1004.4 | 1004.8 | 1002.9 | 1004 |  | 1006.3 | 1004.7 | 1004.3 | 1004.9
4
5
6
7
8
9
10
i | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
j | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
j | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
j | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
j | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sheet2
1,2-ジクロロプロパン：メタノール溶媒・1000ppm (生データ：12DCP-m-h、解析用に並べ替えたデータ：A12DCP-m-h）
ファイル名：三段分岐 v.1.6 （三段枝分かれ分析自動計算システム） by Takao Nakagawa & Shigemitsu Shin <2002/04/01>
i | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
j | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
総計 | 3009.1 | 3014.7 | 3012.8 | 3009.4 | 0 | 3007.8 | 3011.1 | 3011.6 | 3010.3 | 0 | 3014 | 3014.8 | 3013.2 | 3012 | 0 | 3009.7 | 3013.5 | 3013.8 | 3012.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013.2 | 3012.7 | 3008.5 | 3012.2 | 0 | 3015.5 | 3015 | 3019 | 3013.2 | 0 | 3012.6 | 3016.2 | 3008.5 | 3013.5 | 0 | 3015.4 | 3012.7 | 3015.9 | 3011.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32135.3333
平均 (xijk_) | 1003.0333 | 1004.9 | 1004.2667 | 1003.1333 | 0 | 1002.6 | 1003.7 | 1003.8667 | 1003.4333 | 0 | 1004.6667 | 1004.9333 | 1004.4 | 1004 | 0 | 1003.2333 | 1004.5 | 1004.6 | 1004.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.4 | 1004.2333 | 1002.8333 | 1004.0667 | 0 | 1005.1667 | 1005 | 1006.3333 | 1004.4 | 0 | 1004.2 | 1005.4 | 1002.8333 | 1004.5 | 0 | 1005.1333 | 1004.2333 | 1005.3 | 1003.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32135.3333
平均 (xij_) | 1003.8333 |  |  |  |  | 1003.4 |  |  |  |  | 1004.5 |  |  |  |  | 1004.1333 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 1: 1003.8833; 2 1: 1005.225; 3 1: 1004.2333; 4 1: 1004.625; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0 | 32135.3333
平均 (xi_) | 1003.9667 | [24 empty] | 1 1: 1004.4917; 1 1: 0; 1 1: 0; 1 1: 0; 1 1: 0 | 32135.3333
平均 (x_) | 1004.2292 | [149 empty] | 32135.3333
xi_-x_ | -0.2625 | [24 empty] | 1 1: 0.2625; 1 1: 0; 1 1: 0; 1 1: 0; 1 1: 0
(xi_-x_)2 | 0.068906 | [24 empty] | 1 1: 0.068906; 1 1: 0; 1 1: 0; 1 1: 0; 1 1: 0
xij_-xi_ | -0.13333 |  |  |  |  | -0.56667 |  |  |  |  | 0.53333 |  |  |  |  | 0.16667 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 1: -0.60833; 2 1: 0.73333; 3 1: -0.25833; 4 1: 0.13333; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0
(xij_-xi_)2 | 0.017778 |  |  |  |  | 0.32111 |  |  |  |  | 0.28444 |  |  |  |  | 0.027778 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 1: 0.37007; 2 1: 0.53778; 3 1: 0.066736; 4 1: 0.017778; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0; 1 1: 0; 2 1: 0; 3 1: 0; 4 1: 0; 5 1: 0 | 6.5028 | = nΣΣ(xij_-xi_)2
xijk_-xij_ | -0.8 | 1.0667 | 0.43333 | -0.7 | 0 | -0.8 | 0.3 | 0.46667 | 0.033333 | 0 | 0.16667 | 0.43333 | -0.1 | -0.5 | 0 | -0.9 | 0.36667 | 0.46667 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0.35 | -1.05 | 0.18333 | 0 | -0.058333 | -0.225 | 1.1083 | -0.825 | 0 | -0.033333 | 1.1667 | -1.4 | 0.26667 | 0 | 0.50833 | -0.39167 | 0.675 | -0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(xijk_-xij_)2 | 0.64 | 1.1378 | 0.18778 | 0.49 | 0 | 0.64 | 0.09 | 0.21778 | 0.0011111 | 0 | 0.027778 | 0.18778 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.81 | 0.13444 | 0.21778 | 0.0044444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26694 | 0.1225 | 1.1025 | 0.033611 | 0 | 0.0034028 | 0.050625 | 1.2284 | 0.68063 | 0 | 0.0011111 | 1.3611 | 1.96 | 0.071111 | 0 | 0.2584 | 0.1534 | 0.45562 | 0.62674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xijkl-xijk_ | -2.1333 | 0.4 | 0.23333 | -1.2333 | 0 | 0.6 | -0.8 | 1.5333 | -0.43333 | 0 | 0.93333 | -0.33333 | 0.4 | -0.8 | 0 | 1.0667 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.3667 | -0.93333 | -0.76667 | 0 | -0.76667 | -1 | -1.9333 | -0.1 | 0 | -0.1 | -1.1 | -0.43333 | -0.5 | 0 | 0.16667 | -1.0333 | 2 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -0.033333 | -0.6 | 0.23333 | 0.86667 | 0 | -0.6 | 2.1 | -0.66667 | -2.1333 | 0 | 0.43333 | 0.56667 | 0.2 | -0.2 | 0 | -1.3333 | -0.8 | -0.3 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -1.8333 | -0.53333 | 0.23333 | 0 | 0.43333 | -0.7 | 0.86667 | -1.5 | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.36667 | 1 | 0 | -1.3333 | 0.56667 | -1 | -1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1667 | 0.2 | -0.46667 | 0.36667 | 0 | 0 | -1.3 | -0.86667 | 2.5667 | 0 | -1.3667 | -0.23333 | -0.6 | 1 | 0 | 0.26667 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | -0.53333 | 1.4667 | 0.53333 | 0 | 0.33333 | 1.7 | 1.0667 | 1.6 | 0 | 0.2 | -0.6 | 0.066667 | -0.5 | 0 | 1.1667 | 0.46667 | -1 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(xijkl-xijk_)2 | 4.5511 | 0.16 | 0.054444 | 1.5211 | 0 | 0.36 | 0.64 | 2.3511 | 0.18778 | 0 | 0.87111 | 0.11111 | 0.16 | 0.64 | 0 | 1.1378 | 0.16 | 0.25 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 5.6011 | 0.87111 | 0.58778 | 0 | 0.58778 | 1 | 3.7378 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.21 | 0.18778 | 0.25 | 0 | 0.027778 | 1.0678 | 4 | 0.32111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.0011111 | 0.36 | 0.054444 | 0.75111 | 0 | 0.36 | 4.41 | 0.44444 | 4.5511 | 0 | 0.18778 | 0.32111 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.7778 | 0.64 | 0.09 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.3611 | 0.28444 | 0.054444 | 0 | 0.18778 | 0.49 | 0.75111 | 2.25 | 0 | 0.01 | 2.89 | 0.13444 | 1 | 0 | 1.7778 | 0.32111 | 1 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6944 | 0.04 | 0.21778 | 0.13444 | 0 | 0 | 1.69 | 0.75111 | 6.5878 | 0 | 1.8678 | 0.054444 | 0.36 | 1 | 0 | 0.071111 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0.28444 | 2.1511 | 0.28444 | 0 | 0.11111 | 2.89 | 1.1378 | 2.56 | 0 | 0.04 | 0.36 | 0.0044444 | 0.25 | 0 | 1.3611 | 0.21778 | 1 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xijkl-x_ | -3.3292 | 1.0708 | 0.27083 | -2.3292 | 0 | -1.0292 | -1.3292 | 1.1708 | -1.2292 | 0 | 1.3708 | 0.37083 | 0.57083 | -1.0292 | 0 | 0.070833 | 0.67083 | 0.87083 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 2.3708 | -2.3292 | -0.92917 | 0 | 0.17083 | -0.22917 | 0.17083 | 0.070833 | 0 | -0.12917 | 0.070833 | -1.8292 | -0.22917 | 0 | 1.0708 | -1.0292 | 3.0708 | 0.17083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -1.2292 | 0.070833 | 0.27083 | -0.22917 | 0 | -2.2292 | 1.5708 | -1.0292 | -2.9292 | 0 | 0.87083 | 1.2708 | 0.37083 | -0.42917 | 0 | -2.3292 | -0.52917 | 0.070833 | -1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | -1.8292 | -1.9292 | 0.070833 | 0 | 1.3708 | 0.070833 | 2.9708 | -1.3292 | 0 | -0.12917 | 2.8708 | -1.0292 | 1.2708 | 0 | -0.42917 | 0.57083 | 0.070833 | -2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.97083 | 0.87083 | -0.42917 | -0.72917 | 0 | -1.6292 | -1.8292 | -1.2292 | 1.7708 | 0 | -0.92917 | 0.47083 | -0.42917 | 0.77083 | 0 | -0.72917 | 0.67083 | 0.17083 | 0.17083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1292 | -0.52917 | 0.070833 | 0.37083 | 0 | 1.2708 | 2.4708 | 3.1708 | 1.7708 | 0 | 0.17083 | 0.57083 | -1.3292 | -0.22917 | 0 | 2.0708 | 0.47083 | 0.070833 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(xijkl-x_)2 | 11.0834 | 1.1467 | 0.073351 | 5.425 | 0 | 1.0592 | 1.7667 | 1.3709 | 1.5109 | 0 | 1.8792 | 0.13752 | 0.32585 | 1.0592 | 0 | 0.0050174 | 0.45002 | 0.75835 | 1.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75835 | 5.6209 | 5.425 | 0.86335 | 0 | 0.029184 | 0.052517 | 0.029184 | 0.0050174 | 0 | 0.016684 | 0.0050174 | 3.3459 | 0.052517 | 0 | 1.1467 | 1.0592 | 9.43 | 0.029184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5109 | 0.0050174 | 0.073351 | 0.052517 | 0 | 4.9692 | 2.4675 | 1.0592 | 8.58 | 0 | 0.75835 | 1.615 | 0.13752 | 0.18418 | 0 | 5.425 | 0.28002 | 0.0050174 | 2.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59418 | 3.3459 | 3.7217 | 0.0050174 | 0 | 1.8792 | 0.0050174 | 8.8259 | 1.7667 | 0 | 0.016684 | 8.2417 | 1.0592 | 1.615 | 0 | 0.18418 | 0.32585 | 0.0050174 | 4.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.94252 | 0.75835 | 0.18418 | 0.53168 | 0 | 2.6542 | 3.3459 | 1.5109 | 3.1359 | 0 | 0.86335 | 0.22168 | 0.18418 | 0.59418 | 0 | 0.53168 | 0.45002 | 0.029184 | 0.029184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0.28002 | 0.0050174 | 0.13752 | 0 | 1.615 | 6.105 | 10.0542 | 3.1359 | 0 | 0.029184 | 0.32585 | 1.7667 | 0.052517 | 0 | 4.2884 | 0.22168 | 0.0050174 | 0.45002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8783
平均 | xij_k = Σ(l=1～n)xijkl/n
|  | x111_= | 1003.0333 |  | x211_= | 1004.4 |  | x311_= | 0 |  | x411_= | 0 |  | x511_= | 0 |  | x611_= | 0
|  | x112_= | 1004.9 |  | x212_= | 1004.2333 |  | x312_= | 0 |  | x412_= | 0 |  | x512_= | 0 |  | x612_= | 0
|  | x113_= | 1004.2667 |  | x213_= | 1002.8333 |  | x313_= | 0 |  | x413_= | 0 |  | x513_= | 0 |  | x613_= | 0
|  | x114_= | 1003.1333 |  | x214_= | 1004.0667 |  | x314_= | 0 |  | x414_= | 0 |  | x514_= | 0 |  | x614_= | 0
|  | x115_= | 0 |  | x215_= | 0 |  | x315_= | 0 |  | x415_= | 0 |  | x515_= | 0 |  | x615_= | 0
|  | x121_= | 1002.6 |  | x221_= | 1005.1667 |  | x321_= | 0 |  | x421_= | 0 |  | x521_= | 0 |  | x621_= | 0
|  | x122_= | 1003.7 |  | x222_= | 1005 |  | x322_= | 0 |  | x422_= | 0 |  | x522_= | 0 |  | x622_= | 0
|  | x123_= | 1003.8667 |  | x223_= | 1006.3333 |  | x323_= | 0 |  | x423_= | 0 |  | x523_= | 0 |  | x623_= | 0
|  | x124_= | 1003.4333 |  | x224_= | 1004.4 |  | x324_= | 0 |  | x424_= | 0 |  | x524_= | 0 |  | x624_= | 0
|  | x125_= | 0 |  | x225_= | 0 |  | x325_= | 0 |  | x425_= | 0 |  | x525_= | 0 |  | x625_= | 0
|  | x131_= | 1004.6667 |  | x231_= | 1004.2 |  | x331_= | 0 |  | x431_= | 0 |  | x531_= | 0 |  | x631_= | 0
|  | x132_= | 1004.9333 |  | x232_= | 1005.4 |  | x332_= | 0 |  | x432_= | 0 |  | x532_= | 0 |  | x632_= | 0
|  | x133_= | 1004.4 |  | x233_= | 1002.8333 |  | x333_= | 0 |  | x433_= | 0 |  | x533_= | 0 |  | x633_= | 0
|  | x134_= | 1004 |  | x234_= | 1004.5 |  | x334_= | 0 |  | x434_= | 0 |  | x534_= | 0 |  | x634_= | 0
|  | x135_= | 0 |  | x235_= | 0 |  | x335_= | 0 |  | x435_= | 0 |  | x535_= | 0 |  | x635_= | 0
|  | x141_= | 1003.2333 |  | x241_= | 1005.1333 |  | x341_= | 0 |  | x441_= | 0 |  | x541_= | 0 |  | x641_= | 0
|  | x142_= | 1004.5 |  | x242_= | 1004.2333 |  | x342_= | 0 |  | x442_= | 0 |  | x542_= | 0 |  | x642_= | 0
|  | x143_= | 1004.6 |  | x243_= | 1005.3 |  | x343_= | 0 |  | x443_= | 0 |  | x543_= | 0 |  | x643_= | 0
|  | x144_= | 1004.2 |  | x244_= | 1003.8333 |  | x344_= | 0 |  | x444_= | 0 |  | x544_= | 0 |  | x644_= | 0
|  | x145_= | 0 |  | x245_= | 0 |  | x345_= | 0 |  | x445_= | 0 |  | x545_= | 0 |  | x645_= | 0
|  | x151_= | 0 |  | x251_= | 0 |  | x351_= | 0 |  | x451_= | 0 |  | x551_= | 0 |  | x651_= | 0
|  | x152_= | 0 |  | x252_= | 0 |  | x352_= | 0 |  | x452_= | 0 |  | x552_= | 0 |  | x652_= | 0
|  | x153_= | 0 |  | x253_= | 0 |  | x353_= | 0 |  | x453_= | 0 |  | x553_= | 0 |  | x653_= | 0
|  | x154_= | 0 |  | x254_= | 0 |  | x354_= | 0 |  | x454_= | 0 |  | x554_= | 0 |  | x654_= | 0
|  | x155_= | 0 |  | x255_= | 0 |  | x355_= | 0 |  | x455_= | 0 |  | x555_= | 0 |  | x655_= | 0
xij_ = Σ(k=1～r)xijk_/r
|  | X11_＝Σ(k=1～ｒ)x21k/ｒ = | [7 empty] | 1003.8333
|  | X12_＝ | [7 empty] | 1003.4
|  | X13_＝ | [7 empty] | 1004.5
|  | X14_＝ | [7 empty] | 1004.1333
|  | X15_＝ | [7 empty] | 0
|  | x21_ = | [7 empty] | 1003.8833
|  | x22_ = | [7 empty] | 1005.225
|  | x23_ = | [7 empty] | 1004.2333
|  | x24_ = | [7 empty] | 1004.625
|  | x25_ = | [7 empty] | 0
|  | x31_ = | [7 empty] | 0
|  | x32_ = | [7 empty] | 0
|  | x33_ = | [7 empty] | 0
|  | x34_ = | [7 empty] | 0
|  | x35_ = | [7 empty] | 0
|  | x41_＝ | [7 empty] | 0
|  | x42_＝ | [7 empty] | 0
|  | x43_＝ | [7 empty] | 0
|  | x44_＝ | [7 empty] | 0
|  | x45_＝ | [7 empty] | 0
|  | x51_＝ | [7 empty] | 0
|  | x52_＝ | [7 empty] | 0
|  | x53_＝ | [7 empty] | 0
|  | x54_＝ | [7 empty] | 0
|  | x55_＝ | [7 empty] | 0
|  | x61_＝ | [7 empty] | 0
|  | x62_＝ | [7 empty] | 0
|  | x63_＝ | [7 empty] | 0
|  | x64_＝ | [7 empty] | 0
|  | x65_＝ | [7 empty] | 0
xj_ = Σ(j=1～q)xij_/q
|  | x1_ = Σ(j=1～q)x1j_/r = | [7 empty] | 1003.9667
|  | x2_ = | [7 empty] | 1004.4917
|  | x3_ = | [7 empty] | 0
|  | x4= | [7 empty] | 0
|  | x5= | [7 empty] | 0
|  | x6= | [7 empty] | 0
x_ = Σ(I=1～p)xi_/p
|  | x_ = Σ(i=1～p)xi_/p = Σ(i=1～3)xi_/3 = | [7 empty] | 1004.2292
平方和 | SSp = qrnΣ(i=1～p)(xi_-x_)2 = | [8 empty] | 6.615
| SSq = rnΣ(i=1～p)Σ(j=1～r)(xij_-xi_)2 = | [8 empty] | 19.7217
| SSr = nΣ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～r)(xijk_-xij_)2 = | [8 empty] | 40.2683
| SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～r)Σ(l=1～n)(xijkl-xijk_)2 = | [8 empty] | 101.2733
| SSt = SSp+SSq+SSr+SSe = | [8 empty] | 167.8783
自由度 | fp = p-1 = |  |  | 1
| fq = p(q-1) = |  |  | 6
| fr = pq(r-1) = |  |  | 24
| fe = pqr(n-1) = |  |  | 64
| ft = pqrn-1 = |  |  | 95
平均平方 | MSp = SSp/fp = |  | 6.615
| MSq = SSq/fq = |  | 3.2869
| MSr = SSr/fr = |  | 1.6778
| MSe = SSe/fe = |  | 1.5824
| MSt = SSt/ft = |  | 1.7671
Ｆ値 | Fp = MSp/MSq = |  | 2.0125 | < | FINV(0.05,fp,fq) = |  | 5.9874 |  | FDIST(Fp,fp,fq) ＝ |  | 0.2058
| Fq = MSq/MSr = |  | 1.959 |  | FINV(0.05,fq,fr) = |  | 2.5082 |  | FDIST(Fq,fq,fr) ＝ |  | 0.11192
| Fr = MSr/MSe = |  | 1.0603 | < | FINV(0.05,fr,fe) = |  | 1.6886 |  | FDIST(Fr,fr,fe) ＝ |  | 0.41131
分散
日間変動 Vp = σp2 = (MSp-MSq)/nrq = |  |  |  |  | 0.069334
調製間変動 Vq = σq2 =(MSq-MSr）/ｎｒ = |  |  |  |  | 0.13409
アンプル間変動 Vr = σr2 = (MSr-MSe)/n ＝ |  |  |  |  | 0.031817
測定誤差変動 Ve = σe2 = MSe ＝ |  |  |  |  | 1.5824
jcss校正時の値付けの標準不確かさ（ただし、p' = 1, q' = 1, r' = 1, n' = 3 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
日間変動の標準不確かさ up = √(σp2/p') = |  |  |  |  | 0.26331 |  |  | 0.026331 | ％
調製間変動の標準不確かさ uq = √(σq2/q'p') = |  |  |  |  | 0.36618 |  |  | 0.036618 | ％
アンプル間変動の標準不確かさ ur = √(σr2/r'q'p') = |  |  |  |  | 0.17837 |  |  | 0.017837 | ％
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2/n'r'q'p') = |  |  |  |  | 0.72627 |  |  | 0.072627 | ％
純度の標準不確かさ uP = | [7 empty] | 0.055 | ％
溶媒の標準不確かさ uS = [(limit/1000-0)/√12]/呼称濃度*100＝ | [7 empty] | 0.028868 | ％
jcss校正時の値付けの合成標準不確かさ u = √(up2+uq2++ur2+ue2+uP2+uS2) ＝ | [7 empty] | 0.10717 | ％
jcss校正時の値付けの拡張不確かさ（包含係数 k = 2 とする） U ＝ｋｕ＝ | [7 empty] | 0.22 | ％
SPSS
被験者間効果の検定 | (三段枝分かれ分析）
従属変数: ANAL | 固定因子: DAY, PREP, AMP
ｿｰｽ | ﾀｲﾌﾟ III 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F 値 | 有意確率 | F(5%)境界値
DAY | 6.615 | 1 | 6.615 | 2.0125 | 0.2058 | 5.9874
PREP(DAY) | 19.7217 | 6 | 3.2869 | 1.959 | 0.11192 | 2.5082
AMP(DAY * PREP) | 40.2683 | 24 | 1.6778 | 1.0603 | 0.41131 | 1.6886
誤差 | 101.2733 | 64 | 1.5824
修正総和 | 167.8783 | 95
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | 平均平方の期待値
日間 | SSp | p-1 | MSp | σe2+nσr2+nrσq2+nrqσp2
調製 | SSq | p(q-1) | MSq | σe2+nσr2+nrσq2
アンプル | SSr | pq(r-1) | MSr | σe2+nσr2
測定誤差 | SSe | pqr(n-1) | MSe | σe2
総平均 μと分散
μ = x_ = |  |  | 1004.2292
σp2 = (MSp-MSq)/qrn = |  |  | 0.069334
σq2 = (MSq-MSr)/rn = |  |  | 0.13409
σr2 = (MSr-MSe)/n = |  |  | 0.031817
σe2 = MSe = |  |  | 1.5824
日間変動の標準不確かさ up = √(σp2/p) = | [5 empty] | 0.18619
調製間変動の標準不確かさ uq = √(σq2/pq) = | [5 empty] | 0.12947
アンプル間変動の標準不確かさ ur = √(σr2/pqr) = | [5 empty] | 0.031532
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2/pqrn) = | [5 empty] | 0.12839
合意値 x_ の分散 V(x_) = MSp/pqrn = |  |  |  | 0.068906
x_ に基づくμの信頼区間 μ= x_±t1-α/2(p-1)√(MSp/pqrn) = x_±t1-α/2(2-1)√(MSp/(2*4*4*3))
= x_±t1-α/2(1)√(MSp/96) = x_±12.7062√(MSp/96) = | [7 empty] | 1004.2292 | ± | 3.3354
x_ の標準不確かさ u = √(MSp/pqrn) = √(MSp/(2*4*4*3)) = √(MSp/96) = | [9 empty] | 0.2625
包含係数 k=2 から求めた拡張不確かさ U = ku = 2u = | [9 empty] | 0.53