## Sheet1
ファイル名：三段分岐 v.8.51 （三段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin and Yoko Ote<2003/03/25>
このエクセル表は「三段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大１０ｘ１０ｘ１０ｘ１０です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i, j, k 行 l 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1,1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、下の「解析」を押して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）下の「SPSS」を押すと入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）下の「データシート」を押すとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。
（注４）右の「データ消去」を押すとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。
変動要因 と水準数 | 日間変動 |  | i : p = | 2 |  | 予測値の 水準数 | i : p' = | 1
| 調製間変動 |  | j : ｑ＝ | 4 |  |  | j : ｑ'＝ | 1
| アンプル間変動 |  | k : r＝ | 4 |  |  | k : r'＝ | 1
| 測定誤差変動 |  | l : n＝ | 3 |  |  | l : n'＝ | 1
予測値の水準数とは、「解析」によって得られた各変動要因の分散を
基にして、対応する変動要因の水準数を変えた場合の予測値がどれ
くらいの不確かさをもつかを算出するために、あらかじめ入力しておく
値です。
測定データ（1,1,1,1）のセル位置 |  |  | ijk (111) | 32
|  |  | l (1) | 4
タイトル | 1,2-ジクロロプロパン：メタノール溶媒・1000ppm (生データ：12DCP-m-h、解析用に並べ替えたデータ：A12DCP-m-h）
三段枝分かれ分析 |  |  | l
i | j | k | 1 | 2 | 3
1 | 1 | 1 | 1002.2 | 1000.3 | 1002.5
1 | 1 | 2 | 1000.9 | 1002.2 | 999
1 | 1 | 3 | 997.3 | 1000.7 | 999.5
1 | 1 | 4 | 998.1 | 1000.1 | 1000.7
1 | 2 | 1 | 1001.5 | 999.2 | 998.8
1 | 2 | 2 | 998 | 999.3 | 998.6
1 | 2 | 3 | 999.7 | 999.7 | 998.2
1 | 2 | 4 | 998.6 | 998.3 | 996.8
1 | 3 | 1 | 1001 | 1003.4 | 1004.4
1 | 3 | 2 | 1000.5 | 1000.7 | 999.6
1 | 3 | 3 | 997 | 998.6 | 998
1 | 3 | 4 | 998.3 | 1001.2 | 998.4
1 | 4 | 1 | 1001.9 | 1003.4 | 1001.7
1 | 4 | 2 | 999.6 | 1000.2 | 994.5
1 | 4 | 3 | 998 | 999.4 | 998.6
1 | 4 | 4 | 1002.3 | 1000.6 | 998.9
2 | 1 | 1 | 1002.7 | 998.6 | 1001.8
2 | 1 | 2 | 1000.6 | 999.1 | 1002.6
2 | 1 | 3 | 1003.2 | 1001.4 | 1001
2 | 1 | 4 | 1000.7 | 998.8 | 999.6
2 | 2 | 1 | 1000.4 | 1001.6 | 999.6
2 | 2 | 2 | 998.7 | 1000 | 1000.3
2 | 2 | 3 | 999.9 | 998.9 | 1001.2
2 | 2 | 4 | 1001.1 | 999.1 | 1000.8
2 | 3 | 1 | 999.2 | 998.2 | 1000.5
2 | 3 | 2 | 999 | 997.6 | 1000
2 | 3 | 3 | 998.8 | 1001.4 | 1000.7
2 | 3 | 4 | 999.8 | 1001 | 998.6
2 | 4 | 1 | 1000.2 | 999.1 | 1000.4
2 | 4 | 2 | 1001.1 | 999.4 | 998.9
2 | 4 | 3 | 1001.2 | 1001.7 | 1003.5
2 | 4 | 4 | 1001.7 | 1000.5 | 999
|  | ΣΣΣΣxijkl | 96003.6
|  | x_ | 1000.0375
[6 empty] | nijk | Tijk. |  | ΣΣΣxijk_ | ΣΣxij_ | x_
|  | 変換xijkl | 2.1625 | 0.2625 | 2.4625 | 3 | 4.8875 |  | 3.05 | -11.4 | 0
|  |  | 0.8625 | 2.1625 | -1.0375 | 3 | 1.9875
|  |  | -2.7375 | 0.6625 | -0.5375 | 3 | -2.6125
|  |  | -1.9375 | 0.0625 | 0.6625 | 3 | -1.2125
|  |  | 1.4625 | -0.8375 | -1.2375 | 3 | -0.6125 |  | -13.75
|  |  | -2.0375 | -0.7375 | -1.4375 | 3 | -4.2125
|  |  | -0.3375 | -0.3375 | -1.8375 | 3 | -2.5125
|  |  | -1.4375 | -1.7375 | -3.2375 | 3 | -6.4125
|  |  | 0.9625 | 3.3625 | 4.3625 | 3 | 8.6875 |  | 0.65
|  |  | 0.4625 | 0.6625 | -0.4375 | 3 | 0.6875
|  |  | -3.0375 | -1.4375 | -2.0375 | 3 | -6.5125
|  |  | -1.7375 | 1.1625 | -1.6375 | 3 | -2.2125
|  |  | 1.8625 | 3.3625 | 1.6625 | 3 | 6.8875 |  | -1.35
|  |  | -0.4375 | 0.1625 | -5.5375 | 3 | -5.8125
|  |  | -2.0375 | -0.6375 | -1.4375 | 3 | -4.1125
|  |  | 2.2625 | 0.5625 | -1.1375 | 3 | 1.6875
|  |  | 2.6625 | -1.4375 | 1.7625 | 3 | 2.9875 |  | 9.65 | 11.4
|  |  | 0.5625 | -0.9375 | 2.5625 | 3 | 2.1875
|  |  | 3.1625 | 1.3625 | 0.9625 | 3 | 5.4875
|  |  | 0.6625 | -1.2375 | -0.4375 | 3 | -1.0125
|  |  | 0.3625 | 1.5625 | -0.4375 | 3 | 1.4875 |  | 1.15
|  |  | -1.3375 | -0.0375 | 0.2625 | 3 | -1.1125
|  |  | -0.1375 | -1.1375 | 1.1625 | 3 | -0.1125
|  |  | 1.0625 | -0.9375 | 0.7625 | 3 | 0.8875
|  |  | -0.8375 | -1.8375 | 0.4625 | 3 | -2.2125 |  | -5.65
|  |  | -1.0375 | -2.4375 | -0.0375 | 3 | -3.5125
|  |  | -1.2375 | 1.3625 | 0.6625 | 3 | 0.7875
|  |  | -0.2375 | 0.9625 | -1.4375 | 3 | -0.7125
|  |  | 0.1625 | -0.9375 | 0.3625 | 3 | -0.4125 |  | 6.25
|  |  | 1.0625 | -0.6375 | -1.1375 | 3 | -0.7125
|  |  | 1.1625 | 1.6625 | 3.4625 | 3 | 6.2875
|  |  | 1.6625 | 0.4625 | -1.0375 | 3 | 1.0875
[7 empty] | 2.0236e-11 | = T
|  | sumn = ΣΣΣnijk = |  |  | 96 |  | 4.0951e-22 | = T^2
|  | CF = T^2/ΣΣΣnijk = |  |  | 4.2657e-24
|  | xijkl^2 | 4.6764 | 0.068906 | 6.0639
|  |  | 0.74391 | 4.6764 | 1.0764
|  |  | 7.4939 | 0.43891 | 0.28891
|  |  | 3.7539 | 0.0039063 | 0.43891
|  |  | 2.1389 | 0.70141 | 1.5314
|  |  | 4.1514 | 0.54391 | 2.0664
|  |  | 0.11391 | 0.11391 | 3.3764
|  |  | 2.0664 | 3.0189 | 10.4814
|  |  | 0.92641 | 11.3064 | 19.0314
|  |  | 0.21391 | 0.43891 | 0.19141
|  |  | 9.2264 | 2.0664 | 4.1514
|  |  | 3.0189 | 1.3514 | 2.6814
|  |  | 3.4689 | 11.3064 | 2.7639
|  |  | 0.19141 | 0.026406 | 30.6639
|  |  | 4.1514 | 0.40641 | 2.0664
|  |  | 5.1189 | 0.31641 | 1.2939
|  |  | 7.0889 | 2.0664 | 3.1064
|  |  | 0.31641 | 0.87891 | 6.5664
|  |  | 10.0014 | 1.8564 | 0.92641
|  |  | 0.43891 | 1.5314 | 0.19141
|  |  | 0.13141 | 2.4414 | 0.19141
|  |  | 1.7889 | 0.0014062 | 0.068906
|  |  | 0.018906 | 1.2939 | 1.3514
|  |  | 1.1289 | 0.87891 | 0.58141
|  |  | 0.70141 | 3.3764 | 0.21391
|  |  | 1.0764 | 5.9414 | 0.0014062
|  |  | 1.5314 | 1.8564 | 0.43891
|  |  | 0.056406 | 0.92641 | 2.0664
|  |  | 0.026406 | 0.87891 | 0.13141
|  |  | 1.1289 | 0.40641 | 1.2939
|  |  | 1.3514 | 2.7639 | 11.9889
|  |  | 2.7639 | 0.21391 | 1.0764
[6 empty] | 263.465 | =ΣΣΣΣxijkl^2
|  | 平方和 | SSp = qrnΣ(i=1～p)(xi_-x_)2 = | [5 empty] | 5.415
|  |  | SSq = rnΣ(i=1～p)Σ(j=1～r)(xij_-xi_)2 = | [5 empty] | 25.0883
|  |  | SSr = nΣ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～r)(xijk_-xij_)2 = | [5 empty] | 114.4217
|  |  | SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～r)Σ(l=1～n)(xijkl-xijk_)2 = | [5 empty] | 118.54
|  |  | SSt = ΣΣΣΣ(xijkl-x_)^2 = | [5 empty] | 263.465
|  |  | SSt_CF = ΣΣΣΣxijkl^2 - CF = | [5 empty] | 263.465
|  |  | SStotal = SSp + SSq + SSr + SSe = | [5 empty] | 263.465
|  | 自由度 | fp = p-1 = | [5 empty] | 1
|  |  | fq = p(q-1) = | [5 empty] | 6
|  |  | fr = pq(r-1) = | [5 empty] | 24
|  |  | fe = pqr(n-1) = | [5 empty] | 64
|  |  | ft = pqrn-1 = | [5 empty] | 95
|  | 平均平方 | MSp = SSp/fp = | [5 empty] | 5.415
|  |  | MSq = SSq/fq = | [5 empty] | 4.1814
|  |  | MSr = SSr/fr = | [5 empty] | 4.7676
|  |  | MSe = SSe/fe = | [5 empty] | 1.8522
|  |  | MSt = SSt/ft = | [5 empty] | 2.7733
|  | F値 | Fp = MSp/MSq = | [5 empty] | 1.295
|  |  | Fq = MSq/MSr = | [5 empty] | 0.87705
|  |  | Fr = MSr/MSe = | [5 empty] | 2.574

## Sheet2
1,2-ジクロロプロパン：メタノール溶媒・1000ppm (生データ：12DCP-m-h、解析用に並べ替えたデータ：A12DCP-m-h）
ファイル名：三段分岐 v.8.51 （三段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin and Yoko Ote<2003/03/25>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  |  | Ｆ値
i | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σe2+nσr2+nrσq2+nrqσp2 |  |  |  | Fp = MSp/MSq
j | SSq | fq = p(q - 1) |  | MSq = SSq/fq |  | σe2+nσr2+nrσq2 |  |  |  | Fq = MSq/MSr
k | SSr | fr = pq(r - 1) |  | MSr = SSr/fr |  | σe2+nσr2 |  |  |  | Fr = MSr/MSe
l | SSe | fe = pqr(n - 1) |  | MSe = SSe/fe |  | σe2
総変動 | SSt | ft = pqrn - 1 |  | MSt = SSt/ft
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
日間変動 | 5.415 | 1 | 5.415 | 1.295 | 0.29852 | 5.9874
調製間変動 | 25.0883 | 6 | 4.1814 | 0.87705 | 0.52628 | 2.5082
アンプル間変動 | 114.4217 | 24 | 4.7676 | 2.574 | 0.0013997 | 1.6886
測定誤差変動 | 118.54 | 64 | 1.8522
総変動 | 263.465 | 95 | 2.7733
分散と平均の推定値
日間変動 σp2^ = (MSp-MSq)/nrq = | [5 empty] | 0.0257
調製間変動 σq2^ = (MSq-MSr）/nr = | [5 empty] | -0.048848 | → 0
アンプル間変動 σr2^ = (MSr-MSe)/n = | [5 empty] | 0.97179
測定誤差変動 σe2^ = MSe = | [5 empty] | 1.8522
総変動 MSt = | [5 empty] | 2.7733
総分散 σ2^ = σp2^+σq2^+σr2^+σe2^ = | [5 empty] | 2.8497
総平均 x_ = μ^ = | [5 empty] | 1000.0375
総平均の分散 σ2^(x_) = σp2^/p+σq2^/pq+σr2^/pqr+σe2^/pqrn = | [5 empty] | 0.062512
測定値１個当たりの合成標準不確かさ uc(x) = √σ2^ = | [5 empty] | 1.6881
有効自由度 φeff for uc(x) = | [5 empty] | 73.2291
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 1.993
測定値１個当たりの拡張不確かさ U(x) = t(φeff,α=0.05)uc(x) = | [5 empty] | 3.3644
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc(x_) = √σ2^(x_) = | [5 empty] | 0.25002
有効自由度 φeff for uc(x_) = | [5 empty] | 1
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 12.7062
測定値の総平均の拡張不確かさ U(x_) = t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 3.1768
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 996.8607 | ～ | 1003.2143
（参考）以下はJIS Q 0035（ISO GUIDE 35による表現
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc'(x_) = √(MSp/pqrn) = | [5 empty] | 0.2375
自由度 φ for uc(x_) = P-1 | [5 empty] | 1
studentのt(p-1,α=0.05) = | [5 empty] | 12.7062
測定値の総平均の拡張不確かさ U'(x_) = t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 3.0177
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 997.0198 | ～ | 1003.0552
予測値の標準不確かさ（ただし、p' = 1, q' = 1, r' = 1, n' = 1 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
日間変動の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = | [5 empty] | 0.16031 |  | 0.016031 | %
調製間変動の標準不確かさ uq = √(σq2^/q'p') = | [5 empty] | 0 |  | 0 | %
アンプル間変動の標準不確かさ ur = √(σr2^/r'q'p') = | [5 empty] | 0.9858 |  | 0.098576 | %
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2^/n'r'q'p') = | [5 empty] | 1.361 |  | 0.13609 | %
合成標準不確かさ uc = √(up2+uq2+ur2+ue2) = | [5 empty] | 1.6881 |  | 0.1688 | %
有効自由度 φeff for uc = | [5 empty] | 73.2291
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 1.993
拡張不確かさ U = t(φeff,α=0.05)uc = | [5 empty] | 3.3644
（参考）以下は包含係数をk=2として計算
拡張不確かさ U = k×uc = | [5 empty] | 3.3762

## Sheet4
nijk | nij | ni | k11 | k12 | k13 | k22 | k23 | k33
|  |  | 48 | 12 | 3 | 12 | 3 | 3
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
3
48
3
3
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3
12
48

## Sheet3
1 | 1 | 1 | 1002.2
1 | 1 | 1 | 1000.3
1 | 1 | 1 | 1002.5
1 | 1 | 2 | 1000.9
1 | 1 | 2 | 1002.2
1 | 1 | 2 | 999
1 | 1 | 3 | 997.3
1 | 1 | 3 | 1000.7
1 | 1 | 3 | 999.5
1 | 1 | 4 | 998.1
1 | 1 | 4 | 1000.1
1 | 1 | 4 | 1000.7
1 | 2 | 1 | 1001.5
1 | 2 | 1 | 999.2
1 | 2 | 1 | 998.8
1 | 2 | 2 | 998
1 | 2 | 2 | 999.3
1 | 2 | 2 | 998.6
1 | 2 | 3 | 999.7
1 | 2 | 3 | 999.7
1 | 2 | 3 | 998.2
1 | 2 | 4 | 998.6
1 | 2 | 4 | 998.3
1 | 2 | 4 | 996.8
1 | 3 | 1 | 1001
1 | 3 | 1 | 1003.4
1 | 3 | 1 | 1004.4
1 | 3 | 2 | 1000.5
1 | 3 | 2 | 1000.7
1 | 3 | 2 | 999.6
1 | 3 | 3 | 997
1 | 3 | 3 | 998.6
1 | 3 | 3 | 998
1 | 3 | 4 | 998.3
1 | 3 | 4 | 1001.2
1 | 3 | 4 | 998.4
1 | 4 | 1 | 1001.9
1 | 4 | 1 | 1003.4
1 | 4 | 1 | 1001.7
1 | 4 | 2 | 999.6
1 | 4 | 2 | 1000.2
1 | 4 | 2 | 994.5
1 | 4 | 3 | 998
1 | 4 | 3 | 999.4
1 | 4 | 3 | 998.6
1 | 4 | 4 | 1002.3
1 | 4 | 4 | 1000.6
1 | 4 | 4 | 998.9
2 | 1 | 1 | 1002.7
2 | 1 | 1 | 998.6
2 | 1 | 1 | 1001.8
2 | 1 | 2 | 1000.6
2 | 1 | 2 | 999.1
2 | 1 | 2 | 1002.6
2 | 1 | 3 | 1003.2
2 | 1 | 3 | 1001.4
2 | 1 | 3 | 1001
2 | 1 | 4 | 1000.7
2 | 1 | 4 | 998.8
2 | 1 | 4 | 999.6
2 | 2 | 1 | 1000.4
2 | 2 | 1 | 1001.6
2 | 2 | 1 | 999.6
2 | 2 | 2 | 998.7
2 | 2 | 2 | 1000
2 | 2 | 2 | 1000.3
2 | 2 | 3 | 999.9
2 | 2 | 3 | 998.9
2 | 2 | 3 | 1001.2
2 | 2 | 4 | 1001.1
2 | 2 | 4 | 999.1
2 | 2 | 4 | 1000.8
2 | 3 | 1 | 999.2
2 | 3 | 1 | 998.2
2 | 3 | 1 | 1000.5
2 | 3 | 2 | 999
2 | 3 | 2 | 997.6
2 | 3 | 2 | 1000
2 | 3 | 3 | 998.8
2 | 3 | 3 | 1001.4
2 | 3 | 3 | 1000.7
2 | 3 | 4 | 999.8
2 | 3 | 4 | 1001
2 | 3 | 4 | 998.6
2 | 4 | 1 | 1000.2
2 | 4 | 1 | 999.1
2 | 4 | 1 | 1000.4
2 | 4 | 2 | 1001.1
2 | 4 | 2 | 999.4
2 | 4 | 2 | 998.9
2 | 4 | 3 | 1001.2
2 | 4 | 3 | 1001.7
2 | 4 | 3 | 1003.5
2 | 4 | 4 | 1001.7
2 | 4 | 4 | 1000.5
2 | 4 | 4 | 999