## Sheet1
ファイル名：二段分岐回帰 v.1.0（二段枝分かれ回帰分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin and Yoko Ote<2003/05/07>
このエクセル表は「二段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大5０ｘ5０ｘ5０です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i, j 行 k 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、下の「解析」を押して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）下の「SPSS」を押すと入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）下の「データシート」を押すとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。
（注４）右の「データ消去」を押すとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。
変動要因 と水準数 | 日間変動 |  | i : p = | 4 |  | 予測値の 水準数 | i : p' = | 1
| 分析試料間変動 |  | j : ｑ＝ | 2 |  |  | j : ｑ'＝ | 1
| 測定誤差変動 |  | k : n＝ | 9 |  |  | k : n'＝ | 1
[6 empty] | 安定性の保証期間 | X = | 3 |  | 予測値の水準数とは、「解析」によって得られた各変動要因の分散を基にして、対応する変動要因の水準数を変えた場合の予測値がどれくらいの不確かさをもつかを算出するために、あらかじめ入力しておく値です。また、安定性の保証期間とは、変数 xi が日間変動要因の変数であった場合、その変動不確かさを品質として保証する期間（X）を意味します。したがって、この欄には必ずしも数値を入力する必要はありません。
測定データ（1,1,1）のセル位置 |  |  | ij (1,1) = | 32
|  |  | k (1) = | 4
タイトル | 石炭の灰分の分析誤差
二段枝分かれ回帰分析 |  |  | k
i | j | xi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1 | 1 | 0.14694 | 0.1467 | 0.14704 | 0.14701 | 0.14674 | 0.14643 | 0.14666 | 0.14664 | 0.1466
1 | 2 | 1 | 0.14672 | 0.14664 | 0.14669 | 0.14686 | 0.14663 | 0.14666 | 0.14666 | 0.14632 | 0.14637
2 | 1 | 3 | 0.14673 | 0.14678 | 0.14671 | 0.14682 | 0.14678 | 0.14679 | 0.14672 | 0.14667 | 0.14669
2 | 2 | 3 | 0.14687 | 0.14694 | 0.14727 | 0.14726 | 0.14712 | 0.14722 | 0.14706 | 0.14721 | 0.14707
3 | 1 | 6 | 0.14676 | 0.14671 | 0.14702 | 0.14684 | 0.14677 | 0.14695 | 0.14683 | 0.14675 | 0.14685
3 | 2 | 6 | 0.14696 | 0.14711 | 0.14698 | 0.14713 | 0.14709 | 0.14713 | 0.14699 | 0.14706 | 0.14704
4 | 1 | 9 | 0.14675 | 0.14667 | 0.14663 | 0.1467 | 0.14674 | 0.14671 | 0.14681 | 0.14663 | 0.14686
4 | 2 | 9 | 0.14717 | 0.14721 | 0.14712 | 0.14709 | 0.14723 | 0.14735 | 0.14733 | 0.14737 | 0.1474
St = |  | ΣΣΣxijk | k 1: 10.5757; k 4: 6.9135e-07
freg = |  | x_ | k 1: 0.14689; k 4: 1
Vt = St/1 = |  |  | k 4: 6.9135e-07 | nij | Tij. |  | ΣΣxij_ | x_
|  | 変換xijk | 5.4612e-05 | -0.00018539 | 0.00015094 | 0.00012461 | -0.00014539 | -0.00045539 | -0.00022539 | -0.00024539 | -0.00028539 | 9 | -0.0012122 |  | -0.0036349 | 0
|  |  | -0.00016539 | -0.00024539 | -0.00019962 | -2.5388e-05 | -0.00025539 | -0.00022539 | -0.00022539 | -0.00056539 | -0.00051539 | 9 | -0.0024227
Sres = SSp - St = |  |  | -0.00015539 | -0.00010539 | -0.00018033 | -6.5388e-05 | -0.00010539 | -9.5388e-05 | -0.00016539 | -0.00021539 | -0.00019539 | 9 | -0.0012834 |  | 0.00076398
fres = fp - 1 = |  |  | -1.5388e-05 | 5.4612e-05 | 0.00038051 | 0.00037461 | 0.00023461 | 0.00033461 | 0.00017461 | 0.00032461 | 0.00018461 | 9 | 0.0020474
Vres = Sres/fres = |  |  | -0.00012539 | -0.00017539 | 0.00013647 | -4.5388e-05 | -0.00011539 | 6.4612e-05 | -5.5388e-05 | -0.00013539 | -3.5388e-05 | 9 | -0.00048663 |  | 0.0010366
|  |  | 7.4612e-05 | 0.00022461 | 9.6354e-05 | 0.00024461 | 0.00020461 | 0.00024461 | 0.00010461 | 0.00017461 | 0.00015461 | 9 | 0.0015233
|  |  | -0.00013539 | -0.00021539 | -0.00025749 | -0.00018539 | -0.00014539 | -0.00017539 | -7.5388e-05 | -0.00025539 | -2.5388e-05 | 9 | -0.0014706 |  | 0.0018343
u2(μ^) = u2(y__) = u2(x_) = MSp/pqrn = MSP/sumn = |  |  | 0.00028461 | 0.00032461 | 0.00023798 | 0.00020461 | 0.00034461 | 0.00046461 | 0.00044461 | 0.00048461 | 0.00051461 | 9 | 0.0033049
σres2^ = (Vres-MSww)/qrn = (Vres-MSww)/k11 = |  |  | k 4: 6.3237e-09 |  | 3.2752e-15 | = T
σδ2^/* = σq2^/q + σr2^/qr + σw2^/qrn = |  | sumn = ΣΣnij = | k 3: 72; k 4: 2.6131e-09 |  | 1.0727e-29 | = T^2
u2(yi_) = σres2^ + σδ2^/* = |  | CF = T^2/ΣΣnij = | k 3: 1.4898e-31; k 4: 8.9367e-09
u2(t-t_) = T^2/12 = |  | xijk^2 | 2.9825e-09 | 3.4369e-08 | 2.2781e-08 | 1.5528e-08 | 2.1138e-08 | 2.0738e-07 | 5.08e-08 | 6.0215e-08 | 8.1446e-08
t-t_2 = T^2/12 = |  |  | 2.7353e-08 | 6.0215e-08 | 3.9848e-08 | 6.4454e-10 | 6.5223e-08 | 5.08e-08 | 5.08e-08 | 3.1966e-07 | 2.6562e-07
u2(Δ^) = σres2^ = |  |  | 2.4145e-08 | 1.1107e-08 | 3.252e-08 | 4.2756e-09 | 1.1107e-08 | 9.0988e-09 | 2.7353e-08 | 4.6392e-08 | 3.8176e-08
u2(δ^) = σq2^ + σr2^ + σw2^ = |  |  | 2.3678e-10 | 2.9825e-09 | 1.4479e-07 | 1.4033e-07 | 5.5043e-08 | 1.1197e-07 | 3.0489e-08 | 1.0537e-07 | 3.4082e-08
(β^)^2 = |  |  | 1.5722e-08 | 3.0761e-08 | 1.8625e-08 | 2.06e-09 | 1.3314e-08 | 4.1747e-09 | 3.0678e-09 | 1.833e-08 | 1.2523e-09
|  |  | 5.567e-09 | 5.0451e-08 | 9.2841e-09 | 5.9835e-08 | 4.1866e-08 | 5.9835e-08 | 1.0944e-08 | 3.0489e-08 | 2.3905e-08
|  |  | 1.833e-08 | 4.6392e-08 | 6.6303e-08 | 3.4369e-08 | 2.1138e-08 | 3.0761e-08 | 5.6833e-09 | 6.5223e-08 | 6.4454e-10
|  |  | 8.1004e-08 | 1.0537e-07 | 5.6637e-08 | 4.1866e-08 | 1.1876e-07 | 2.1586e-07 | 1.9768e-07 | 2.3485e-07 | 2.6483e-07
u2(ω^) = σw2^ = | [11 empty] | 4.2115e-06 | =ΣΣΣxijk^2
REGRESSION
| ni(i) | t(i) | t_ | t(i) - t_ | yi_(i) | y__ | yi_(i) - y__ | Σ(t(i)-t_)(yi_(i) - y__) |  |  | ΣΣ(t(i)-t_)(yi_(i) - y__) |  |  | [ΣΣ(t(i)-t_)(yi_(i) - y__)]^2 |  | ΣΣ(t(i)-t_)^2 | St | Stt | β^ | β2^ = (β^)^2
| 18 | 1 | 4.75 | -3.75 | -0.00020194 | 0.14689 | -0.14709 | 9.9284 |  |  | 0.021385 |  |  | 0.00045733 |  | 661.5 | 6.9135e-07 | 36.75 | 3.2328e-05 | 1.0451e-09
| 18 | 3 | k 2: -1.75; k 3: 4.2443e-05; k 5: -0.14684; k 6: 4.6256
| 18 | 6 | k 2: 1.25; k 3: 5.759e-05; k 5: -0.14683; k 6: -3.3036
| 18 | 9 | k 2: 4.25; k 3: 0.0001019; k 5: -0.14678; k 6: -11.2289
|  | 平方和 | k 1: SSp = qnΣ(i=1～p)(xi_-x_)2 = |  | 1.0131e-06 |  | 4.2115e-06
|  |  | k 1: SSq = nΣ(i=1～p)Σ(j=1～q)(xij_-xi_)2 = |  | 2.1892e-06 |  | 3.2022e-06
|  |  | k 1: SSw = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～n)(xijk-xij_)2 = |  | 1.0092e-06 |  | 1.0131e-06
|  |  | k 1: SSt = SSp+SSq+SSw = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～n)(xijk-x_)2 = |  | 4.2115e-06
|  |  | k 1: SSt_CF = ΣΣΣxijk^2-CF = |  | 4.2115e-06
|  |  | k 1: SStotal = SSp+SSq+SSw = |  | 4.2115e-06
|  | 自由度 | k 1: fp = p-1 = |  | 3
|  |  | k 1: fq = p(q-1) = |  | 4
|  |  | k 1: fe = pq(n-1) = |  | 64
|  |  | k 1: ft = pqn-1 = |  | 71
|  | 平均平方 | k 1: MSp = SSp/fp = |  | 3.3769e-07
|  |  | k 1: MSq/fq = |  | 5.4729e-07
|  |  | k 1: MSw/fe = |  | 1.5769e-08
|  |  | k 1: MSt/ft = |  | 5.9316e-08
|  | F値 | k 1: Fp = MSp/MSq = |  | 0.61702
|  |  | k 1: Fq = MSq/MSw = |  | 34.7059
回帰
|  | 平方和 | k 1: St =; k 7: 6.9135e-07
|  | 自由度 | k 1: freg =; k 7: 1
|  | 不偏分散 | k 1: Vt = St/1 =; k 7: 6.9135e-07
回帰残差
|  | 平方和 | k 1: Sres = SSp - St =; k 7: 3.2172e-07
|  | 自由度 | k 1: fres = fp - 1 =; k 7: 2
|  | 不偏分散 | k 1: Vres = Sres/fres =; k 7: 1.6086e-07
回帰分散成分
|  |  | u2(μ^) = u2(y__) = u2(x_) = MSp/pqrn = MSP/sumn = | [5 empty] | 4.6901e-09
|  |  | σres2^ = (Vres-MSww)/qrn = (Vres-MSww)/k11 = | [5 empty] | 6.3237e-09
|  |  | σδ2^/* = σq2^/q + σr2^/qr + σw2^/qrn = | [5 empty] | 2.6131e-09
|  |  | u2(yi_) = σres2^ + σδ2^/* = | [5 empty] | 8.9367e-09
|  |  | u2(t-t_) = T^2/12 = | [5 empty] | 0.75
|  |  | t-t_2 = T^2/12 = | [5 empty] | 0.75
|  |  | u2(Δ^) = σres2^ = | [5 empty] | 6.3237e-09
|  |  | u2(δ^) = σq2^ + σr2^ + σw2^ = | [5 empty] | 7.4827e-08
|  |  | (β^)^2 = | [5 empty] | 1.0451e-09
|  |  | u2(ω^) = σw2^ = | [5 empty] | 1.5769e-08

## Sheet2
石炭の灰分の分析誤差
ファイル名：二段分岐回帰 v.1.0（二段枝分かれ回帰分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin and Yoko Ote<2003/05/07>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  |  | Ｆ値
i（級間変動） | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σw2+nσq2+nqσp2 |  |  |  | Fp = MSp/MSq
j | SSq | fq = p(q - 1) |  | MSq = SSq/fq |  | σw2+nσq2 |  |  |  | Fq = MSq/MSw
k（測定誤差） | SSw | fw = pq(n - 1) |  | MSw = SSr/fw |  | σw2
総変動 | SSt | ft = pqn - 1 |  | MSt = SSt/ft
回帰変動 | St | freg = 1 |  | Vt = St/1 |  | σww2+β2Stt |  |  |  | Ft = Vt/Ve
残差変動 | Sres=SSp-St | fres = p - 2 |  | Vres = Sres/fres |  | σww2+nqσres2 |  |  |  | Fres = Vres/MSww
級内変動 | SSww=SSt-SSp | fww = pqn - p |  | MSww = SSww/fww |  | σww2
誤差変動 | Se=SSt-St | fe = pqn - 2 |  | Ve = Se/fe |  | σw2
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
日間変動 | 1.0131e-06 | 3 | 3.3769e-07 | 0.61702 | 0.63958 | 6.5914
分析試料間変動 | 2.1892e-06 | 4 | 5.4729e-07 | 34.7059 | 2.1372e-15 | 2.5153
測定誤差変動 | 1.0092e-06 | 64 | 1.5769e-08
総変動 | 4.2115e-06 | 71 | 5.9316e-08
回帰変動 | 6.9135e-07 | 1 | 6.9135e-07 | 13.748 | 0.00041483 | 3.9778
残差変動 | 3.2172e-07 | 2 | 1.6086e-07 | 3.42 | 0.038437 | 3.1317
級内変動 | 3.1984e-06 | 68 | 4.7035e-08
誤差変動 | 3.5201e-06 | 70 | 5.0287e-08
分散と平均の推定値
日間変動 σp2^ = (MSp-MSq)/nq = | [5 empty] | -1.1644e-08 | → 0
分析試料間変動 σq2^ =(MSq-MSw）/n = | [5 empty] | 5.9058e-08
測定誤差変動 σw2^ = MSw = | [5 empty] | 1.5769e-08
総変動 MSt = | [5 empty] | 5.9316e-08
総分散 σ2^ = σp2^+σq2^+σw2^ = | [5 empty] | 7.4827e-08
総平均 x_ = μ^ = | [5 empty] | 0.14689
総平均の分散 σ2^(x_) = σp2^/p+σq2^/pq+σw2^/pqn = | [5 empty] | 7.6012e-09
測定値１個当たりの合成標準不確かさ uc(x) = √σ2^ = | [5 empty] | 0.00027355
有効自由度 φeff for uc(x) = | [5 empty] | 11.357
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.201
測定値１個当たりの拡張不確かさ U(x) = t(φeff,α=0.05)uc(x) = | [5 empty] | 0.00060207
特定標準液の調製の合成標準不確かさ u(x) = √[σ2^-σw2^] = | [5 empty] | 0.00024302
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc(x_) = √σ2^(x_) = | [5 empty] | 8.7185e-05
有効自由度 φeff for uc(x_) = | [5 empty] | 3
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 3.1824
測定値の総平均の拡張不確かさ U(x_) = t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 0.00027746
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 0.14661 | ～ | 0.14716
（参考）以下はJIS Q 0035（ISO GUIDE 35による表現
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc'(x_) = √(MSp/pqn) = | [5 empty] | 6.8485e-05
自由度 φ for uc(x_) = p-1 | [5 empty] | 3
studentのt(p-1,α=0.05) = | [5 empty] | 3.1824
測定値の総平均の拡張不確かさ U'(x_) = t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 0.00021795
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 0.14667 | ～ | 0.1471
予測値の標準不確かさ（ただし、p' = 1, q' = 1, n' = 1 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
日間変動の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = | [5 empty] | 0 |  | 0
分析試料間変動の標準不確かさ uq = √(σq2^/q'p') = | [5 empty] | 0.00024302 |  | 0.16545 | %
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σw2^/n'q'p') = | [5 empty] | 0.00012558 |  | 0.085492 | %
予測値の合成標準不確かさ uc = √(up2+uq2+ue2) = | [5 empty] | 0.00027355 |  | 0.18623 | %
有効自由度 φeff for uc = | [5 empty] | 11.357
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.201
拡張不確かさ U = t(φeff,α=0.05)uc = | [5 empty] | 0.00060207
（参考）以下は包含係数をk=2として計算
拡張不確かさ U = k×uc = | [5 empty] | 0.00054709
回帰分析結果
Sxx = (qrn)Stt = | [5 empty] | 661.5
Syy = SSt = | [5 empty] | 4.2115e-06
Sxy = | [5 empty] | 0.021385
β2^ = | [5 empty] | 9.7402e-10
xの平均 x_ = t_ = | [5 empty] | 4.75
yの平均 y_ = y__ = | [5 empty] | 0.14689
回帰係数 b = Sxy/Sxx = | [5 empty] | 3.2328e-05
回帰切片 a = y_-bx_ = y__-bt_ = | [5 empty] | 0.14673
bの標準 σb^ = s[b] = √(Ve/Sxx) = | [5 empty] | 8.719e-06
aの標準 σa^ = s[a] = √(VeΣxi2/pSxx) = √[Ve{(1/N)+(x_2/Sxx)}] = | [5 empty] | 4.9129e-05
回帰推定の標準 σy^ =se= √Ve = √[(Syy-SR)/(N-2)] = | [5 empty] | 0.00022425
回帰変動平方和 SR = Sxy^2/Sxx = St = | [5 empty] | 6.9135e-07
相関係数 r = √[SR/Syy] = √[(Sxy^2/Sxx)/Syy] = | [5 empty] | 0.40517
特定標準液の測定値１個当たりの合成標準不確かさ u(μ) = | [5 empty] | 0.00028624
特定標準液の調製の合成標準不確かさ u(x) = √[u2(μ)-σw2^] = | [5 empty] | 0.00025723

## Sheet4
nij | ni
2 |  |  | k11 | k12 |  | k22
nij | ni |  | 4 | 2
2 | 4 |  | k11 | k12 |  | k22
nij | nij | ni | 11.9167 | 3.972
9 | 9 |  | k11 | k11 | k12 | k22 | k22
|  |  | 18 | 18 | 9 |  | 9
2 | 4
4
2
2 | 4
2 | 13
9 | 9 | 18
2 | 4
2
4
2 | 4
9 | 9
3 | 11
9 | 9 | 18
9 | 9
9 | 9 | 18
9 | 9
9 | 9 | 18

## Sheet3
1 | 1 | 1 | 0.14694
1 | 1 | 1 | 0.1467
1 | 1 | 1 | 0.14704
1 | 1 | 1 | 0.14701
1 | 1 | 1 | 0.14674
1 | 1 | 1 | 0.14643
1 | 1 | 1 | 0.14666
1 | 1 | 1 | 0.14664
1 | 1 | 1 | 0.1466
1 | 2 | 1 | 0.14672
1 | 2 | 1 | 0.14664
1 | 2 | 1 | 0.14669
1 | 2 | 1 | 0.14686
1 | 2 | 1 | 0.14663
1 | 2 | 1 | 0.14666
1 | 2 | 1 | 0.14666
1 | 2 | 1 | 0.14632
1 | 2 | 1 | 0.14637
2 | 1 | 3 | 0.14673
2 | 1 | 3 | 0.14678
2 | 1 | 3 | 0.14671
2 | 1 | 3 | 0.14682
2 | 1 | 3 | 0.14678
2 | 1 | 3 | 0.14679
2 | 1 | 3 | 0.14672
2 | 1 | 3 | 0.14667
2 | 1 | 3 | 0.14669
2 | 2 | 3 | 0.14687
2 | 2 | 3 | 0.14694
2 | 2 | 3 | 0.14727
2 | 2 | 3 | 0.14726
2 | 2 | 3 | 0.14712
2 | 2 | 3 | 0.14722
2 | 2 | 3 | 0.14706
2 | 2 | 3 | 0.14721
2 | 2 | 3 | 0.14707
3 | 1 | 6 | 0.14676
3 | 1 | 6 | 0.14671
3 | 1 | 6 | 0.14702
3 | 1 | 6 | 0.14684
3 | 1 | 6 | 0.14677
3 | 1 | 6 | 0.14695
3 | 1 | 6 | 0.14683
3 | 1 | 6 | 0.14675
3 | 1 | 6 | 0.14685
3 | 2 | 6 | 0.14696
3 | 2 | 6 | 0.14711
3 | 2 | 6 | 0.14698
3 | 2 | 6 | 0.14713
3 | 2 | 6 | 0.14709
3 | 2 | 6 | 0.14713
3 | 2 | 6 | 0.14699
3 | 2 | 6 | 0.14706
3 | 2 | 6 | 0.14704
4 | 1 | 9 | 0.14675
4 | 1 | 9 | 0.14667
4 | 1 | 9 | 0.14663
4 | 1 | 9 | 0.1467
4 | 1 | 9 | 0.14674
4 | 1 | 9 | 0.14671
4 | 1 | 9 | 0.14681
4 | 1 | 9 | 0.14663
4 | 1 | 9 | 0.14686
4 | 2 | 9 | 0.14717
4 | 2 | 9 | 0.14721
4 | 2 | 9 | 0.14712
4 | 2 | 9 | 0.14709
4 | 2 | 9 | 0.14723
4 | 2 | 9 | 0.14735
4 | 2 | 9 | 0.14733
4 | 2 | 9 | 0.14737
4 | 2 | 9 | 0.1474