## Sheet1
ファイル名：回帰分析（三段分岐） v.1.7 （三段枝分かれ回帰分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin and Yoko Ote<2003/04/28>
このエクセル表は「三段枝分かれ回帰分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大１０ｘ１０ｘ１０ｘ１０です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i, j, k 行 l 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1,1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、下の「解析」を押して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）下の「SPSS」を押すと入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）下の「データシート」を押すとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。
（注４）右の「データ消去」を押すとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。
変動要因 と水準数 | 日間変動 |  | i : p = | 3 |  | 予測値の 水準数 | i : p' = | 3
| 調製間変動 |  | j : ｑ＝ | 4 |  |  | j : ｑ'＝ | 4
| アンプル間変動 |  | k : r＝ | 4 |  |  | k : r'＝ | 4
| 測定誤差変動 |  | l : n＝ | 3 |  |  | l : n'＝ | 3
予測値の水準数とは、「解析」によって得られた各変動要因の分散を基にして、対応する変動要因の水準数を変えた場合の予測値がどれくらいの不確かさをもつかを算出するために、あらかじめ入力しておく値です。また、安定性の保証期間とは、変数 xi が日間変動要因の変数であった場合、その変動不確かさを品質として保証する期間（X）を意味します。したがって、この欄には必ずしも数値を入力する必要はありません。
[6 empty] | 安定性の保証期間 | X = | 6
測定データ（1,1,1,1）のセル位置 |  |  | ijk (111) | 32
|  |  | l (1) | 5
タイトル | 1,2-ジクロロプロパン：メタノール溶媒・1000ppm (生データ：12DCP-m-h、解析用に並べ替えたデータ：A12DCP-m-h）
三段枝分かれ回帰分析 |  |  |  | l
i | j | k | xi | 1 | 2 | 3
1 | 1 | 1 | 0 | 1002.2 | 1000.3 | 1002.5
1 | 1 | 2 | 0 | 1000.9 |  | 999
1 | 1 | 3 | 0 | 997.3 | 1000.7 | 999.5
1 | 1 | 4 | 0 | 998.1 | 1000.1 | 1000.7
1 | 2 | 1 | 0 | 1001.5
1 | 2 | 2 | 0 | 998 | 999.3 | 998.6
1 | 2 | 3 | 0 | 999.7 | 999.7 | 998.2
1 | 2 | 4 | 0 |  | 998.3 | 996.8
1 | 3 | 1 | 0 | 1001 |  | 1004.4
1 | 3 | 2 | 0 | 1000.5 | 1000.7 | 999.6
1 | 3 | 3 | 0 | 997 |  | 998
1 | 3 | 4 | 0 | 998.3 | 1001.2 | 998.4
1 | 4 | 1 | 0 | 1001.9 | 1003.4 | 1001.7
1 | 4 | 2 | 0 | 999.6
1 | 4 | 3 | 0 | 998 | 999.4 | 998.6
1 | 4 | 4 | 0 | 1002.3 | 1000.6 | 998.9
2 | 1 | 1 | 3 | 1002.7 | 998.6 | 1001.8
2 | 1 | 2 | 3 | 1000.6 | 999.1 | 1002.6
2 | 1 | 3 | 3 | 1003.2 | 1001.4 | 1001
2 | 1 | 4 | 3 | 1000.7 |  | 999.6
2 | 2 | 1 | 3 | 1000.4 | 1001.6 | 999.6
2 | 2 | 2 | 3 | 998.7 | 1000 | 1000.3
2 | 2 | 3 | 3 | 999.9 | 998.9 | 1001.2
2 | 2 | 4 | 3 | 1001.1 | 999.1 | 1000.8
2 | 3 | 1 | 3 | 999.2 | 998.2 | 1000.5
2 | 3 | 2 | 3 | 999 | 997.6 | 1000
2 | 3 | 3 | 3 | 998.8 | 1001.4 | 1000.7
2 | 3 | 4 | 3 | 999.8 | 1001 | 998.6
2 | 4 | 1 | 3 | 1000.2
2 | 4 | 2 | 3 | 1001.1 | 999.4 | 998.9
2 | 4 | 3 | 3 | 1001.2 | 1001.7
2 | 4 | 4 | 3 | 1001.7 |  | 999
3 | 1 | 1 | 6 | 1002.2 | 1000.3 | 1002.5
3 | 1 | 2 | 6 | 1000.9 |  | 1005
3 | 1 | 3 | 6 | 1010 | 1000.7 | 1009
3 | 1 | 4 | 6 | 998.1 | 1000.1 | 1000.7
3 | 2 | 1 | 6 |  |  | 1014
3 | 2 | 2 | 6 | 1020 | 1018 | 1009
3 | 2 | 3 | 6 | 1017 |  | 1013
3 | 2 | 4 | 6 | 1013 | 1014 | 1010
3 | 3 | 1 | 6 | 1001 | 1003.4 | 1004.4
3 | 3 | 2 | 6 | 1000.5 | 1000.7
3 | 3 | 3 | 6 | 1005 | 1010 | 1013
3 | 3 | 4 | 6 | 1006 |  | 1010
3 | 4 | 1 | 6 | 1001.9 | 1003.4 | 1001.7
3 | 4 | 2 | 6 | 999.6 | 1000.2 | 994.5
3 | 4 | 3 | 6 | 1020 | 1015 | 1011
3 | 4 | 4 | 6 | 1002.3 | 1000.6 | 998.9
|  |  | ΣΣΣΣxijkl | 125266.4
|  |  | x_ | 1002.1312
[7 empty] | nijk | Tijk. |  | ΣΣΣxijk_ | ΣΣxij_ | x_
|  |  | 変換xijkl | 0.0688 | -1.8312 | 0.3688 | 3 | -1.3936 |  | -22.1432 | -90.348 | 0
|  |  |  | -1.2312 |  | -3.1312 | 2 | -4.3624
|  |  |  | -4.8312 | -1.4312 | -2.6312 | 3 | -8.8936
|  |  |  | -4.0312 | -2.0312 | -1.4312 | 3 | -7.4936
|  |  |  | -0.6312 |  |  | 1 | -0.6312 |  | -29.0808
|  |  |  | -4.1312 | -2.8312 | -3.5312 | 3 | -10.4936
|  |  |  | -2.4312 | -2.4312 | -3.9312 | 3 | -8.7936
[5 empty] | -3.8312 | -5.3312 | 2 | -9.1624
|  |  |  | -1.1312 |  | 2.2688 | 2 | 1.1376 |  | -22.212
|  |  |  | -1.6312 | -1.4312 | -2.5312 | 3 | -5.5936
|  |  |  | -5.1312 |  | -4.1312 | 2 | -9.2624
|  |  |  | -3.8312 | -0.9312 | -3.7312 | 3 | -8.4936
|  |  |  | -0.2312 | 1.2688 | -0.4312 | 3 | 0.6064 |  | -16.912
|  |  |  | -2.5312 |  |  | 1 | -2.5312
|  |  |  | -4.1312 | -2.7312 | -3.5312 | 3 | -10.3936
|  |  |  | 0.1688 | -1.5312 | -3.2312 | 3 | -4.5936
|  |  |  | 0.5688 | -3.5312 | -0.3312 | 3 | -3.2936 |  | -12.1432 | -80.7416
|  |  |  | -1.5312 | -3.0312 | 0.4688 | 3 | -4.0936
|  |  |  | 1.0688 | -0.7312 | -1.1312 | 3 | -0.7936
|  |  |  | -1.4312 |  | -2.5312 | 2 | -3.9624
|  |  |  | -1.7312 | -0.5312 | -2.5312 | 3 | -4.7936 |  | -23.9744
|  |  |  | -3.4312 | -2.1312 | -1.8312 | 3 | -7.3936
|  |  |  | -2.2312 | -3.2312 | -0.9312 | 3 | -6.3936
|  |  |  | -1.0312 | -3.0312 | -1.3312 | 3 | -5.3936
|  |  |  | -2.9312 | -3.9312 | -1.6312 | 3 | -8.4936 |  | -30.7744
|  |  |  | -3.1312 | -4.5312 | -2.1312 | 3 | -9.7936
|  |  |  | -3.3312 | -0.7312 | -1.4312 | 3 | -5.4936
|  |  |  | -2.3312 | -1.1312 | -3.5312 | 3 | -6.9936
|  |  |  | -1.9312 |  |  | 1 | -1.9312 |  | -13.8496
|  |  |  | -1.0312 | -2.7312 | -3.2312 | 3 | -6.9936
|  |  |  | -0.9312 | -0.4312 |  | 2 | -1.3624
|  |  |  | -0.4312 |  | -3.1312 | 2 | -3.5624
|  |  |  | 0.0688 | -1.8312 | 0.3688 | 3 | -1.3936 |  | 6.0568 | 171.0896
|  |  |  | -1.2312 |  | 2.8688 | 2 | 1.6376
|  |  |  | 7.8688 | -1.4312 | 6.8688 | 3 | 13.3064
|  |  |  | -4.0312 | -2.0312 | -1.4312 | 3 | -7.4936
[6 empty] | 11.8688 | 1 | 11.8688 |  | 108.8192
|  |  |  | 17.8688 | 15.8688 | 6.8688 | 3 | 40.6064
|  |  |  | 14.8688 |  | 10.8688 | 2 | 25.7376
|  |  |  | 10.8688 | 11.8688 | 7.8688 | 3 | 30.6064
|  |  |  | -1.1312 | 1.2688 | 2.2688 | 3 | 2.4064 |  | 32.688
|  |  |  | -1.6312 | -1.4312 |  | 2 | -3.0624
|  |  |  | 2.8688 | 7.8688 | 10.8688 | 3 | 21.6064
|  |  |  | 3.8688 |  | 7.8688 | 2 | 11.7376
|  |  |  | -0.2312 | 1.2688 | -0.4312 | 3 | 0.6064 |  | 23.5256
|  |  |  | -2.5312 | -1.9312 | -7.6312 | 3 | -12.0936
|  |  |  | 17.8688 | 12.8688 | 8.8688 | 3 | 39.6064
|  |  |  | 0.1688 | -1.5312 | -3.2312 | 3 | -4.5936
[8 empty] | 5.3092e-11 | = T
|  |  | sumn = ΣΣΣnijk = |  |  | 125 |  | 2.8187e-21 | = T^2
|  |  | CF = T^2/ΣΣΣnijk = |  |  | 2.255e-23
|  |  | xijkl^2 | 0.0047334 | 3.3533 | 0.13601
|  |  |  | 1.5159 |  | 9.8044
|  |  |  | 23.3405 | 2.0483 | 6.9232
|  |  |  | 16.2506 | 4.1258 | 2.0483
0.39841
|  |  |  | 17.0668 | 8.0157 | 12.4694
|  |  |  | 5.9107 | 5.9107 | 15.4543
[5 empty] | 14.6781 | 28.4217
|  |  |  | 1.2796 |  | 5.1475
|  |  |  | 2.6608 | 2.0483 | 6.407
|  |  |  | 26.3292 |  | 17.0668
|  |  |  | 14.6781 | 0.86713 | 13.9219
|  |  |  | 0.053453 | 1.6099 | 0.18593
6.407
|  |  |  | 17.0668 | 7.4595 | 12.4694
|  |  |  | 0.028493 | 2.3446 | 10.4407
|  |  |  | 0.32353 | 12.4694 | 0.10969
|  |  |  | 2.3446 | 9.1882 | 0.21977
|  |  |  | 1.1423 | 0.53465 | 1.2796
|  |  |  | 2.0483 |  | 6.407
|  |  |  | 2.9971 | 0.28217 | 6.407
|  |  |  | 11.7731 | 4.542 | 3.3533
|  |  |  | 4.9783 | 10.4407 | 0.86713
|  |  |  | 1.0634 | 9.1882 | 1.7721
|  |  |  | 8.5919 | 15.4543 | 2.6608
|  |  |  | 9.8044 | 20.5318 | 4.542
|  |  |  | 11.0969 | 0.53465 | 2.0483
|  |  |  | 5.4345 | 1.2796 | 12.4694
3.7295
|  |  |  | 1.0634 | 7.4595 | 10.4407
|  |  |  | 0.86713 | 0.18593
|  |  |  | 0.18593 |  | 9.8044
|  |  |  | 0.0047334 | 3.3533 | 0.13601
|  |  |  | 1.5159 |  | 8.23
|  |  |  | 61.918 | 2.0483 | 47.1804
|  |  |  | 16.2506 | 4.1258 | 2.0483
140.8684
|  |  |  | 319.294 | 251.8188 | 47.1804
|  |  |  | 221.0812 |  | 118.1308
|  |  |  | 118.1308 | 140.8684 | 61.918
|  |  |  | 1.2796 | 1.6099 | 5.1475
|  |  |  | 2.6608 | 2.0483
|  |  |  | 8.23 | 61.918 | 118.1308
|  |  |  | 14.9676 |  | 61.918
|  |  |  | 0.053453 | 1.6099 | 0.18593
|  |  |  | 6.407 | 3.7295 | 58.2352
|  |  |  | 319.294 | 165.606 | 78.6556
|  |  |  | 0.028493 | 2.3446 | 10.4407
[7 empty] | 3038.8683 | =ΣΣΣΣxijkl^2
REGRESSION
|  | ni(i) | t(i) | t_ | t(i) - t_ | yi_(i) | y__ | yi_(i) - y__ | Σ(t(i)-t_)(yi_(i) - y__) |  | ΣΣ(t(i)-t_)(yi_(i) - y__) |  | [ΣΣ(t(i)-t_)(yi_(i) - y__)]^2 | ΣΣ(t(i)-t_)^2 | St | Stt | β^ | β2^ = (β^)^2
|  | 40 | 0 | 3.048 | -3.048 | -2.2587 | 1002.1312 | -1004.3899 | 122455.2188 |  | 784.3281 |  | 615170.6077 | 737.712 | 833.8899 | 17.7051 | 1.0632 | 85.0774
|  | 43 | 3 |  | -0.048 | -1.8777 |  | -1004.0089 | 2072.2786
|  | 42 | 6 |  | 2.952 | 4.0736 |  | -998.0576 | -123743.1719
|  |  | 平方和 | SSp = qrnΣ(i=1～p)(xi_-x_)2 = | [5 empty] | 1052.6225
|  |  |  | SSq = rnΣ(i=1～p)Σ(j=1～r)(xij_-xi_)2 = | [5 empty] | 800.1002
|  |  |  | SSr = nΣ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～r)(xijk_-xij_)2 = | [5 empty] | 834.7223
|  |  |  | SSw = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～r)Σ(l=1～n)(xijkl-xijk_)2 = | [5 empty] | 351.4233
|  |  |  | SSt = ΣΣΣΣ(xijkl-x_)^2 = | [5 empty] | 3038.8683
|  |  |  | SSt_CF = ΣΣΣΣxijkl^2 - CF = | [5 empty] | 3038.8683
|  |  |  | SStotal = SSp + SSq + SSr + SSw = | [5 empty] | 3038.8683
|  |  | 自由度 | fp = p-1 = | [5 empty] | 2
|  |  |  | fq = p(q-1) = | [5 empty] | 9
|  |  |  | fr = pq(r-1) = | [5 empty] | 36
|  |  |  | fw = pqr(n-1) = | [5 empty] | 77
|  |  |  | ft = pqrn-1 = | [5 empty] | 124
|  |  | 平均平方 | MSp = SSp/fp = | [5 empty] | 526.3113
|  |  |  | MSq = SSq/fq = | [5 empty] | 88.9
|  |  |  | MSr = SSr/fr = | [5 empty] | 23.1867
|  |  |  | MSw = SSw/fw = | [5 empty] | 4.5639
|  |  |  | MSt = SSt/ft = | [5 empty] | 24.507
|  |  | F値 | Fp = MSp/MSq = | [5 empty] | 5.9203
|  |  |  | Fq = MSq/MSr = | [5 empty] | 3.8341
|  |  |  | Fr = MSr/MSw = | [5 empty] | 5.0804
回帰
|  |  | 平方和 | St = | [5 empty] | 833.8899
|  |  | 自由度 | freg = | [5 empty] | 1
|  |  | 不偏分散 | Vt = St/1 = | [5 empty] | 833.8899
回帰残差
|  |  | 平方和 | Sres = SSp - St = | [5 empty] | 218.7326
|  |  | 自由度 | fres = fp - 1 = | [5 empty] | 1
|  |  | 不偏分散 | Vres = Sres/fres = | [5 empty] | 218.7326
回帰分散成分
|  |  |  | u2(μ^) = u2(y__) = u2(x_) = MSp/pqrn = MSP/sumn = | [5 empty] | 4.2105
|  |  |  | σres2^ = (Vres-MSww)/qrn = (Vres-MSww)/k11 = | [5 empty] | 4.861
|  |  |  | σδ2^/* = σq2^/q + σr2^/qr + σw2^/qrn = | [5 empty] | 0.39091
|  |  |  | u2(yi_) = σres2^ + σδ2^/* = | [5 empty] | 5.2519
|  |  |  | u2(t-t_) = T^2/12 = | [5 empty] | 3
|  |  |  | t-t_2 = T^2/12 = | [5 empty] | 3
|  |  |  | u2(Δ^) = σres2^ = | [5 empty] | 4.861
|  |  |  | u2(δ^) = σq2^ + σr2^ + σw2^ = | [5 empty] | 18.057
|  |  |  | (β^)^2 = | [5 empty] | 1.1304
|  |  |  | u2(ω^) = σw2^ = | [5 empty] | 4.5639

## Sheet2
1,2-ジクロロプロパン：メタノール溶媒・1000ppm (生データ：12DCP-m-h、解析用に並べ替えたデータ：A12DCP-m-h）
ファイル名：回帰分析（三段分岐） v.1.7 （三段枝分かれ回帰分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin and Yoko Ote<2003/04/28>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  |  | Ｆ値
i（級間変動） | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σw2+nσr2+nrσq2+nrqσp2 |  |  |  | Fp = MSp/MSq
j | SSq | fq = p(q - 1) |  | MSq = SSq/fq |  | σw2+nσr2+nrσq2 |  |  |  | Fq = MSq/MSr
k | SSr | fr = pq(r - 1) |  | MSr = SSr/fr |  | σw2+nσr2 |  |  |  | Fr = MSr/MSw
l（測定誤差） | SSw | fw = pqr(n - 1) |  | MSw = SSw/fw |  | σw2
総変動 | SSt | ft = pqrn - 1 |  | MSt = SSt/ft
回帰変動 | St | freg = 1 |  | Vt = St/1 |  | σww2+β2Stt |  |  |  | Ft = Vt/Ve
残差変動 | Sres=SSp-St | fres = p - 2 |  | Vres = Sres/fres |  | σww2+nrqσres2 |  |  |  | Fres = Vres/MSww
級内変動 | SSww=SSt-SSp | fww = pqrn - p |  | MSww = SSww/fww |  | σww2
誤差変動 | Se=SSt-St | fe = pqrn - 2 |  | Ve = Se/fe |  | σe2
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
日間変動 | 1052.6225 | 2 | 526.3113 | 5.9203 | 0.022856 | 4.2565
調製間変動 | 800.1002 | 9 | 88.9 | 3.8341 | 0.0017795 | 2.1526
アンプル間変動 | 834.7223 | 36 | 23.1867 | 5.0804 | 1.1595e-09 | 1.5701
測定誤差変動 | 351.4233 | 77 | 4.5639
総変動 | 3038.8683 | 124 | 24.507
回帰変動 | 833.8899 | 1 | 833.8899 | 46.5168 | 3.637e-10 | 3.9182
残差変動 | 218.7326 | 1 | 218.7326 | 13.4351 | 0.00036686 | 3.9188
級内変動 | 1986.2458 | 122 | 16.2807
誤差変動 | 2204.9784 | 123 | 17.9267
分散と平均の推定値
日間変動 σp2^ = (MSp-MSq)/nrq = | [5 empty] | 10.4702
調製間変動 σq2^ = (MSq-MSr）/nr = | [5 empty] | 6.2204
アンプル間変動 σr2^ = (MSr-MSw)/n = | [5 empty] | 7.2726
測定誤差変動 σw2^ = MSw = | [5 empty] | 4.5639
総変動 MSt = | [5 empty] | 24.507
総分散 σ2^ = σp2^+σq2^+σr2^+σw2^ = | [5 empty] | 28.5271
総平均 x_ = μ^ = | [5 empty] | 1002.1312
総平均の分散 σ2^(x_) = σp2^/p+σq2^/pq+σr2^/pqr+σw2^/pqrn = | [5 empty] | 4.2105
測定値１個当たりの合成標準不確かさ uc(x) = √σ2^ = | [5 empty] | 5.3411
有効自由度 φeff for uc(x) = | [5 empty] | 9.4912
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.2622
測定値１個当たりの拡張不確かさ U(x) = t(φeff,α=0.05)uc(x) = | [5 empty] | 12.0824
特定標準液の調製の合成標準不確かさ u(x) = √[σ2^-σw2^] = | [5 empty] | 4.8952
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc(x_) = √σ2^(x_) = | [5 empty] | 2.0519
有効自由度 φeff for uc(x_) = | [5 empty] | 2
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 4.3027
測定値の総平均の拡張不確かさ U(x_) = t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 8.8288
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(φeff,α=0.05)uc(x_) = | [5 empty] | 993.3024 | ～ | 1010.96
（参考）以下はJIS Q 0035（ISO GUIDE 35による表現
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc'(x_) = √(MSp/pqrn) = | [5 empty] | 2.0519
自由度 φ for uc(x_) = P-1 | [5 empty] | 2
studentのt(p-1,α=0.05) = | [5 empty] | 1.9913
測定値の総平均の拡張不確かさ U'(x_) = t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 4.086
母平均μの信頼区間 μ = x_±t(p-1,α=0.05)uc'(x_) = | [5 empty] | 998.0452 | ～ | 1006.2172
予測値の標準不確かさ（ただし、p' = 3, q' = 4, r' = 4, n' = 3 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
日間変動の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = | [5 empty] | 1.8682 |  | 0.18642 | %
調製間変動の標準不確かさ uq = √(σq2^/q'p') = | [5 empty] | 0.71998 |  | 0.071845 | %
アンプル間変動の標準不確かさ ur = √(σr2^/r'q'p') = | [5 empty] | 0.38925 |  | 0.038842 | %
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σw2^/n'r'q'p') = | [5 empty] | 0.17803 |  | 0.017765 | %
合成標準不確かさ uc = √(up2+uq2+ur2+ue2) = | [5 empty] | 2.0473 |  | 0.2043 | %
有効自由度 φeff for uc = | [5 empty] | 1.9803
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 12.7062
拡張不確かさ U = t(φeff,α=0.05)uc = | [5 empty] | 26.0139
（参考）以下は包含係数をk=2として計算
拡張不確かさ U = k×uc = | [5 empty] | 4.0947
回帰分析結果
Sxx = (qrn)Stt = | [5 empty] | 737.712
Syy = SSt = | [5 empty] | 3038.8683
Sxy = | [5 empty] | 784.3281
β2^ = | [5 empty] | 1.1083
xの平均 x_ = t_ = | [5 empty] | 3.048
yの平均 y_ = y__ = | [5 empty] | 1002.1312
回帰係数 b = Sxy/Sxx = | [5 empty] | 1.0632
回帰切片 a = y_-bx_ = y__-bt_ = | [5 empty] | 998.8906
bの標準 σb^ = s[b] = √(Ve/Sxx) = | [5 empty] | 0.15589
aの標準 σa^ = s[a] = √(VeΣxi2/pSxx) = √[Ve{(1/N)+(x_2/Sxx)}] = | [5 empty] | 0.60759
回帰推定の標準 σy^ =se= √Ve = √[(Syy-SR)/(N-2)] = | [5 empty] | 4.234
回帰変動平方和 SR = Sxy^2/Sxx = St = | [5 empty] | 833.8899
相関係数 r = √[SR/Syy] = √[(Sxy^2/Sxx)/Syy] = | [5 empty] | 0.52384
特定標準液の測定値１個当たりの合成標準不確かさ u(μ) = | [5 empty] | 5.1292
特定標準液の調製の合成標準不確かさ u(x) = √[u2(μ)-σw2^] = | [5 empty] | 4.6632

## Sheet4
nijk | nijk | nij | ni | k11 | k11 | k12 | k13 | k22 | k23 | k33
|  |  |  | 48 | 48 | 12 | 3 | 12 | 3 | 3
3 | 3
3 | 3
3 | 3
3 | 3
| 12 | 12
3 | 3
| nijk | nij | ni |  | k11 | k12 | k13 | k22 | k23 | k33
3 | 3 |  |  |  | 41.648 | 10.5505 | 2.7579 | 10.3701 | 2.7266 | 2.5607
3
3 | 3
2
3 | 3
| 3 | 12
3 | 3
3
11
3 | 3
1
3 | 3
3
3 | 3
| 3 | 12
3 | 3
2
9
3 | 3
2
3 | 3
3
3 | 3
| 2 | 12
3 | 3
3
10
3 | 3
| 3 | 48 | 48
3 | 3
1
3 | 3
| 3 | 12
3 | 3
3
10
3 | 3
3
3 | 3
3
40
3 | 3
| 3 | 12
3 | 3
2
11
3 | 3
3
3 | 3
3
3 | 3
| 3 | 12
3 | 3
3
12
3 | 3
3
3 | 3
3
3 | 3
| 3 | 12
3
12
| 1 | 48 | 48
3
2
2
8
3
2
43
3
3
11
1
3
2
3
9
3
2
3
2
10
3
3
3
3
12
42

## Sheet3
1 | 1 | 1 | 0 | 1002.2
1 | 1 | 1 | 0 | 1000.3
1 | 1 | 1 | 0 | 1002.5
1 | 1 | 2 | 0 | 1000.9
1 | 1 | 2 | 0
1 | 1 | 2 | 0 | 999
1 | 1 | 3 | 0 | 997.3
1 | 1 | 3 | 0 | 1000.7
1 | 1 | 3 | 0 | 999.5
1 | 1 | 4 | 0 | 998.1
1 | 1 | 4 | 0 | 1000.1
1 | 1 | 4 | 0 | 1000.7
1 | 2 | 1 | 0 | 1001.5
1 | 2 | 1 | 0
1 | 2 | 1 | 0
1 | 2 | 2 | 0 | 998
1 | 2 | 2 | 0 | 999.3
1 | 2 | 2 | 0 | 998.6
1 | 2 | 3 | 0 | 999.7
1 | 2 | 3 | 0 | 999.7
1 | 2 | 3 | 0 | 998.2
1 | 2 | 4 | 0
1 | 2 | 4 | 0 | 998.3
1 | 2 | 4 | 0 | 996.8
1 | 3 | 1 | 0 | 1001
1 | 3 | 1 | 0
1 | 3 | 1 | 0 | 1004.4
1 | 3 | 2 | 0 | 1000.5
1 | 3 | 2 | 0 | 1000.7
1 | 3 | 2 | 0 | 999.6
1 | 3 | 3 | 0 | 997
1 | 3 | 3 | 0
1 | 3 | 3 | 0 | 998
1 | 3 | 4 | 0 | 998.3
1 | 3 | 4 | 0 | 1001.2
1 | 3 | 4 | 0 | 998.4
1 | 4 | 1 | 0 | 1001.9
1 | 4 | 1 | 0 | 1003.4
1 | 4 | 1 | 0 | 1001.7
1 | 4 | 2 | 0 | 999.6
1 | 4 | 2 | 0
1 | 4 | 2 | 0
1 | 4 | 3 | 0 | 998
1 | 4 | 3 | 0 | 999.4
1 | 4 | 3 | 0 | 998.6
1 | 4 | 4 | 0 | 1002.3
1 | 4 | 4 | 0 | 1000.6
1 | 4 | 4 | 0 | 998.9
2 | 1 | 1 | 3 | 1002.7
2 | 1 | 1 | 3 | 998.6
2 | 1 | 1 | 3 | 1001.8
2 | 1 | 2 | 3 | 1000.6
2 | 1 | 2 | 3 | 999.1
2 | 1 | 2 | 3 | 1002.6
2 | 1 | 3 | 3 | 1003.2
2 | 1 | 3 | 3 | 1001.4
2 | 1 | 3 | 3 | 1001
2 | 1 | 4 | 3 | 1000.7
2 | 1 | 4 | 3
2 | 1 | 4 | 3 | 999.6
2 | 2 | 1 | 3 | 1000.4
2 | 2 | 1 | 3 | 1001.6
2 | 2 | 1 | 3 | 999.6
2 | 2 | 2 | 3 | 998.7
2 | 2 | 2 | 3 | 1000
2 | 2 | 2 | 3 | 1000.3
2 | 2 | 3 | 3 | 999.9
2 | 2 | 3 | 3 | 998.9
2 | 2 | 3 | 3 | 1001.2
2 | 2 | 4 | 3 | 1001.1
2 | 2 | 4 | 3 | 999.1
2 | 2 | 4 | 3 | 1000.8
2 | 3 | 1 | 3 | 999.2
2 | 3 | 1 | 3 | 998.2
2 | 3 | 1 | 3 | 1000.5
2 | 3 | 2 | 3 | 999
2 | 3 | 2 | 3 | 997.6
2 | 3 | 2 | 3 | 1000
2 | 3 | 3 | 3 | 998.8
2 | 3 | 3 | 3 | 1001.4
2 | 3 | 3 | 3 | 1000.7
2 | 3 | 4 | 3 | 999.8
2 | 3 | 4 | 3 | 1001
2 | 3 | 4 | 3 | 998.6
2 | 4 | 1 | 3 | 1000.2
2 | 4 | 1 | 3
2 | 4 | 1 | 3
2 | 4 | 2 | 3 | 1001.1
2 | 4 | 2 | 3 | 999.4
2 | 4 | 2 | 3 | 998.9
2 | 4 | 3 | 3 | 1001.2
2 | 4 | 3 | 3 | 1001.7
2 | 4 | 3 | 3
2 | 4 | 4 | 3 | 1001.7
2 | 4 | 4 | 3
2 | 4 | 4 | 3 | 999
3 | 1 | 1 | 6 | 1002.2
3 | 1 | 1 | 6 | 1000.3
3 | 1 | 1 | 6 | 1002.5
3 | 1 | 2 | 6 | 1000.9
3 | 1 | 2 | 6
3 | 1 | 2 | 6 | 1005
3 | 1 | 3 | 6 | 1010
3 | 1 | 3 | 6 | 1000.7
3 | 1 | 3 | 6 | 1009
3 | 1 | 4 | 6 | 998.1
3 | 1 | 4 | 6 | 1000.1
3 | 1 | 4 | 6 | 1000.7
3 | 2 | 1 | 6
3 | 2 | 1 | 6
3 | 2 | 1 | 6 | 1014
3 | 2 | 2 | 6 | 1020
3 | 2 | 2 | 6 | 1018
3 | 2 | 2 | 6 | 1009
3 | 2 | 3 | 6 | 1017
3 | 2 | 3 | 6
3 | 2 | 3 | 6 | 1013
3 | 2 | 4 | 6 | 1013
3 | 2 | 4 | 6 | 1014
3 | 2 | 4 | 6 | 1010
3 | 3 | 1 | 6 | 1001
3 | 3 | 1 | 6 | 1003.4
3 | 3 | 1 | 6 | 1004.4
3 | 3 | 2 | 6 | 1000.5
3 | 3 | 2 | 6 | 1000.7
3 | 3 | 2 | 6
3 | 3 | 3 | 6 | 1005
3 | 3 | 3 | 6 | 1010
3 | 3 | 3 | 6 | 1013
3 | 3 | 4 | 6 | 1006
3 | 3 | 4 | 6
3 | 3 | 4 | 6 | 1010
3 | 4 | 1 | 6 | 1001.9
3 | 4 | 1 | 6 | 1003.4
3 | 4 | 1 | 6 | 1001.7
3 | 4 | 2 | 6 | 999.6
3 | 4 | 2 | 6 | 1000.2
3 | 4 | 2 | 6 | 994.5
3 | 4 | 3 | 6 | 1020
3 | 4 | 3 | 6 | 1015
3 | 4 | 3 | 6 | 1011
3 | 4 | 4 | 6 | 1002.3
3 | 4 | 4 | 6 | 1000.6
3 | 4 | 4 | 6 | 998.9