## Sheet1
ファイル名：回帰分析（三段分岐） v.2.9 （三段枝分かれ回帰分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin and Yoko Ote<2004/03/19>
このエクセル表は「三段枝分かれ回帰分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大１０ｘ１０ｘ１０ｘ１０です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i, j, k 行 l 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1,1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、下の「解析」を押して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）下の「SPSS」を押すと入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）下の「データシート」を押すとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。
（注４）右の「データ消去」を押すとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。
変動要因 と水準数 | 日間変動 |  | i : p = | 5 |  | 予測値の 水準数 | i : p' = | 1
| 調製間変動 |  | j : ｑ＝ | 2 |  |  | j : ｑ'＝ | 1
| アンプル間変動 |  | k : r＝ | 3 |  |  | k : r'＝ | 1
| 測定誤差変動 |  | l : n＝ | 3 |  |  | l : n'＝ | 3
予測値の水準数とは、「解析」によって得られた各変動要因の分散を基にして、対応する変動要因の水準数を変えた場合の予測値がどれくらいの不確かさをもつかを算出するために、あらかじめ入力しておく値です。また、安定性の保証期間とは、変数 xi が日間変動要因の変数であった場合、その変動不確かさを品質として保証する期間（X）を意味します。したがって、この欄には必ずしも数値を入力する必要はありませんが、jcss校正の不確かさを求めたい場合は校正周期を入力して下さい。
[6 empty] | 安定性の保証期間 | X = | 6
測定データ（1,1,1,1）のセル位置 |  |  | ijk (111) | 32
|  |  | l (1) | 5
タイトル | ブロモジクロロメタン
三段枝分かれ回帰分析 |  |  |  | l
i | j | k | xi | 1 | 2 | 3
1 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1000.7 | 1000.1
1 | 1 | 2 | 0 | 1000.7 | 999.1 | 999.5
1 | 1 | 3 | 0 | 999.9 | 999.3 | 998.4
1 | 2 | 1 | 0 | 998.7 | 1001.1 | 1001.6
1 | 2 | 2 | 0 | 998.4 | 999.9 | 1000.4
1 | 2 | 3 | 0 | 998.7 | 997.9 | 1000.4
2 | 1 | 1 | 3 | 1001.8 | 999.1 | 998.6
2 | 1 | 2 | 3 | 997.4 | 997.5 | 997.9
2 | 1 | 3 | 3 | 1000.2 | 999.3 | 998.8
2 | 2 | 1 | 3 | 996.7 | 999.4 | 1000.1
2 | 2 | 2 | 3 | 998.6 | 999 | 1001.1
2 | 2 | 3 | 3 | 1000.9 | 999 | 998.5
3 | 1 | 1 | 6 | 997.7 | 998.9 | 999.7
3 | 1 | 2 | 6 | 998.4 | 998.8 | 999.6
3 | 1 | 3 | 6 | 998.1 | 998.5 | 999.4
3 | 2 | 1 | 6 | 998.3 | 999.3 | 1000.7
3 | 2 | 2 | 6 | 998.7 | 998.9 | 998.4
3 | 2 | 3 | 6 | 998.5 | 999.2 | 999.9
4 | 1 | 1 | 9 | 998.1 | 997.5 | 998.3
4 | 1 | 2 | 9 | 1000 | 1000.1 | 999.2
4 | 1 | 3 | 9 | 999.6 | 1000.4 | 998.7
4 | 2 | 1 | 9 | 998 | 998.5 | 999.8
4 | 2 | 2 | 9 | 999.3 | 1000.3 | 997
4 | 2 | 3 | 9 | 999.1 | 999.1 | 997.8
5 | 1 | 1 | 12 | 998.6 | 998.1 | 1000.5
5 | 1 | 2 | 12 | 999.3 | 997.6 | 999.3
5 | 1 | 3 | 12 | 996.3 | 1000.3 | 996.1
5 | 2 | 1 | 12 | 996.7 | 999.3 | 998.7
5 | 2 | 2 | 12 | 998 | 997.7 | 1000
5 | 2 | 3 | 12 | 996.8 | 997.6 | 999.5
|  |  | ΣΣΣΣxijkl | 89910.9
|  |  | x_ | 999.01
[7 empty] | nijk | Tijk. |  | ΣΣΣxijk_ | ΣΣxij_ | x_
|  |  | 変換xijkl | 0.99 | 1.69 | 1.09 | 3 | 3.77 |  | 6.61 | 12.62 | 0
|  |  |  | 1.69 | 0.09 | 0.49 | 3 | 2.27
|  |  |  | 0.89 | 0.29 | -0.61 | 3 | 0.57
|  |  |  | -0.31 | 2.09 | 2.59 | 3 | 4.37 |  | 6.01
|  |  |  | -0.61 | 0.89 | 1.39 | 3 | 1.67
|  |  |  | -0.31 | -1.11 | 1.39 | 3 | -0.03
|  |  |  | 2.79 | 0.09 | -0.41 | 3 | 2.47 |  | -0.49 | 1.72
|  |  |  | -1.61 | -1.51 | -1.11 | 3 | -4.23
|  |  |  | 1.19 | 0.29 | -0.21 | 3 | 1.27
|  |  |  | -2.31 | 0.39 | 1.09 | 3 | -0.83 |  | 2.21
|  |  |  | -0.41 | -0.01 | 2.09 | 3 | 1.67
|  |  |  | 1.89 | -0.01 | -0.51 | 3 | 1.37
|  |  |  | -1.31 | -0.11 | 0.69 | 3 | -0.73 |  | -1.99 | -1.18
|  |  |  | -0.61 | -0.21 | 0.59 | 3 | -0.23
|  |  |  | -0.91 | -0.51 | 0.39 | 3 | -1.03
|  |  |  | -0.71 | 0.29 | 1.69 | 3 | 1.27 |  | 0.81
|  |  |  | -0.31 | -0.11 | -0.61 | 3 | -1.03
|  |  |  | -0.51 | 0.19 | 0.89 | 3 | 0.57
|  |  |  | -0.91 | -1.51 | -0.71 | 3 | -3.13 |  | 0.81 | -1.38
|  |  |  | 0.99 | 1.09 | 0.19 | 3 | 2.27
|  |  |  | 0.59 | 1.39 | -0.31 | 3 | 1.67
|  |  |  | -1.01 | -0.51 | 0.79 | 3 | -0.73 |  | -2.19
|  |  |  | 0.29 | 1.29 | -2.01 | 3 | -0.43
|  |  |  | 0.09 | 0.09 | -1.21 | 3 | -1.03
|  |  |  | -0.41 | -0.91 | 1.49 | 3 | 0.17 |  | -4.99 | -11.78
|  |  |  | 0.29 | -1.41 | 0.29 | 3 | -0.83
|  |  |  | -2.71 | 1.29 | -2.91 | 3 | -4.33
|  |  |  | -2.31 | 0.29 | -0.31 | 3 | -2.33 |  | -6.79
|  |  |  | -1.01 | -1.31 | 0.99 | 3 | -1.33
|  |  |  | -2.21 | -1.41 | 0.49 | 3 | -3.13
[8 empty] | -5.0363e-11 | = T
|  |  | sumn = ΣΣΣnijk = |  |  | 90 |  | 2.5365e-21 | = T^2
|  |  | CF = T^2/ΣΣΣnijk = |  |  | 2.8183e-23
|  |  | xijkl^2 | 0.9801 | 2.8561 | 1.1881
|  |  |  | 2.8561 | 0.0081 | 0.2401
|  |  |  | 0.7921 | 0.0841 | 0.3721
|  |  |  | 0.0961 | 4.3681 | 6.7081
|  |  |  | 0.3721 | 0.7921 | 1.9321
|  |  |  | 0.0961 | 1.2321 | 1.9321
|  |  |  | 7.7841 | 0.0081 | 0.1681
|  |  |  | 2.5921 | 2.2801 | 1.2321
|  |  |  | 1.4161 | 0.0841 | 0.0441
|  |  |  | 5.3361 | 0.1521 | 1.1881
|  |  |  | 0.1681 | 0.0001 | 4.3681
|  |  |  | 3.5721 | 0.0001 | 0.2601
|  |  |  | 1.7161 | 0.0121 | 0.4761
|  |  |  | 0.3721 | 0.0441 | 0.3481
|  |  |  | 0.8281 | 0.2601 | 0.1521
|  |  |  | 0.5041 | 0.0841 | 2.8561
|  |  |  | 0.0961 | 0.0121 | 0.3721
|  |  |  | 0.2601 | 0.0361 | 0.7921
|  |  |  | 0.8281 | 2.2801 | 0.5041
|  |  |  | 0.9801 | 1.1881 | 0.0361
|  |  |  | 0.3481 | 1.9321 | 0.0961
|  |  |  | 1.0201 | 0.2601 | 0.6241
|  |  |  | 0.0841 | 1.6641 | 4.0401
|  |  |  | 0.0081 | 0.0081 | 1.4641
|  |  |  | 0.1681 | 0.8281 | 2.2201
|  |  |  | 0.0841 | 1.9881 | 0.0841
|  |  |  | 7.3441 | 1.6641 | 8.4681
|  |  |  | 5.3361 | 0.0841 | 0.0961
|  |  |  | 1.0201 | 1.7161 | 0.9801
|  |  |  | 4.8841 | 1.9881 | 0.2401
[7 empty] | 123.341 | =ΣΣΣΣxijkl^2
REGRESSION
|  | ni(i) | t(i) | t_ | t(i) - t_ | yi_(i) | y__ | yi_(i) - y__ | Σ(t(i)-t_)(yi_(i) - y__) |  | ΣΣ(t(i)-t_)(yi_(i) - y__) |  | [ΣΣ(t(i)-t_)(yi_(i) - y__)]^2 | ΣΣ(t(i)-t_)^2 | St | Stt | β^ | β2^ = (β^)^2
|  | 18 | 0 | 6 | -6 | 0.70111 | 999.01 | -998.3089 | 107817.3594 |  | -155.7031 |  | 24243.4631 | 1620 | 14.9651 | 90 | -0.096113 | 0.0092361
|  | 18 | 3 |  | -3 | 0.095556 |  | -998.9144 | 53941.3789
|  | 18 | 6 |  | 0 | -0.065556 |  | -999.0756 | 0
|  | 18 | 9 |  | 3 | -0.076667 |  | -999.0867 | -53950.6797
|  | 18 | 12 |  | 6 | -0.65444 |  | -999.6644 | -107963.7578
|  |  | 平方和 | SSp = qrnΣ(i=1～p)(xi_-x_)2 = | [5 empty] | 16.9049
|  |  |  | SSq = rnΣ(i=1～p)Σ(j=1～r)(xij_-xi_)2 = | [5 empty] | 1.5406
|  |  |  | SSr = nΣ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～r)(xijk_-xij_)2 = | [5 empty] | 25.9422
|  |  |  | SSw = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～r)Σ(l=1～n)(xijkl-xijk_)2 = | [5 empty] | 78.9533
|  |  |  | SSt = ΣΣΣΣ(xijkl-x_)^2 = | [5 empty] | 123.341
|  |  |  | SSt_CF = ΣΣΣΣxijkl^2 - CF = | [5 empty] | 123.341
|  |  |  | SStotal = SSp + SSq + SSr + SSw = | [5 empty] | 123.341
|  |  | 自由度 | fp = p-1 = | [5 empty] | 4
|  |  |  | fq = p(q-1) = | [5 empty] | 5
|  |  |  | fr = pq(r-1) = | [5 empty] | 20
|  |  |  | fw = pqr(n-1) = | [5 empty] | 60
|  |  |  | ft = pqrn-1 = | [5 empty] | 89
|  |  | 平均平方 | MSp = SSp/fp = | [5 empty] | 4.2262
|  |  |  | MSq = SSq/fq = | [5 empty] | 0.30811
|  |  |  | MSr = SSr/fr = | [5 empty] | 1.2971
|  |  |  | MSw = SSw/fw = | [5 empty] | 1.3159
|  |  |  | MSt = SSt/ft = | [5 empty] | 1.3859
|  |  | F値 | Fp = MSp/MSq = | [5 empty] | 13.7166
|  |  |  | Fq = MSq/MSr = | [5 empty] | 0.23754
|  |  |  | Fr = MSr/MSw = | [5 empty] | 0.98573

## Sheet2
ブロモジクロロメタン
ファイル名：回帰分析（三段分岐） v.2.9 （三段枝分かれ回帰分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin and Yoko Ote<2004/03/19>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  |  | Ｆ値
i（級間変動） | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σw2+nσr2+nrσq2+nrqσp2 |  |  |  | Fp = MSp/MSq
j | SSq | fq = p(q - 1) |  | MSq = SSq/fq |  | σw2+nσr2+nrσq2 |  |  |  | Fq = MSq/MSr
k | SSr | fr = pq(r - 1) |  | MSr = SSr/fr |  | σw2+nσr2 |  |  |  | Fr = MSr/MSw
l（測定誤差） | SSw | fw = pqr(n - 1) |  | MSw = SSw/fw |  | σw2
総変動 | SSt | ft = pqrn - 1 |  | MSt = SSt/ft
回帰変動 | St | freg = 1 |  | Vt = St/1 |  | σw2+nσr2+nrσq2+nrqβ2Stt |  |  |  | Ft = Vt/MSq
残差変動 | Sres=SSp-St | fres = p - 2 |  | Vres = Sres/fres |  | σw2+nσr2+nrσq2+nrqσres2 |  |  |  | Fres = Vres/MSq
級内変動 | SSww=SSt-SSp | fww = pqrn - p |  | MSww = SSww/fww |  | σww2
誤差変動 | Se=SSt-St | fe = pqrn - 2 |  | Ve = Se/fe |  | σe2
（注）Stt = Σ(t-t_)^2, Sxx = Σ(x-x_)^2 = ΣΣΣStt = ΣΣΣΣ(t-t_)^2
計算結果（ANOVA） | [10 empty] | 仮説検定
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
日間変動 | 16.9049 | 4 | 4.2262 | 13.7166 | 0.0066348 | 5.1922 | 仮説 H1: 級間変動なし（σp2=0: yiの母平均に差異なし） |  |  |  | <H1棄却>
調製間変動 | 1.5406 | 5 | 0.30811 | 0.23754 | 0.94123 | 2.7109
アンプル間変動 | 25.9422 | 20 | 1.2971 | 0.98573 | 0.49119 | 1.748
測定誤差変動 | 78.9533 | 60 | 1.3159
総変動 | 123.341 | 89 | 1.3859
回帰変動 | 14.9651 | 1 | 14.9651 | 48.5705 | 0.0009355 | 6.6079 | 仮説 H3: １次回帰の回帰性は有意ではない（β=0） |  |  |  | <H3棄却>
残差変動 | 1.9398 | 3 | 0.6466 | 2.0986 | 0.2191 | 5.4094 | 仮説 H2: E[級平均]が回帰直線上にある(yi=α+βxi) |  |  |  | <H2採択>
級内変動 | 106.4361 | 85 | 1.2522
誤差変動 | 108.3759 | 88 | 1.2315
標本（特定標準液）の濃度初期値、総平均、総データ数
y0_（データの初期値≡０ヶ月目） | [5 empty] | 999.7111
y__（測定データの総平均） | [5 empty] | 999.01
測定値yijの総データ数 | [5 empty] | 90
母分散の推定値
日間変動 σp2^ = (MSp-MSq)/nrq = | [5 empty] | 0.21767
調製間変動 σq2^ = (MSq-MSr）/nr = | [5 empty] | -0.10989 | → 0
アンプル間変動 σr2^ = (MSr-MSw)/n = | [5 empty] | -0.0062593 | → 0
測定誤差変動 σw2^ = MSw = | [5 empty] | 1.3159
総変動 MSt = | [5 empty] | 1.3859
測定値1個当たりの不確かさ
総分散 σ2^ = σp2^+σq2^+σr2^+σw2^ = | [5 empty] | 1.5336
測定値１個当たりの合成標準不確かさ uc(y) = √σ2^ = | [5 empty] | 1.2384
有効自由度 φeff for uc(y) = | [5 empty] | 65.185
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 1.9971
測定値１個当たりの拡張不確かさ U(y) = t(φeff,α=0.05)uc(y) = | [5 empty] | 2.4732
特定標準液の調製の合成標準不確かさ u(y)crm = √[σ2^-σw2^] = | [5 empty] | 0.46655
特定標準液の調製の拡張不確かさ U(y)crm = t(φeff,α=0.05)u(y)crm = | [5 empty] | 0.93177
測定値の総平均値の不確かさ
総平均の分散 σ2^(y_) = σp2^/p+σq2^/pq+σr2^/pqr+σw2^/pqrn = | [5 empty] | 0.058156
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc(y_) = √σ2^(y_) = | [5 empty] | 0.24115
有効自由度 φeff for uc(y_) = | [5 empty] | 4
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.7765
測定値の総平均の拡張不確かさ U(y_) = t(φeff,α=0.05)uc(y_) = | [5 empty] | 0.66955
特定標準液の調製の合成標準不確かさ u(y_)crm = √[σ2^(y_)-σw2^/nrqp] = | [5 empty] | 0.20865
特定標準液の調製の拡張不確かさ U(y_)crm = t(φeff,α=0.05)u(y_)crm = | [5 empty] | 0.5793
（参考）以下はJIS Q 0035（ISO GUIDE 35による表現
測定値の総平均の合成標準不確かさ uc'(y_) = √(MSp/pqrn) = | [5 empty] | 0.2167
自由度 φ for uc(y_) = P-1 | [5 empty] | 4
studentのt(p-1,α=0.05) = | [5 empty] | 2.7765
測定値の総平均の拡張不確かさ U'(y_) = t(p-1,α=0.05)uc'(y_) = | [5 empty] | 0.60165
予測値の標準不確かさ（ただし、p' = 1, q' = 1, r' = 1, n' = 3 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
日間変動の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = | [5 empty] | 0.46655 |  | 0.046702 | %
調製間変動の標準不確かさ uq = √(σq2^/q'p') = | [5 empty] | 0 |  | 0
アンプル間変動の標準不確かさ ur = √(σr2^/r'q'p') = | [5 empty] | 0 |  | 0
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σw2^/n'r'q'p') = | [5 empty] | 0.66229 |  | 0.066295
合成標準不確かさ uc = √(up2+uq2+ur2+ue2) = | [5 empty] | 0.81012 |  | 0.081093
有効自由度 φeff for uc = | [5 empty] | 16.2142
studentのt(φeff,α=0.05) = | [5 empty] | 2.1199
拡張不確かさ U = t(φeff,α=0.05)uc = | [5 empty] | 1.5949
（参考）以下は包含係数をk=2として計算
拡張不確かさ U = k×uc = | [5 empty] | 1.5047
回帰分析結果
Sxx = (qrn)Stt = | [5 empty] | 1620
Syy = SSt = | [5 empty] | 123.341
Sxy = | [5 empty] | -155.7031
β2^ = (Vt-MSq)/Sxx | [5 empty] | 0.0090475
xの平均 x_ = t_ = | [5 empty] | 6
yの平均 y_ = y__ = | [5 empty] | 999.01
回帰係数 b = Sxy/Sxx = | [5 empty] | -0.096113
回帰切片 a = y_-bx_ = y__-bt_ = | [5 empty] | 999.5867
bの標準 σb^ = s[b] = √(Ve/Sxx) = | [5 empty] | 0.027572
aの標準 σa^ = s[a] = √(VeΣxi2/pSxx) = √[Ve{(1/N)+(x_2/Sxx)}] = | [5 empty] | 0.20261
回帰推定の標準 σy^ =se= √Ve = √[(Syy-SR)/(N-2)] = | [5 empty] | 1.1097
回帰変動平方和 SR = Sxy^2/Sxx = St = | [5 empty] | 14.9651
相関係数 r = √[SR/Syy] = √[(Sxy^2/Sxx)/Syy] = | [5 empty] | 0.34833
回帰残差分散（高次回帰分散） σres^2 = | [5 empty] | 0.018805
バイアス（βt）の時間平均 {(bias)^2}/3 = [{(β^2)^}T^2]/3 = | [5 empty] | 0.10857
特定標準液の測定値１個当たりの合成標準不確かさ u(y) = | [5 empty] | 1.2014
特定標準液の調製の合成標準不確かさ u(y)crm = √[u2(y)-σw2^] = | [5 empty] | 0.3569
包含係数（k）= | [5 empty] | 2
特定標準液の調製の拡張不確かさ U(y)crm = ku(y)crm = 2u(y)crm = | [5 empty] | 0.71379
jcss校正の標準不確かさ（uc）：校正周期6ヶ月, 繰り返し測定数3回 | [7 empty] | 相対値（％）
ubias = √([{(β^2)^}T^2]/3) = √([{(β^2)^}6^2]/3) = | [5 empty] | 0.3295 |  | 0.032983 | %
ures = | [5 empty] | 0.13713 |  | 0.013727
uq = | [5 empty] | 0 |  | 0
ur = | [5 empty] | 0 |  | 0
ue = uw/√3 = | [5 empty] | 0.66229 |  | 0.066295
uc = √(ubias ^ 2 + ures ^ 2 + uq ^ 2 + ur ^ 2 + ue ^ 2) = | [5 empty] | 0.75233 |  | 0.075308

## Sheet4
nijk | nij | ni | k11 | k12 | k13 | k22 | k23 | k33
|  |  | 18 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3
3
3
3
9
3
nijk | nij | ni | k11 | k12 | k13 | k22 | k23 | k33
|  |  | 18 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3
3
3
9
3
| 9 | 18
3
3
9
3
9
3
18
3
9
3
| 9 | 18
3
3
9
3
9
3
18
3
9
3
| 9 | 18
3
3
3
9
3
18
3
3
9
3
3
3
9
3
18
3
3
9
3
3
3
9
18

## Sheet3
1 | 1 | 1 | 0 | 1000
1 | 1 | 1 | 0 | 1000.7
1 | 1 | 1 | 0 | 1000.1
1 | 1 | 2 | 0 | 1000.7
1 | 1 | 2 | 0 | 999.1
1 | 1 | 2 | 0 | 999.5
1 | 1 | 3 | 0 | 999.9
1 | 1 | 3 | 0 | 999.3
1 | 1 | 3 | 0 | 998.4
1 | 2 | 1 | 0 | 998.7
1 | 2 | 1 | 0 | 1001.1
1 | 2 | 1 | 0 | 1001.6
1 | 2 | 2 | 0 | 998.4
1 | 2 | 2 | 0 | 999.9
1 | 2 | 2 | 0 | 1000.4
1 | 2 | 3 | 0 | 998.7
1 | 2 | 3 | 0 | 997.9
1 | 2 | 3 | 0 | 1000.4
2 | 1 | 1 | 3 | 1001.8
2 | 1 | 1 | 3 | 999.1
2 | 1 | 1 | 3 | 998.6
2 | 1 | 2 | 3 | 997.4
2 | 1 | 2 | 3 | 997.5
2 | 1 | 2 | 3 | 997.9
2 | 1 | 3 | 3 | 1000.2
2 | 1 | 3 | 3 | 999.3
2 | 1 | 3 | 3 | 998.8
2 | 2 | 1 | 3 | 996.7
2 | 2 | 1 | 3 | 999.4
2 | 2 | 1 | 3 | 1000.1
2 | 2 | 2 | 3 | 998.6
2 | 2 | 2 | 3 | 999
2 | 2 | 2 | 3 | 1001.1
2 | 2 | 3 | 3 | 1000.9
2 | 2 | 3 | 3 | 999
2 | 2 | 3 | 3 | 998.5
3 | 1 | 1 | 6 | 997.7
3 | 1 | 1 | 6 | 998.9
3 | 1 | 1 | 6 | 999.7
3 | 1 | 2 | 6 | 998.4
3 | 1 | 2 | 6 | 998.8
3 | 1 | 2 | 6 | 999.6
3 | 1 | 3 | 6 | 998.1
3 | 1 | 3 | 6 | 998.5
3 | 1 | 3 | 6 | 999.4
3 | 2 | 1 | 6 | 998.3
3 | 2 | 1 | 6 | 999.3
3 | 2 | 1 | 6 | 1000.7
3 | 2 | 2 | 6 | 998.7
3 | 2 | 2 | 6 | 998.9
3 | 2 | 2 | 6 | 998.4
3 | 2 | 3 | 6 | 998.5
3 | 2 | 3 | 6 | 999.2
3 | 2 | 3 | 6 | 999.9
4 | 1 | 1 | 9 | 998.1
4 | 1 | 1 | 9 | 997.5
4 | 1 | 1 | 9 | 998.3
4 | 1 | 2 | 9 | 1000
4 | 1 | 2 | 9 | 1000.1
4 | 1 | 2 | 9 | 999.2
4 | 1 | 3 | 9 | 999.6
4 | 1 | 3 | 9 | 1000.4
4 | 1 | 3 | 9 | 998.7
4 | 2 | 1 | 9 | 998
4 | 2 | 1 | 9 | 998.5
4 | 2 | 1 | 9 | 999.8
4 | 2 | 2 | 9 | 999.3
4 | 2 | 2 | 9 | 1000.3
4 | 2 | 2 | 9 | 997
4 | 2 | 3 | 9 | 999.1
4 | 2 | 3 | 9 | 999.1
4 | 2 | 3 | 9 | 997.8
5 | 1 | 1 | 12 | 998.6
5 | 1 | 1 | 12 | 998.1
5 | 1 | 1 | 12 | 1000.5
5 | 1 | 2 | 12 | 999.3
5 | 1 | 2 | 12 | 997.6
5 | 1 | 2 | 12 | 999.3
5 | 1 | 3 | 12 | 996.3
5 | 1 | 3 | 12 | 1000.3
5 | 1 | 3 | 12 | 996.1
5 | 2 | 1 | 12 | 996.7
5 | 2 | 1 | 12 | 999.3
5 | 2 | 1 | 12 | 998.7
5 | 2 | 2 | 12 | 998
5 | 2 | 2 | 12 | 997.7
5 | 2 | 2 | 12 | 1000
5 | 2 | 3 | 12 | 996.8
5 | 2 | 3 | 12 | 997.6
5 | 2 | 3 | 12 | 999.5