## Sheet1
ファイル名：回帰分析wd0 V.1.0 （重み付きDeming原点を通る回帰直線分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin <2003/05/16>
このエクセル表は「回帰直線分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大１０００ｘ１０００です。変動要因の数がP<3では計算不能のエラーとなります。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i 行 j 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、下の「ピンク色のボタン」を押して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。 | [11 empty] | 0.22667 | -1.6733 | 1.6267
（注２）下の「薄緑色のボタン」を押すと入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。 | [11 empty] | 0.82667 | -7.8733 | -1.2733
（注３）下の「灰色のボタン」を押すとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。 | [11 empty] | -0.97333 | 4.4267 | -3.4733
（注４）右の「緋色のボタン」を押すとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。 | [11 empty] | -2.5733 | 0.82667 | -1.7733
[12 empty] | -0.37333 | -4.7733 | -4.4733
変動要因と水準数 | ひずみ |  | i : p = | 8 |  | 予測値の水準数 | i : p' = | 8 |  |  |  | 3.8267 | -2.9733 | 1.9267
| 応力 |  | j : n = | 1 |  |  | j : n' = | 1 |  |  |  | -1.1733 | -0.17333 | -9.9733
[12 empty] | 3.4267 | -8.1733 | 7.9267
[6 empty] | 安定性の保証期間 | X = | 0.008 |  |  |  | -4.3733 | 0.72667 | -3.4733
[12 empty] | -3.2733 | -2.1733 | 8.0267
[12 empty] | -2.5733 | -5.8733 | 4.5267
[6 empty] | 予測値の水準数とは、「解析」によって得られた各変動要因の分散を基にして、対応する変動要因の水準数を変えた場合の予測値がどれくらいの不確かさをもつかを算出するために、あらかじめ入力しておく値です。また、安定性の保証期間とは、変数 xi が日間変動要因の変数であった場合、その変動不確かさを品質として保証する期間（X）を意味します。したがって、この欄には必ずしも数値を入力する必要はありません。 | [5 empty] | 1.8267 | -6.1733 | 2.6267
[12 empty] | 5.0267 | 1.0267 | 7.5267
[12 empty] | 5.7267 | 1.5267 | 2.2267
[12 empty] | 4.0267 | 4.2267 | 5.5267
測定データ（1,1）のセル位置 |  |  | i (1) = | 32
|  |  | j (1) = | 3
タイトル | 引っ張り試験による縦弾性係数
分散分析 : 一元配置
回帰直線分析 |  | j | 標準偏差 (標準不確かさ)
i | xi | 1 | u(xi) | u(yi_)
1 | 0.0014 | 15.7 | 0.0001 | 0.0001
2 | 0.0019 | 27 | 0.0001 | 0.0001
3 | 0.0031 | 38.6 | 0.0001 | 0.0001
4 | 0.0035 | 48.7 | 0.0001 | 0.0001
5 | 0.0051 | 58 | 0.0001 | 0.0001
6 | 0.0061 | 73.4 | 0.0001 | 0.0001
7 | 0.0065 | 83.4 | 0.0001 | 0.0001
8 | 0.0078 | 94.5 | 0.0001 | 0.0001
Σxi = Tx | 0.0354 |  | ΣΣyij = Ty | 439.3 |  | x0 | 0.0014
x_ | 0.004425 |  | y_ | 54.9125 |  | y0 | 15.7
変換xi←xi-x0 |  | 0.0014 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0051 | 0.0061 | 0.0065 | 0.0078
ni |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | =Σni = Nt
nixi |  | 0.0014 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0051 | 0.0061 | 0.0065 | 0.0078 | 0.0354 | = Σnixi
変換yij←yij-y0 |  | 15.7 | 27 | 38.6 | 48.7 | 58 | 73.4 | 83.4 | 94.5
Σ(j=1～ni)yij |  | 15.7 | 27 | 38.6 | 48.7 | 58 | 73.4 | 83.4 | 94.5 | 439.3 | = ΣΣyij = Ty
(Σ(j=1～ni)yij)^2 |  | 246.49 | 729 | 1489.96 | 2371.69 | 3364 | 5387.56 | 6955.56 | 8930.25 | 29474.51 | = Σ(Σyij)^2
xiΣ(j=1～ni)yij |  | 0.02198 | 0.0513 | 0.11966 | 0.17045 | 0.2958 | 0.44774 | 0.5421 | 0.7371 | 2.3861 | = Σ(xiΣyij)
xi^2 |  | 1.96e-06 | 3.61e-06 | 9.61e-06 | 1.225e-05 | 2.601e-05 | 3.721e-05 | 4.225e-05 | 6.084e-05 | 0.00019374 | = Σxi^2
nixi^2 |  | 1.96e-06 | 3.61e-06 | 9.61e-06 | 1.225e-05 | 2.601e-05 | 3.721e-05 | 4.225e-05 | 6.084e-05 | 0.00019374 | = Σnixi^2
yij^2 |  | 246.49 | 729 | 1489.96 | 2371.69 | 3364 | 5387.56 | 6955.56 | 8930.25
Σ(j=1～ni)yij^2 |  | 246.49 | 729 | 1489.96 | 2371.69 | 3364 | 5387.56 | 6955.56 | 8930.25 | 29474.51 | = ΣΣyij^2
xiyij |  | 0.02198 | 0.0513 | 0.11966 | 0.17045 | 0.2958 | 0.44774 | 0.5421 | 0.7371
Σ(j=1～ni)xiyij |  | 0.02198 | 0.0513 | 0.11966 | 0.17045 | 0.2958 | 0.44774 | 0.5421 | 0.7371 | 2.3861 | = ΣΣxiyij
CT = (ΣΣyij)^2/Σni = Ty^2/Σni = |  |  |  |  | 24123.0612
Sxx = Σnixi^2-(Σnixi)^2/Σni = |  |  |  |  | 3.7095e-05
Syy = ΣΣyij^2 - CT = |  |  |  |  | 5351.4488
Sxy = Σ(xiΣyij)-(Σnixi)(ΣΣyij/Σni) = |  |  |  |  | 0.44223
平方和 | SSt（総平方和）= Syy = ΣΣyij^2-CT = |  |  |  | 5351.4488
| SSp（級間平方和）= Σ[(Σyij)^2/ni]-CT = |  |  |  | 5351.4488
| SSw（級内平方和）= SSt - SSp = |  |  |  | 0
| SSr（回帰平方和）= Sxy^2/Sxx = |  |  |  | 5272.0087
| SSrr（残差平方和）= SSp - SSr = |  |  |  | 79.4401
| SSe（誤差平方和）= SSrr + SSw = |  |  |  | 79.4401
| SStotal（総平方和）= SSr + SSe = |  |  |  | 5351.4488
自由度 | ft = Σni-1 = Nt -1 = |  |  |  | 7
| fp = p - 1 = |  |  |  | 7
| fw = Nt - p = |  |  |  | 0
| fr = 1 = |  |  |  | 1
| frr = p - 2 = |  |  |  | 6
| fe = fw + frr = Nt - 2 = |  |  |  | 6
平均平方 | MSr（回帰平均平方）= SSr/fr = |  |  |  | 5272.0087
| MSrr（残差平均平方）= SSrr/frr = |  |  |  | 13.24
| MSp（級間平均平方）= SSb/fp = |  |  |  | 764.4927
| MSw（級内平均平方）= SSw/fw = |  |  |  | 0
| MSt（総平均平方）= SSt/ft = |  |  |  | 764.4927
| MSe（誤差平均平方）= SSe/fe = |  |  |  | 13.24
F値 | Frr = MSrr/MSw = |  |  |  | 0
| Fp = MSp/MSw = |  |  |  | 0
| Fr = MSr/MSe = |  |  |  | 398.1876
b = ΣΣxiyij/Σnixi^2 = |  |  |  |  | 12316.1453
St = ΣΣyij^2 = |  |  |  |  | 29474.51
Sreg = (ΣΣxiyij)^2/Σnixi^2 = |  |  |  |  | 29387.9239
Se = ΣΣ(yij-bxi)^2 = ΣΣyij^2 - (ΣΣxiyij)^2/Σnixi^2 = |  |  |  |  | 86.5861
Ve = Se/(N-1) = |  |  |  |  | 12.3694
σe = √Ve = |  |  |  |  | 3.517
σb = s[b] = √(Ve/Σnixi^2) = |  |  |  |  | 252.6768

## Sheet2
引っ張り試験による縦弾性係数
ファイル名：回帰分析wd0 V.1.0 （重み付きDeming原点を通る回帰直線分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin <2003/05/16>
回帰直線モデル： E[y]（理論値） = μ = βx yi（観測値） = βxi + εi y^（推定値） = bx
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  |  | Ｆ値
回帰変動 | SSr | fr = 1 |  | Vr = MSr = SSr/fr |  | σw2 + (β2)Σnixi^2 |  |  |  | Fr = MSr/MSe
残差変動 | SSrr | frr = p - 2 |  | Vrr = MSrr = SSrr/frr |  | σw2+nσres2 |  |  |  | Frr = MSrr/MSw
級間変動 | SSp | fp = p - 1 |  | Vp = MSp = SSp/fp |  | σw2+nσp2 |  |  |  | Fp = MSp/MSw
級内変動 | SSw | fw = N - p |  | Vw = MSw = SSw/fw |  | σw2
誤差変動 | SSe | fe = N -1 |  | Ve = MSe = SSe/fe |  | σe2
総変動 | SSt | ft = N |  | Vt = MSt = SSt/ft
(注１） SSe = SSrr + SSw |  |  |  | （注３） N = (pn) = Σni
(注２） SSt = SSr + SSe = SSp + SSw
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値 |  |  |  |  | 仮説検定
回帰変動 | 29387.9239 | 1 | 29387.9239 | 398.1876 | 1.9857e-07 | 5.5915 | 仮説 H3: １次回帰の回帰性は有意ではない（β=0） |  |  |  | <H3棄却>
残差変動 | 79.4401 | 6 | 13.24 |  |  |  | 仮説 H2: E[級平均]が回帰直線上にある(yi=α+βxi)
級間変動 | 5351.4488 | 7 | 764.4927 |  |  |  | 仮説 H1: 級間変動なし（σp2=0: yiの母平均に差異なし）
級内変動 | 24123.0612 | 0
誤差変動 | 86.5861 | 7 | 12.3694
総変動 | 29474.51 | 8 | 3684.3138
|  |  |  | 級間変動= | ひずみ
分散など母数の推定値 |  |  |  | 級内変動= | 応力
ひずみ σp2^ = (MSp-MSw)/n = |  |  |  |  | 764.4927
応力 σw2^ = MSw = |  |  |  |  | 0
誤差変動分散 σe2^ = Ve = MSe = |  |  |  |  | 12.3694
Σnixi^2 = |  |  |  |  | 0.00019374
母回帰係数の自乗 β2^ = |  |  |  |  | 151687436.2685
総変動 Vt = MSt = |  |  |  |  | 3684.3138
回帰係数 b = ΣΣxiyi/Σnixi^2 = |  |  |  |  | 12316.1453
回帰切片 a = y_-bx_ =
bの標準誤差 σb^ = s[b] = √(σe2^/Σnixi^2) = |  |  |  |  | 252.6768
誤差分散 Ve = |  |  |  |  | 12.3694
回帰推定の標準誤差 σy^ =se= √Ve = |  |  |  |  | 3.517
xの平均 x_ = |  |  |  |  | 0.004425
yの平均 y_ = |  |  |  |  | 54.9125
ΣΣyij^2 = |  |  |  |  | 29474.51
ΣΣxiyij = |  |  |  |  | 2.3861
回帰変動平方和 SR = (ΣΣxiyij)^2/Σnixi^2 = |  |  |  |  | 29387.9239
相関係数 r = √[SR/ΣΣyij^2] = |  |  |  |  | 0.99853
残差（高次回帰）分散 σres2 = |  |  |  |  | 13.24
安定性の標準不確かさ ux = √[{(Xb)^2}/12 + σres2] = |  |  |  |  | 28.6747 |  |  | 52.2189 | % | （ただし、X= .008: 安定性保証期間を .008とする）
予測値の標準不確かさ（ただし、p' = 8, n' = 1 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
ひずみの標準不確かさ up = √(σp2^/p') = |  |  |  |  | 9.7756 |  |  | 17.8021 | %
応力の標準不確かさ uw = √(σw2^/n'p') = |  |  |  |  | 1.2435 |  |  | 2.2644 | %
予測値の合成標準不確かさ u = √(up2+uw2) = | [7 empty] | 17.9455 | %
予測値の拡張不確かさ（包含係数 k = 2 とする） U = ku = | [7 empty] | 35.891 | %
信頼区間
母回帰係数βに対する100(1-α)%信頼区間
| t(N-1,0.05) = |  |  |  | 2.3646
| β : b ± t(N-1,0.05)s[b] = |  |  |  | 12316.1453 | ± | 577.454
x0におけるyの母平均μ0=βx0の100(1-α)%信頼区間
母平均μ0の推定値：μ0^ = bx0
母平均μ0の標準誤差：s[μ0^] = √[{(x0)^2/Σnixi^2}Ve]
μ0 = βx0 ： μ0^ ± t(N-1,0.05)s[μ0^]
|  | x0 = x1 : |  |  | 0 | ± | 0
|  | x0 = x_ : |  |  | 54.4989 | ± | 2.6439
|  | x0 = xp : |  |  | 0 | ± | 0
x0における1個の測定値y0の100(1-α)%信頼区間
測定値y0の予測値：y0^ = μ0^ = bx0
予測誤差：s[y0^] = √[{1+(x0)^2/Σnixi^2}Ve]
y0 ： y0^ ± t(N-1,0.05)s[y0^]
|  | x0 = x1 : |  |  | 0 | ± | 8.3164
|  | x0 = x_ : |  |  | 54.4989 | ± | 8.7266
|  | x0 = xp : |  |  | 0 | ± | 8.3164
x0におけるn個の測定平均値y0_の100(1-α)%信頼区間
測定平均値y0_の予測値：y0_^ = μ0^ = bx0
予測誤差：s[y0_^] = √[{(1/n)+(x0)^2/Σnixi^2}Ve]
y0_ ： y0_^ ± t(N-1,0.05)s[y0_^]
|  | x0 = x1 : |  |  | 0 | ± | 8.3164
|  | x0 = x_ : |  |  | 54.4989 | ± | 8.7266
|  | x0 = xp : |  |  | 0 | ± | 8.3164
重み付き回帰直線（Demingの方法）
1回目の近似
回帰係数(b)の残差 db = b0 - b = |  |  |  |  | 0
Demingの回帰係数 b = |  |  |  |  | 12316.1453
誤差分散 σ2 = |  |  |  |  | 8.1546
誤差分散 σb2, u(b) = |  |  |  |  | 63845.579 |  | 252.6768
1000回目の近似
回帰係数(b)の残差 db = b0 - b = |  |  |  |  | 0
Demingの回帰係数 b = |  |  |  |  | 12316.1453
誤差分散 σ2 = |  |  |  |  | 8.1546
誤差分散 σb2, u(b) = |  |  |  |  | 63845.579 |  | 252.6768

## Sheet3
1 | 0.0014 | 15.7 | 0.0001 | 0.0001
2 | 0.0019 | 27 | 0.0001 | 0.0001
3 | 0.0031 | 38.6 | 0.0001 | 0.0001
4 | 0.0035 | 48.7 | 0.0001 | 0.0001
5 | 0.0051 | 58 | 0.0001 | 0.0001
6 | 0.0061 | 73.4 | 0.0001 | 0.0001
7 | 0.0065 | 83.4 | 0.0001 | 0.0001
8 | 0.0078 | 94.5 | 0.0001 | 0.0001