## Sheet1
ファイル名：回帰分析wdp3 v1.0 （重み付き多項式Deming回帰分析自動計算システム） by S. Shin, H. Watanabe & H. Imai <2003/05/27>
このエクセル表は「回帰直線分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大１０００ｘ１０００です。変動要因の数がP<3では計算不能のエラーとなります。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i 行 j 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、下の「ピンク色のボタン」を押して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。 | [9 empty] | 0.22667 | -1.6733 | 1.6267
（注２）下の「薄緑色のボタン」を押すと入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。 | [9 empty] | 0.82667 | -7.8733 | -1.2733
（注３）下の「灰色のボタン」を押すとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。 | [9 empty] | -0.97333 | 4.4267 | -3.4733
（注４）右の「緋色のボタン」を押すとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。 | [9 empty] | -2.5733 | 0.82667 | -1.7733
[10 empty] | -0.37333 | -4.7733 | -4.4733
変動要因と水準数 | 濃度 |  | i : p = | 6 |  | 予測値の水準数 | i : p' = | 6 |  | 3.8267 | -2.9733 | 1.9267
| 読み値 |  | j : n = | 1 |  |  | j : n' = | 1 |  | -1.1733 | -0.17333 | -9.9733
[10 empty] | 3.4267 | -8.1733 | 7.9267
[6 empty] | 安定性の保証期間 | X = | 10 |  | -4.3733 | 0.72667 | -3.4733
[10 empty] | -3.2733 | -2.1733 | 8.0267
[10 empty] | -2.5733 | -5.8733 | 4.5267
[6 empty] | 予測値の水準数とは、「解析」によって得られた各変動要因の分散を基にして、対応する変動要因の水準数を変えた場合の予測値がどれくらいの不確かさをもつかを算出するために、あらかじめ入力しておく値です。また、安定性の保証期間とは、変数 xi が日間変動要因の変数であった場合、その変動不確かさを品質として保証する期間（X）を意味します。したがって、この欄には必ずしも数値を入力する必要はありません。 |  |  |  | 1.8267 | -6.1733 | 2.6267
[10 empty] | 5.0267 | 1.0267 | 7.5267
[10 empty] | 5.7267 | 1.5267 | 2.2267
[10 empty] | 4.0267 | 4.2267 | 5.5267
測定データ（1,1）のセル位置 |  |  | i (1) = | 32
|  |  | j (1) = | 3
タイトル | CCQM-P41 NMIボンベ中のCH4分析
回帰直線分析 |  | j | 標準偏差 (標準不確かさ)
i | xi | 1 | u(xi) | u(yi_)
1 | 2 | 52 | 1 | 1 |  | 52
2 | 4 | 254 | 1 | 1 |  | 254
3 | 6 | 760 | 1 | 1 |  | 760
4 | 8 | 1714 | 1 | 1 |  | 1714
5 | 10 | 3260 | 1 | 1 |  | 3260
6 | 12 | 5542 | 1 | 1 |  | 5542
Σxi = Tx | 42 |  | ΣΣyij = Ty | 11582
x_ | 7 |  | y_ | 1930.3333
変換xi←xi-x_ |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
ni | [7 empty] | 6 | =Σni = Nt | bar: 2 to 1930.3333 12
nixi |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 42 | = Σnixi
変換yij←yij-y_ |  | 52 | 254 | 760 | 1714 | 3260 | 5542
Σ(j=1～ni)yij |  | 52 | 254 | 760 | 1714 | 3260 | 5542 | 11582 | = ΣΣyij = Ty
(Σ(j=1～ni)yij)^2 |  | 2704 | 64516 | 577600 | 2937796 | 10627600 | 30713764 | 44923980 | = Σ(Σyij)^2
xiΣ(j=1～ni)yij |  | 104 | 1016 | 4560 | 13712 | 32600 | 66504 | 118496 | = Σ(xiΣyij)
xi^2 |  | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 144 | 364 | = Σxi^2
nixi^2 |  | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 144 | 364 | = Σnixi^2
yij^2 |  | 2704 | 64516 | 577600 | 2937796 | 10627600 | 30713764
Σ(j=1～ni)yij^2 |  | 2704 | 64516 | 577600 | 2937796 | 10627600 | 30713764 | 44923980 | = ΣΣyij^2
CT = (ΣΣyij)^2/Σni = Ty^2/Σni = |  | 8: 22357120.6667
Sxx = Σnixi^2-(Σnixi)^2/Σni = |  | 8: 70
Syy = ΣΣyij^2 - CT = |  | 8: 22566859.3333
Sxy = Σ(xiΣyij)-(Σnixi)(ΣΣyij/Σni) = |  | 8: 37422
平方和 | SSt（総平方和）= Syy = ΣΣyij^2-CT = | 8: 22566859.3333
| SSp（級間平方和）= Σ[(Σyij)^2/ni]-CT = | 8: 22566859.3333
| SSw（級内平方和）= SSt - SSp = | 8: 0
| SSr（回帰平方和）= Sxy^2/Sxx = | 8: 20005801.2
| SSrr（残差平方和）= SSp - SSr = | 8: 2561058.1333
| SSe（誤差平方和）= SSrr + SSw = | 8: 2561058.1333
| SStotal（総平方和）= SSr + SSe = | 8: 22566859.3333
自由度 | ft = Σni-1 = Nt -1 = | 8: 5
| fp = p - 1 = | 8: 5
| fw = Nt - p = | 8: 0
fr = 1 = | bar: 8
| frr = p - 2 = | 8: 4
| fe = fw + frr = Nt - 2 = | 8: 4
平均平方 | MSr（回帰平均平方）= SSr/fr = | 8: 20005801.2
| MSrr（残差平均平方）= SSrr/frr = | 8: 640264.5333
| MSp（級間平均平方）= SSb/fp = | 8: 4513371.8667
| MSw（級内平均平方）= SSw/fw = | 8: 0
| MSt（総平均平方）= SSt/ft = | 8: 4513371.8667
| MSe（誤差平均平方）= SSe/fe = | 8: 640264.5333
F値 | Frr = MSrr/MSw = | 8: 0
| Fp = MSp/MSw = | 8: 0
| Fr = MSr/MSe = | 8: 31.2461

## Sheet2
CCQM-P41 NMIボンベ中のCH4分析
ファイル名：回帰分析wdp2 v1.0 （重み付き多項式Deming回帰分析自動計算システム） by S. Shin, H. Watanabe & H. Imai <2003/05/27>
回帰直線モデル： E[y]（理論値） = μ =α + βx yi（観測値） = α + βxi + εi y^（推定値） = a + bx
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  |  | Ｆ値
回帰変動 | SSr | fr = 1 |  | Vr = MSr = SSr/fr |  | σe2 + (β2)Sxx |  |  |  | Fr = MSr/MSe
残差変動 | SSrr | frr = p - 2 |  | Vrr = MSrr = SSrr/frr |  | σw2+nσres2 |  |  |  | Frr = MSrr/MSw
級間変動 | SSp | fp = p - 1 |  | Vp = MSp = SSp/fp |  | σw2+nσp2 |  |  |  | Fp = MSp/MSw
級内変動 | SSw | fw = N - p |  | Vw = MSw = SSw/fw |  | σw2
誤差変動 | SSe | fe = N -2 |  | Ve = MSe = SSe/fe |  | σe2
総変動 | SSt | ft = N - 1 |  | Vt = MSt = SSt/ft
(注１） SSe = SSrr + SSw |  |  |  | （注３） N = (pn) = Σni
(注２） SSt = SSr + SSe = SSp + SSw
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値 | [5 empty] | 仮説検定
回帰変動 | 20005801.2 | 1 | 20005801.2 | 31.2461 | 0.0050251 | 7.7086 | 仮説 H3: １次回帰の回帰性は有意ではない（β=0） |  |  |  |  | <H3棄却>
残差変動 | 2561058.1333 | 4 | 640264.5333 |  |  |  | 仮説 H2: E[級平均]が回帰直線上にある(yi=α+βxi)
級間変動 | 22566859.3333 | 5 | 4513371.8667 |  |  |  | 仮説 H1: 級間変動なし（σp2=0: yiの母平均に差異なし）
級内変動 | 0 | 0
誤差変動 | 2561058.1333 | 4 | 640264.5333
総変動 | 22566859.3333 | 5 | 4513371.8667
|  |  |  | 級間変動= | 濃度
分散など母数の推定値 |  |  |  | 級内変動= | 読み値
濃度 σp2^ = (MSp-MSw)/n = |  |  |  |  | 4513371.8667
読み値 σw2^ = MSw = |  |  |  |  | 0
誤差変動分散 σe2^ = Ve = MSe = |  |  |  |  | 640264.5333
Sxx = |  |  |  |  | 70
母回帰係数の自乗 β2^ = |  |  |  |  | 276650.5238
総変動 St = MSt = |  |  |  |  | 4513371.8667
回帰係数 b = Sxy/Sxx = |  |  |  |  | 534.6
回帰切片 a = y_-bx_ = |  |  |  |  | -1811.8667
bの標準誤差 σb^ = s[b] = √(σe2^/Sxx) = |  |  |  |  | 95.638
aの標準誤差 σa^ = s[a] = √(VeΣxi2/Sxx) = √[Ve{(1/N)+(x_2/Sxx)}] = | [6 empty] | 744.9134
回帰推定の標準誤差 σy^ =se= √Ve = |  |  |  |  | 800.1653
xの平均 x_ = |  |  |  |  | 7
yの平均 y_ = |  |  |  |  | 1930.3333
Syy = |  |  |  |  | 22566859.3333
Sxy = |  |  |  |  | 37422
回帰変動平方和 SR = Sxy^2/Sxx = |  |  |  |  | 20005801.2
相関係数 r = √[SR/Syy] = √[(Sxy^2/Sxx)/Syy] = |  |  |  |  | 0.94155
安定性の標準不確かさ ux = √[{X(b+s[b])}^2/3 = |  |  |  |  | 557.94 |  |  | 28.9038 | % | （ただし、X= 10: 安定性保証期間を 10とする）
予測値の標準不確かさ（ただし、p' = 6, n' = 1 とする） | [7 empty] | 相対値（％）
濃度の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = |  |  |  |  | 867.3112 |  |  | 44.9306 | %
読み値の標準不確かさ uw = √(σw2^/n'p') = |  |  |  |  | 326.6661 |  |  | 16.9228 | %
予測値の合成標準不確かさ u = √(up2+uw2) = | [7 empty] | 48.0119 | %
予測値の拡張不確かさ（包含係数 k = 2 とする） U = ku = | [7 empty] | 96.0238 | %
信頼区間
母回帰係数α, βに対する100(1-α)%信頼区間
| t(N-2,0.05) = |  |  |  | 2.7765
| β : b ± t(N-2,0.05)s[b] = |  |  |  | 1 | ± | 95.638
| α : a t(N-2,0.05)s[a] = |  |  |  | 1 | ± | 2068.2154
x0におけるyの母平均μ0=α+βx0の100(1-α)%信頼区間
母平均μ0の推定値：μ0^ = a + bx0
母平均μ0の標準誤差：s[μ0^] = √[{(1/N)+(x0-x_)^2/Sxx}Ve]
μ0 = α + βx0 ： μ0^ ± t(N-2,0.05)s[μ0^]
|  | x0 = x1 : |  |  | 1 | ± | 2068.2154
|  | x0 = x_ : |  |  | 8 | ± | 906.9724
|  | x0 = xp : |  |  | 1 | ± | 2068.2154
x0における標本y0の100(1-α)%信頼区間
標本y0の予測値：y0^ = μ0^ = a + bx0
予測誤差：s[y0^] = √[{1+(1/N)+(x0-x_)^2/Sxx}Ve]
y0 ： y0^ ± t(N-2,0.05)s[y0^]
|  | x0 = x1 : |  |  | 1 | ± | 3035.3103
|  | x0 = x_ : |  |  | 8 | ± | 2399.6235
|  | x0 = xp : |  |  | 1 | ± | 3035.3103
x0における標本平均y0_の100(1-α)%信頼区間
標本平均y0_の予測値：y0_^ = μ0^ = a + bx0
予測誤差：s[y0_^] = √[{(1/n)+(1/N)+(x0-x_)^2/Sxx}Ve]
y0_ ： y0_^ ± t(N-2,0.05)s[y0_^]
|  | x0 = x1 : |  |  | 1 | ± | 3035.3103
|  | x0 = x_ : |  |  | 8 | ± | 2399.6235
|  | x0 = xp : |  |  | 1 | ± | 3035.3103
重み付き回帰直線（Demingの方法）
1回目の近似
回帰係数(b)の残差 db = b0 - b = |  |  |  |  | -533.6
回帰切片(a)の残差 da = a0 - a = |  |  |  |  | 1812.8667
Demingの回帰係数 b = |  |  |  |  | 534.6
Demingの回帰切片 a = |  |  |  |  | -1811.8667
誤差分散 σ2 = |  |  |  |  | 320132.2667 | , | 565.8023
誤差分散 σa2, u(a) = |  |  |  |  | 554895.9289 | , | 744.9134
誤差分散 σb2, u(b) = |  |  |  |  | 9146.6362 | , | 95.638
共分散 σab = |  |  |  |  | -64026.4533
25回目の近似
回帰切片(a)の残差 da = a0 - a = |  |  |  |  | 1.0161e-13
回帰係数(b)の残差 db = b0 - b = |  |  |  |  | 2.4263e-14
Demingの回帰切片 a = |  |  |  |  | -1811.8667
Demingの回帰係数 b = |  |  |  |  | 534.6
誤差分散 σ2 = |  |  |  |  | 2.2403 | , | 1.4968
誤差分散 σa2, u(a) = |  |  |  |  | 554895.9289 | , | 744.9134
誤差分散 σb2, u(b) = |  |  |  |  | 9146.6362 | , | 95.638
共分散 σab = |  |  |  |  | -64026.4533
３次曲線（y = a + bx + cx^2 + dx^3）近似回帰分析（Demingの方法）
Iteration = |  | 2
Standard Deviation σ = |  | 1.5648e-14
Coefficient of Regression |  |  |  | Standard Deviation : u(ak(i))
ak( 0) = a = |  | 10 |  | 1.2086e-11
ak( 1) = b = |  | 5 |  | 9.3247e-12
ak( 2) = c = |  | 2 |  | 1.9145e-12
ak( 3) = d = |  | 3 |  | 1.0934e-13
i |  | x(i) |  | y_(i) |  | ycalc(i) |  | dev(i) = y_(i) - ycalc(i)
1 |  | 2 |  | 52 |  | 52 |  | -2.6385e-15
2 |  | 4 |  | 254 |  | 254 |  | -2.1108e-14
3 |  | 6 |  | 760 |  | 760 |  | 3.7359e-14
4 |  | 8 |  | 1714 |  | 1714 |  | 5.8509e-14
5 |  | 10 |  | 3260 |  | 3260 |  | -7.3275e-14
6 |  | 12 |  | 5542 |  | 5542 |  | 2.9887e-13
i = | 1 | Wi( 1) = | 3.499e-06 | wxi( 1) = | 1 | wyi( 1) = | 1 | Fxi( 1) = | -534.6 | Fyi( 1) = | 1 | S = | 8.9611
i = | 2 | Wi( 2) = | 3.499e-06 | wxi( 2) = | 1 | wyi( 2) = | 1 | Fxi( 2) = | -534.6 | Fyi( 2) = | 1 | S = | 8.9611
i = | 3 | Wi( 3) = | 3.499e-06 | wxi( 3) = | 1 | wyi( 3) = | 1 | Fxi( 3) = | -534.6 | Fyi( 3) = | 1 | S = | 8.9611
i = | 4 | Wi( 4) = | 3.499e-06 | wxi( 4) = | 1 | wyi( 4) = | 1 | Fxi( 4) = | -534.6 | Fyi( 4) = | 1 | S = | 8.9611
sumn = | 6 | Wi( 5) = | 3.499e-06 | wxi( 5) = | 1 | wyi( 5) = | 1 | Fxi( 5) = | -534.6 | Fyi( 5) = | 1 | S = | 8.9611
2 = | 2 | Wi( 6) = | 3.499e-06 | wxi( 6) = | 1 | wyi( 6) = | 1 | Fxi( 6) = | -534.6 | Fyi( 6) = | 1 | S = | 8.9611
√sigma2 = | 1.4968
i = | 1 | W = | 0.00041632 | wxi( 1) = | 1 | wyi( 1) = | 1 | FFx = | -49 | FFy = | 1 | SS = | 4.8972e-28
i = | 2 | W = | 3.673e-05 | wxi( 2) = | 1 | wyi( 2) = | 1 | FFx = | -165 | FFy = | 1 | SS = | 4.8972e-28
i = | 3 | W = | 8.025e-06 | wxi( 3) = | 1 | wyi( 3) = | 1 | FFx = | -353 | FFy = | 1 | SS = | 4.8972e-28
i = | 4 | W = | 2.6612e-06 | wxi( 4) = | 1 | wyi( 4) = | 1 | FFx = | -613 | FFy = | 1 | SS = | 4.8972e-28
nd = | 6 | W = | 1.1198e-06 | wxi( 5) = | 1 | wyi( 5) = | 1 | FFx = | -945 | FFy = | 1 | SS = | 4.8972e-28
mm = | 4 | W = | 5.4951e-07 | wxi( 6) = | 1 | wyi( 6) = | 1 | FFx = | -1349 | FFy = | 1 | SS = | 4.8972e-28
sig = | 1.5648e-14

## Sheet3
1 | 2 | 28 | 1 | 1
2 | 4 | 62 | 1 | 1
3 | 6 | 112 | 1 | 1
4 | 8 | 178 | 1 | 1
5 | 10 | 260 | 1 | 1
6 | 12 | 358 | 1 | 1