## Top
シート1-1 | 知的基盤部会分析分科会
| 共同研究分析結果報告書 |  | H24年度 ナノ粒子
記入例
報告年月日 |  |  |  | 2012-06-07
機関番号 | 00-1 | ←必ず半角で記入 |  | 00-1
機関名 |  |  |  | 産業技術総合研究所
試料番号 |  | ←試料瓶に記載の番号をそのまま転記 |  | 01
測定担当者（注） |  |  |  | 筑波 太郎
機関所在地 |  |  |  | 〒305-8565茨城県つくば市梅園1-1-1
TEL |  |  |  | 029-861-4975（半角)
FAX |  |  |  | 029-861-4618(半角)
E-mail |  |  |  | *****@aist.go.jp（半角）
（注１）分析者の名前をフルネーム（記号などは不可）で記入。複数の者が分析を行った場合、分析者ごとに別のファイルに記入して提出してください。 （注２）入力部分以外はシートの保護がされています。解除する場合は、「ツール/シート保護の解除」を行ってください。他のシートも同様です。

## DATA平均粒径
知的基盤部会分析分科会
シート2-1 |  |  | H24年度 ナノ粒子
分析結果報告シート |  |  | 平均粒径の測定結果
光散乱（レーザー回折、あるいは動的光散乱（DLS））用
機関番号 | 測定値：光強度平均粒径（単位：nm） |  |  |  |  | 試料番号 | 測定担当者 | 機関名 | 実施日 | 経験年数*2 | 測定担当者からのコメント
| 平均値 | 標準偏差 | 1回目 | 2回目 | 3回目
00-1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
SEM,TEM用
機関番号 | 測定値：個数平均粒径（単位：nm）*1 |  |  |  |  | 試料番号 | 測定担当者 | 機関名 | 実施日 | 経験年数*2 | 測定担当者からのコメント
| 平均値 | 標準偏差 | 1枚目 | 2枚目 | 3枚目
00-1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0
注意事項
*1 数値のみ記入、平均値と標準偏差は自動計算されるので記入不要。[単位に注意]
*2 粒子計測の経験年数。年単位で記入。

## DATA粒径分布
知的基盤部会分析分科会 |  |  | 粒子径,nm | 度数
シート2-2
分析結果報告シート |  |  |  |  | ←行数が足らない場合は追加して下さい
H24年度 ナノ粒子
粒径の累積分布
機関番号 | 00-1
機関名 | 0
試料番号 | 0
測定担当者名 | 0
測定法 |  | ←記入例：SEM

## 実験条件
知的基盤部会分析分科会
シート3-1
機器・操作法報告シート
H24年度 ナノ粒子
動的光散乱(DLS)
機関番号 | 試料番号 | 装置名 | メーカ名 | 溶液希釈率 | 測定波長,nm | 測定角,deg | 測定温度,℃ | 解析法1)
00-1 | 0
1)例えば、「ヒストグラム法」、「キュムラント」、「マルチモーダル」など。
レーザー回折
機関番号 | 試料番号 | 装置名 | メーカ名 | 溶液希釈率 | 測定波長,nm | 測定角,deg | 測定温度,℃ | シリカの屈折率（主催者指定）
00-1 | 0 | [6 empty] | 1.45
SEM
機関番号 | 試料番号 | 装置名 | メーカ名 | 測定個数 | 電子線エネルギー,kV | ワーキングディスタンス1), cm | 倍率 | スケールの校正方法
00-1 | 0
1)ワーキングディスタンス：試料と検出器までの距離
TEM
機関番号 | 試料番号 | 装置名 | メーカ名 | 測定個数2) | 電子線エネルギー,kV | ワーキングディスタンス1), cm | 倍率 | スケールの校正方法 | 粒径解析方法3)
00-1 | 0 | [7 empty] | 別紙フローシートに記載
1)ワーキングディスタンス：試料と検出器までの距離
2)ひとつの観測視野に200個入らない場合は、複数の観測画像を足して200個以上になることを推奨します。
3)各粒子の粒子径をどのような方法で決定したかを、別紙のフローシートの「留意した点、問題点」にお書きください。例えば、粒子画像の最大値を粒子径とする、あるいは一定角度を振って平均値を粒子径とするなどです。