## 記入例
シート1-1
[記入例] | 共同研究分析結果報告書 |  |  |  | 平成 25 年度 円柱形ステンレス鋼
報告年月日 | 2012-08-31
機関番号 | 48-1 |  | 識別符号[1] | B
機関名 | 何々県工業技術センター
試料番号 | 9999 | ←試料瓶に記載の番号をそのまま転記
分析担当者（注） | 何野 誰兵衛
機関所在地 | 何々県何処市何野町１－１
ＴＥＬ | 000-000-0000
ＦＡＸ | 000-000-0000
Ｅ-Ｍａｉｌ | nobody@example.lg.jp
[1]同一機関番号の機関で複数データ提出する場合は、重複のない記号を付けること。機関番号・符号とも半角文字で入力すること。 [2]分析者の名前をフルネーム（記号などは不可）で記入。複数の者が分析を行った場合、分析者ごとに別のファイルに記入して提出する事。

## Top
シート1-1
| 共同研究分析結果報告書 |  |  | 平成 25 年度 円柱形ステンレス鋼
報告年月日
機関番号 |  |  | 識別符号[1]
機関名
試料番号 |  | ←試料瓶に記載の番号をそのまま転記
分析担当者[2]
機関所在地
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅ-Ｍａｉｌ
[1]同一機関番号の機関で複数データ提出する場合は、重複のない記号を付けること。機関番号・符号とも半角文字で入力すること。 [2]分析者の名前をフルネーム（記号などは不可）で記入。複数の者が分析を行った場合、分析者ごとに別のファイルに記入して提出する事。

## DATA
シート2-1
分析結果報告シート |  | 平成 25 年度 円柱形ステンレス鋼
[13 empty] | S1 | [10 empty] | S2 | S Pre | S Anal | Cu 1 | Cu 2 | Cu Pre | Cu Anal | Fe 1 | Fe 2 | Fe Pre | Fe Anal
[13 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | % |  |  |  | %
機関番号 *1 |  | 識別符号*1 |  |  | 氏名 *1
試料番号 *1
機関名 *1
分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | 測定値 *4 |  |  | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5
|  |  |  | （１） | （２） | 単位
Si | [5 empty] | % |  |  | :
Mn | [5 empty] | % |  |  | :
Ni | [5 empty] | % |  |  | :
Cr | [5 empty] | % |  |  | :
:
*1 表書きから引用されます。このページでの編集不可。
*2 各分析成分の分析開始日とする。
*3 分析した方法の経験年数。年単位で記入。
*4 数値のみ記入、平均値は不要。 [単位は元素の質量分率 %]
*5 分類記号を半角で記入（「報告書の書き方」参照）
分析手順書および「報告書の書き方」を良く読んで、記入ミスの無い様に十分注意して下さい。
機関番号 *1 | 識別符号*1 | 試料番号 *1 | 氏名 *1 | 機関名 *1 |  | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 |  | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 |  | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 |  | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5
[5 empty] | : | Si | [5 empty] | % |  |  | : | Mn | [5 empty] | % |  |  | : | Ni | [5 empty] | % |  |  | : | Cr | [5 empty] | % |  |  | :
[5 empty] | : | Si | [5 empty] | % |  |  | : | Mn | [5 empty] | % |  |  | : | Ni | [5 empty] | % |  |  | : | Cr | [5 empty] | % |  |  | :
[6 empty] | Mn | [5 empty] | %
[6 empty] | Ni | [5 empty] | %
[6 empty] | Cr | [5 empty] | %

## 吸光光度用
シート3-1
機器・操作法報告シート（吸光光度法用：Ｃ）
機関名
機関番号 |  | 分析者氏名
装置 ＊１ | メーカー
型番
分析元素 |  | Si | Mn | Ni | Cr
発色試薬
測定波長 nm
溶 媒 ＊２
セル光路長 nm
感 度 ＊３
＊１ メーカー、型番を明記
＊２ 溶媒抽出した場合には、その溶媒の化学名。しない場合は、単に水を記入。
＊３ １cm のセルを使用した時の分析元素 mg/l 溶液の示す吸光度。

## 原子吸光用
シート3-2
機器・操作法報告シート（原子吸光法用：Ｄ）
機関名
機関番号 |  |  | 分析者氏名
装置 ＊１ | メーカー
型番
分析元素 |  |  | Si | Mn | Ni | Cr
分析線波長 nm
フレーム法 | 可燃ガス | 種類
流量 L/min
| 助燃ガス | 種類
流量 L/min
| 測光の高さ | mm
ファーネス法 | シースガス | 種類
流量 L/min
| 同時に使用したガス＊２ | 種類
流量 L/min
炉の材質
炉の処理 ＊３
試料注入量
化学修飾剤 ＊４
バックグラウンド補正法
検量線作成の測定点の数 ＊５
定量法 ＊６
＊１ メーカー、型番を明記。
＊２ メタン、水素などシースガスと同時に混合したガス。
＊３ パイロ処理など
＊４ 化学修飾剤を添加した場合は種類を記入。
＊５ D2、ｾﾞｰﾏﾝ、自己反転、Xe連続光など。
＊６ Blank を測定した場合は、Blank も含める。
＊７ 検量線法、マトリックスマッチングによる検量線法、標準添加法など。

## ICP発光用
シート3-3
機器・操作法報告シート（ＩＣＰ発光法用：Ｅ）
機関名
機関番号 |  |  | 分析者氏名
メーカー
装置 ＊１ | 型番
方式
測定元素 |  |  | Si | Mn | Ni | Cr
分析線波長 nm |  | 原子線
イオン線
プラズマ 条件 | 高周波出力 kW
コイル上観測高さ ＊２
プラズマガス流量 L/min
補助ガス流量 L/min
キャリヤーガス流量 L/min
ネブライザーの種類＊３
測光 | 入口スリット幅 μm
出口スリット幅 μm
バックグラウンド補正法 ＊４
マトリックスマッチング ＊５
検量線測定点数（Blank を含める）
定量法 ＊６、＊７
＊１ メーカー、型番、方式（シーケンシャル・マルチ・その他）を記入
＊２ 軸方向測光の場合は「軸方向」と記入してください
＊３ 材質ではなく、同軸型、クロスフロー型、超音波などの別を記入
＊４ 有（両側・片側など）・無を記入
＊５ 有・無を記入（詳細はフローシートに記載してください）
＊６ 検量線法、標準添加法、内部標準法など
＊７ 内部標準測定を行った場合は、下表にも記入してください
測定元素
内部標準元素
内標測定波長 nm |  | 原子線
イオン線
添加量（測定時の濃度）
バックグラウンド補正法 ＊４

## ICP-MS用
シート3-4
機器・操作法報告シート（ＩＣＰ質量分析法用：Ｆ）
機関名
機関番号 |  |  | 分析者氏名
メーカー
装置 ＊１ | 型番
方式
分析元素 |  | Si | Mn | Ni | Cr
測定 質量/電荷比 m/z
検出器電圧 kV
プラズマ 条件 | 高周波出力 kW
サンプリング深さ mm
プラズマガス流量 L/min
補助ガス流量 L/min
キャリアーガス流量L/min
ネブライザーの種類
測定 | 滞留時間 ms
元素当たりの全積分時間 s
検量線測定点数
定量法 ＊２
＊１ メーカー、型番、方式（四重極型、磁場型、飛行時間型）を記入
＊２ 検量線法、内部標準法、標準添加法など。
＊３ 内部標準測定を行った場合は、下表にも記入してください
測定元素
内部標準元素
測定質量数 m/e
添加量（測定時の濃度）

## 蛍光Ｘ線用
シート3-5
機器・操作法報告シート（蛍光Ｘ線法用：Ｇ）
機関名
| 機関番号 |  | 分析者氏名
| 装置 | メーカー
| ＊１ | 型番
分析時の試料の形状
| 分析元素 |  | Si | Mn | Ni | Cr
| Ｘ線管球 | 対陰極
電圧 kV
電流 mA
フィルター又は二次ターゲット
| 波長分散 | 分光結晶の種類
雰囲気 ＊２
分析線の波長 nm
波高分析器の使用条件
検出器
| エネルギー分散 | 雰囲気 ＊２
分析線のエネルギー keV
検出器の種類及び分解能＊３
測定方法 ＊４
定量方法
| 検量線法 | 標準物質の内容 →
| FP法 等 | 使用ソフトウェア →
＊１ メーカー、型番を明記。
＊２ 空気、真空、ヘリウムなど。
＊３ ＲＩを使用した場合は線源。
＊４ 定時法では時間、定計数法では計数値。
＊５ 検量線法、FP法等、採用した定量法の欄にご記入下さい

## 滴定用
シート3-6
機器・操作法報告シート（滴定法用：B）
機関名
機関番号 |  |  | 分析者氏名
測定元素 |  | 記入例 | Si | Mn | Ni | Cr
滴定方法 |  | ビュレット、滴定装置など
滴定の種類 |  | 中和滴定、キレート滴定
直接滴定・逆滴定の別 |  | 直接滴定 / 逆滴定
指示薬の種類 |  | フェノールフタレイン、XO
当量点での色変化 |  | 無色→赤紫色
試料溶液の採取量 |  | 10mL
滴定溶液 |  | 0.1mol/L NaOH、0.01 mol/L EDTA
滴定溶液の標定方法 |  | 0.1mol/L シュウ酸、なし(恒量化後標準として使用）
当量点までに要した液量 |  | 約20mL(※１)
最少滴下体積 |  | 0.04 ml
マスキング剤 |  | なし
緩衝溶液 |  | 酢酸ナトリウム
滴定開始時のｐＨ |  | 約3.0
加熱の有無 |  | あり
※１ | 繰り返実験の時の体積を全て記載する

## Si 重量分析用
シート3-7
機器・操作法報告シート（けい素重量分析法用）
機関名
| 機関番号 |  | 分析者氏名
| 測定元素 | Si
| 測定 | 1 | 2
a | 試料秤取り量(g)
b | 秤量値1(g)
c | 秤量値2(g)
b-c | 秤量差(g) | 0 | 0
* | 含有量(%) | #DIV/0! | #DIV/0!
留意事項
＊ Si(%)=(b-c)×0.4674/a×100
含有量の欄に表示された値を報告に使用する場合は、有効数字について報告者自身で検討すること。

## 標準液
シート4-1 |  | 標準液
|  |  |  | 機関番号 |  |  | 機関名
分析者氏名
標準液について、次の3つのケースに分類して記入する。 | [7 empty] | 市販品を使用した場合は | Ａのシートに記入
[8 empty] | 自分で調製した場合は | Bのシートに記入
[8 empty] | その他の場合は | Cのシートに記入
＜シートA＞
試料名 | 元素 | 製造会社名 | カタログ品番 | 製造年月日１） | 保証年月日１） | Lot.No. | 標準液の 濃度 /(mg dm-3) | 液性２） | 標準液の 使用履歴３） | 標準液の 保管状況４） | 採取前の溶液残量 /cm3 | 今回の測容器 での採取量 /cm3
(容器に記載)
Si
Mn
Ni
Cr
１）西暦年で記入（例；2003.6.15） |  |  |  |  | ２）記入例；Ba(NO3)2 in 0.5 moldm-3 HNO3
３）記入例；０回（新品）、１～ｘ回、不明、など |  |  |  |  | ４）記入例；実験棚、薬品庫、冷蔵庫、など
＜シートB＞
試料名 | 元素 | 製造会社名 | 物質名 | 物質の純度 （％） | Lot.No. | 保存溶液の調製濃度/(mg dm-3) | 液性２） | 使用した酸の種類と メーカー | 使用した酸のグレード5) | 標定の 有無 | 標定の場合はその標準物質名
(容器に記載)
Si
Mn
Ni
Cr
５）記入例；特級、有害金属測定用、Suprapure、など
＜シートC＞
試料名 | 元素 | 該当元素に○をつける | ＜元素ごとに調製方法について詳細に記載する６）＞(書式は自由)
Si
Mn
Ni
Cr
６）記入例；蛍光X線用固体試料（ビードなど）、滴定用標準液、など