## 記入例
シート1
| 共同研究分析結果報告書 |  |  | 2020 年度 | ペタライト
報告年月日 | 2020-07-01
機関番号 | 48-1 | 識別符号[1] | a
機関名 | ○○○○産業技術センター
試料番号 | 999 | ←試料外袋に記載の番号をそのまま転記
分析担当者[2] | 分析 優
機関所在地 | ○○県××市△△△町123-45
ＴＥＬ | 0000-123-4567
ＦＡＸ | 0000-123-1234
Ｅ-Ｍａｉｌ | sugurub@example.com
[1]同一機関番号の機関で複数データ提出する場合は、重複のない記号を付けること。機関番号・符号とも半角文字で入力すること。 [2]分析者の名前をフルネーム（記号などは不可）で記入。複数の者が分析を行った場合、分析者ごとに別のファイルに記入して提出すること。

## Top
シート1
| 共同研究分析結果報告書 |  | 2020 年度 | ペタライト
報告年月日
機関番号 |  | 識別符号[1]
機関名
試料番号 |  | ←試料外袋に記載の番号をそのまま転記
分析担当者[2]
機関所在地
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅ-Ｍａｉｌ
[1]同一機関番号の機関で複数データ提出する場合は、重複のない記号を付けること。機関番号・符号とも半角文字で入力すること。 [2]分析者の名前をフルネーム（記号などは不可）で記入。複数の者が分析を行った場合、分析者ごとに別のファイルに記入して提出すること。

## DATA
シート2
分析結果報告シート |  | 2020 年度 | ペタライト
[13 empty] | S1 | [7 empty] | S2 | S Pre | S Anal | Cu 1 | Cu 2 | Cu Pre | Cu Anal | Fe 1 | Fe 2 | Fe Pre | Fe Anal
[11 empty] | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | % | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0
機関番号 *1 | 0 | 識別符号*1 | 0 |  | 氏名 *1 | 0
試料番号 *1 | 0
機関名 *1 | 0
値は元素としてではなく、分析成分欄に記載の「酸化物換算」で報告すること。
分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | 測定値 *4 |  |  | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5
|  |  |  | （１） | （２） | 単位
Ig. Loss |  | 0 |  |  |  | % |  |  | :
Li2O |  | 0 |  |  |  | %
Na2O |  | 0 |  |  |  | %
Al2O3 |  | 0 |  |  |  | % |  |  | :
SiO2 |  | 0 |  |  |  | % |  |  | :
同種の試料(陶土類)に関する分析経験の有無 *6
:
＜太枠内のみご記入ください。＞
*1 表書きから引用されます。このページでの編集不可。
*2 各分析成分の分析開始日とする。
*3 分析した方法の経験年数。年単位で記入。初めての場合は「0」を記入し、それ以外は切り上げて記入。
*4 数値のみを上位の0を除く数字4桁で記入する。平均値は不要。
[Ig. Loss以外は酸化物換算、すべて報告値の単位は %]
*5 分類記号を半角で記入（「報告書について：4.報告書記載の説明」参照）
*6 今回用いた分析法に関わらず、同種の試料の分析経験が有れば「○」、無ければ「×」を選択。
「第63回分析技術共同研究【無機分析：ペタライト】の報告書について」をよく読んで、記入ミスの無いように十分注意してください。 値は元素としてではなく、分析成分欄に記載の「酸化物換算」で報告すること。
機関番号 *1 | 識別符号*1 | 試料番号 *1 | 氏名 *1 | 機関名 *1 | : | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 | : | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 |  |  |  | : | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 | : | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 | : | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 | :
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | Ig. Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | : | Li2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 |  |  |  | : | Na2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | : | Al2O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | : | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | :
[6 empty] | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5
[6 empty] | Ig. Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0
[6 empty] | Li2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0
[6 empty] | Na2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0
[6 empty] | Al2O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0
[6 empty] | SiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0

## 乾燥条件用
シート 3-1 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（乾燥条件用） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
※JIS M 8853で指定される条件に従い、110 ℃、2時間乾燥すること。
※温度、時間以外の諸条件を下に記入すること。
【記入例】
試料採取量（ｇ） ＊１ |  |  | 5 g
容器種類 ＊２ |  |  | 平形はかり瓶
容器材質 ＊３ |  |  | ほうけい酸ガラス
容器容量（mL） |  |  | 50 mL
乾燥 | 乾燥方法 |  | 自然循環式乾燥機
| 乾燥温度（℃） ＊４ | 110 ℃
| 乾燥時間（分） ＊４ | 120分
| 乾燥回数 |  | 1回
放冷 | 乾燥剤 ＊５ |  | シリカゲル
| 放冷時間（分） |  | 120分
| ふたの有無 ＊６ |  | 有
＊１ およその採取量をｇ単位で記入。
＊２ 平形はかり瓶、シャーレなど種類を記入。
＊３ ほうけい酸ガラス、磁製など材質を記入。
＊４ 指定条件以外の場合には、修正して記入。
＊５ シリカゲル、酸化りん (V) など種類を記入。
＊６ 放冷時のふたの有無を記入。

## 強熱減量用
シート3-2 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（強熱減量用） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
※JIS M 8853で指定される条件に従い、1025 ℃、60分間強熱すること。
※温度、時間以外の諸条件を下に記入すること。
【記入例】
試料採取量（ｇ） ＊１ |  |  | 1.0 g
るつぼ材質 ＊２ |  |  | 白金
るつぼ容量（mL） |  |  | 30 mL
るつぼ乾燥 | 加熱方法 ＊３ |  | 電気炉
| 乾燥温度（℃） |  | 1025 ℃
| 乾燥時間（分） |  | 30分
るつぼ放冷 | 乾燥剤 ＊４ |  | シリカゲル
| 放冷時間（分） |  | 120分
予備加熱の有無 ＊５ |  |  | 無
試料強熱 | 加熱方法 ＊３ |  | 電気炉
| 加熱温度（℃）＊６ | 1025 ℃
| 加熱時間（分）＊６ | 60分
| ふたの有無 ＊７ |  | 有
| 強熱回数 ＊８ |  | 3回
試料放冷 | 乾燥剤 ＊４ |  | シリカゲル
| 放冷時間（分） |  | 120分
| ふたの有無 ＊７ |  | 有
＊１ 0.1 gの桁まで記入。
＊２ 白金、磁製など材質を記入。
＊３ 電気炉、ガスバーナーなど加熱方法を記入。
＊４ シリカゲル、酸化りん (V) など種類を記入。
＊５ 強熱前に弱く加熱した場合は有と記入。
＊６ 指定条件以外の場合には、修正して記入。
＊７ 操作時のふたの有無を記入。
＊８ 恒量になるまで強熱を繰り返した回数を記入。

## 吸光光度用
シート3-3 |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（吸光光度法用：Ｃ） |  | 機関名 | 0
|  | 分析者氏名 | 0
装置 ＊１ | メーカー
型番
分析項目 |  | Li2O | Na2O | Al2O3 | SiO2
発色試薬
測定波長 nm
溶 媒 ＊２
セル光路長 cm
感 度 ＊３
＊１ メーカー、型番を明記。
＊２ 溶媒抽出した場合には、その溶媒の化学名。しない場合は、単に水を記入。
＊３ 1 cm のセルを使用した時の分析元素1 mg/L 溶液の示す吸光度。

## 原子吸光用
シート3-4 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（原子吸光法用：Ｄ） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
装置 ＊１ | メーカー
型番
分析項目 |  |  | Li2O | Na2O | Al2O3 | SiO2
分析線波長 nm
フレーム法 | 可燃ガス | 種類
流量 L/min
| 助燃ガス | 種類
流量 L/min
| 測光の高さ | mm
ファーネス法 | シースガス | 種類
流量 L/min
| 同時に使用したガス＊２ | 種類
流量 L/min
炉の材質
炉の処理 ＊３
試料注入量
化学修飾剤 ＊４
バックグラウンド補正法
検量線作成の測定点の数 ＊５
定量法 ＊６
＊１ メーカー、型番を明記。
＊２ メタン、水素などシースガスと同時に混合したガス。
＊３ パイロ処理など。
＊４ 化学修飾剤を添加した場合は種類を記入。
＊５ D2、ｾﾞｰﾏﾝ、自己反転、Xe連続光など。
＊６ Blank を測定した場合は、Blank も含める。
＊７ 検量線法、マトリックスマッチングによる検量線法、標準添加法など。

## ICP発光用
シート3-5 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（ＩＣＰ発光分析法用：Ｅ） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
メーカー
装置 ＊１ | 型番
方式
分析項目 |  |  | Li2O | Na2O | Al2O3 | SiO2
分析線波長 nm |  | 原子線
イオン線
プラズマ 条件 | 高周波出力 kW
コイル上観測高さ ＊２
プラズマガス流量 L/min
補助ガス流量 L/min
| キャリヤーガス流量 L/min | [5 empty] | 入力リスト
| ネブライザーの種類＊３ | [5 empty] | マトリックスマッチング
測光 | 入口スリット幅 mm
| 出口スリット幅 mm | [5 empty] | 有
バックグラウンド補正法 ＊４ | [6 empty] | 無
マトリックスマッチング ＊５ | [6 empty] | 入力リストは変更しないでください。
検量線測定点数（Blank を含める）
定量法 ＊６、＊７
＊１ メーカー、型番、方式（シーケンシャル・マルチ・その他）を記入。
＊２ 軸方向測光の場合は「軸方向」と記入してください。
＊３ 材質ではなく、同軸型、クロスフロー型、超音波などの別を記入。
＊４ 有（両側・片側など）・無を記入。
＊５ 有・無を記入（詳細はフローシートに記載してください）。
＊６ 検量線法、標準添加法、内部標準法など。
＊７ 内部標準測定を行った場合は、下表にも記入してください。
測定元素
内部標準元素
内標測定波長 nm |  | 原子線
イオン線
添加量（測定時の濃度）
バックグラウンド補正法 ＊４

## ICP-MS用
シート3-6 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（ＩＣＰ質量分析法用：Ｆ） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
メーカー
装置 ＊１ | 型番
方式
分析項目 |  | Li2O | Na2O | Al2O3 | SiO2
測定 質量/電荷比 m/z
検出器電圧 kV
プラズマ 条件 | 高周波出力 kW
サンプリング深さ mm
プラズマガス流量 L/min
補助ガス流量 L/min
キャリアーガス流量 L/min
ネブライザーの種類
測定 | 滞留時間 ms
元素当たりの全積分時間 s
検量線測定点数
定量法 ＊２
＊１ メーカー、型番、方式（四重極型、磁場型、飛行時間型）を記入。
＊２ 検量線法、内部標準法、標準添加法など。
＊３ 内部標準測定を行った場合は、下表にも記入してください。
測定元素
内部標準元素
測定質量数 m/e
添加量（測定時の濃度）

## 蛍光Ｘ線用
シート3-7 |  |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（蛍光Ｘ線法用：Ｇ） |  |  |  | 機関名 | 0
|  |  |  | 分析者氏名 | 0
| 装置 | メーカー
| ＊１ | 型番
分析時の試料の形状
| 分析項目 |  | Li2O | Na2O | Al2O3 | SiO2
| Ｘ線管球 | 対陰極
電圧 kV
電流 mA
フィルター又は二次ターゲット
| 波長分散 | 分光結晶の種類
雰囲気 ＊２
分析線の波長 nm
波高分析器の使用条件
検出器
| エネルギー分散 | 雰囲気 ＊２
分析線のエネルギー keV
検出器の種類及び分解能＊３
測定方法 ＊４
定量方法
検量線法: 標準物質の内容 FP法 等: 使用ソフトウェア
＊１ メーカー、型番を明記。
＊２ 空気、真空、ヘリウムなど。
＊３ ＲＩを使用した場合は線源。
＊４ 定時法では時間、定計数法では計数値。
＊５ 検量線法、FP法等、採用した定量法の欄にご記入ください。

## 滴定用
シート3-8 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（滴定法用：B） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
分析項目 |  | 記入例 | Li2O | Na2O | Al2O3 | SiO2
滴定方法 |  | ビュレット、滴定装置など
滴定の種類 |  | 中和滴定、キレート滴定
直接滴定・逆滴定の別 |  | 直接滴定 / 逆滴定
指示薬の種類 |  | フェノールフタレイン、XO
当量点での色変化 |  | 無色→赤紫色
試料溶液の採取量 |  | 10 mL |  |  |  |  | 入力リスト | 入力リストは変更しないでください。
滴定溶液 |  | 0.1mol/L NaOH、0.01 mol/L EDTA |  |  |  |  | 直接滴定・逆滴定の別 | 加熱の有無
滴定溶液の標定方法 |  | 0.1mol/L シュウ酸、なし(恒量化後標準として使用）
当量点までに要した液量 |  | 約20 mL(※１) |  |  |  |  | 直接滴定 | 有
最少滴下体積 |  | 0.04 mL |  |  |  |  | 逆滴定 | 無
マスキング剤 |  | なし
緩衝溶液 |  | 酢酸ナトリウム
滴定開始時のｐＨ |  | 約3.0
加熱の有無 |  | 有
※１ | 繰り返し実験の時の体積を全て記載する。

## 重量法用
シート3-9 |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（重量法用：Ａ） |  | 機関名 | 0
|  | 分析者氏名 | 0
【記入例】
試料採取量（ｇ） ＊１ |  | 1.0 g
沈殿生成方法 ＊２ |  | 塩酸脱水
ろ液回収の有無 ＊３ |  | 再脱水
ろ液測定の有無 ＊４ |  | ＩＣＰ発光
沈殿灰化条件 | 加熱方法 ＊５ | 電気炉
| 加熱温度（℃） | 1000 ℃
| 加熱時間（分） | 60分
放冷条件 | 乾燥剤 ＊６ | シリカゲル
| 放冷時間（分） | 120分
＊１ 0.1 ｇの桁まで記入。
＊２ 過塩素酸脱水、EO凝集沈殿など方法を記入。
＊３ ろ液中のけい素を回収した場合は方法を記入。
＊４ ろ液中のけい素を測定した場合は方法を記入。
＊５ 電気炉、ガスバーナーなど加熱方法を記入。
＊６ シリカゲル、酸化りん (V) など種類を記入。

## 標準液
シート4 |  |  | 機関番号 | 0
標準液 |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
標準液について、次の3つのケースに分類して記入する。 | [7 empty] | 市販品を使用した場合は | Ａのシートに記入
[8 empty] | 自分で調製した場合は | Bのシートに記入
[8 empty] | その他の場合は | Cのシートに記入
＜シートA＞
試料名 | 項目 | 製造会社名 | カタログ品番 | 保証期限 | Lot.No. | 標準液の 濃度 /(mg L-1) | 液性 | 備考
(容器に記載)
ペタライト | Li2O
ペタライト | Na2O
ペタライト | Al2O3
ペタライト | SiO2
＜シートB＞
試料名 | 項目 | 出発物質名 |  | 調製方法 |  | 標準液の 濃度 /(mg L-1) | 液性 | 備考
0 | 0
0 | 0
ペタライト | Li2O
ペタライト | Na2O
ペタライト | Al2O3
ペタライト | SiO2
＜シートC＞
試料名 | 項目 | 該当元素に○をつける | ＜元素ごとに調製方法について詳細に記載する＞(書式は自由)
0 | 0
0 | 0
ペタライト | Li2O
ペタライト | Na2O
ペタライト | Al2O3
ペタライト | SiO2