## TOP
知的基盤部会分析分科会 | 共同研究分析結果報告書 |  | 2024年 ナノ粒子12 |  | 略式表示 | 名称
シート１ |  |  |  |  | SEM | 走査電子顕微鏡
【基本情報入力シート】 |  |  |  |  | TEM | 透過電子顕微鏡
※黄色セルにご記入ください |  |  |  | 記入例 | AFM | 原子間力顕微鏡
報告年月日 |  |  |  | 2024-08-01 | LD | レーザー回折
機関番号 |  | ←必ず半角で記入 |  | 00-1 | SAXS | 小角X線散乱
機関名 |  |  |  | 産業技術総合研究所 | CLS | 遠心沈降法
試料の番号 |  | ←試料瓶に記載の番号をそのまま転記 |  | 01 | DLS | 動的光散乱
測定担当者（注１） |  |  |  | 筑波 太郎（A,B,C）、筑波 次郎（D,E）
機関所在地 |  |  |  | 〒305-8565茨城県つくば市梅園1-1-1 | 〇測定装置の項目に対応した各シートに必要情報を記載ください。
TEL |  |  |  | 029-861-4975（半角) | 測定装置 | シート番号 |  | シート名
FAX |  |  |  | 029-861-4618(半角) | SEM、TEM、AFM | シート １ | 基本情報入力シート | TOP
E-mail |  |  |  | *****@aist.go.jp（半角） |  | シート ２(SEM・TEM・AFM用) | 分析結果報告シート | DATA_平均粒径(SEM・TEM・AFM用)
[6 empty] | シート ３ | 機器・操作法報告シート | 実験条件
[6 empty] | シート ４-１A(SEM・TEM・AFM用) | 分析結果報告シート | DATA_粒径分布(試料A _SEM・TEM・AFM用)
[6 empty] | シート ４-１B(SEM・TEM・AFM用) | 分析結果報告シート | DATA_粒径分布(試料B _SEM・TEM・AFM用)
[5 empty] | LD、SAXS、CLS | シート １ | 基本情報入力シート | TOP
[6 empty] | シート ２(LD・SAXS・CLS用) | 分析結果報告シート | DATA_平均粒径(LD・SAXS・CLS用)
[6 empty] | シート ３ | 機器・操作法報告シート | 実験条件
[6 empty] | シート ４-１A | 分析結果報告シート | DATA_粒径分布(試料A_LD・SAXS・CLS用)
[6 empty] | シート ４-１B | 分析結果報告シート | DATA_粒径分布(試料B_LD・SAXS・CLS用)
[5 empty] | DLS | シート １ | 基本情報入力シート | TOP
[6 empty] | シート ２(DLS用) | 分析結果報告シート | DATA_平均粒径(DLS用)
[6 empty] | シート ３ | 機器・操作法報告シート | 実験条件
[6 empty] | シート ４-１A | 分析結果報告シート | DATA_粒径分布(試料A_DLS用)
[6 empty] | シート ４-１B | 分析結果報告シート | DATA_粒径分布(試料B_DLS用)
[6 empty] | シート ４-２A | 分析結果報告シート | DATA_自己相関関数(試料A_DLS用)
[6 empty] | シート ４-２B | 分析結果報告シート | DATA_自己相関関数(試料B_DLS用)
[5 empty] | Others | シート １ | 基本情報入力シート | TOP
[6 empty] | シート ２(Others) | 分析結果報告シート | DATA_平均粒径(Others)
[6 empty] | シート ３ | 機器・操作法報告シート | 実験条件
[6 empty] | シート ４-１A | 分析結果報告シート | DATA_粒径分布(試料A_Others)
[6 empty] | シート ４-１B | 分析結果報告シート | DATA_粒径分布(試料B_Others)
（注１）名前をフルネーム（記号などは不可）で記入。複数の者が分析を行った場合、分析者ごとに別のファイルに記入して提出してください。
（注２）リンク切れを防ぐため入力部分以外は保護されているシートがあります。解除する場合は、「校閲/シート保護の解除」を行ってください。パスワードはありません。他のシートも同様です。
（注３）動的光散乱で測定される方には、自己相関関数の報告をお願いしています。

## DATA_平均粒径(SEM・TEM・AFM用)
知的基盤部会分析分科会 | [6 empty] | 2024年 ナノ粒子12
シート ２(SEM・TEM・AFM用)
【分析結果報告シート】 |  |  | ※黄色セルにご記入ください
試料A
機関番号 | 測定法 | 平均の種類 | 粒子径の種類 | 粒子の定義 ※１ | 測定値（単位：nm） |  |  |  |  | 試料番号 | 測定担当者 | 機関名 | 実施日 2024/MM/DD | 経験年数 | 測定担当者からのコメント
[5 empty] | 平均値 | 標準偏差 | 1回目 | 2回目 | 3回目
0 |  | 個数基準平均粒径 |  | アグリゲート（1次凝集体） | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 |  | 個数基準平均粒径 |  | ドメイン（粒子） | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ↑選択 |  | ↑選択
試料B
機関番号 | 測定法 | 平均の種類 | 粒子径の種類 | 粒子の定義 ※１ | 測定値（単位：nm） |  |  |  |  | 試料番号 | 測定担当者 | 機関名 | 実施日 2024/MM/DD | 経験年数 | 測定担当者からのコメント
[5 empty] | 平均値 | 標準偏差 | 1回目 | 2回目 | 3回目
0 |  | 個数基準平均粒径 |  | アグリゲート（1次凝集体） | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 |  | 個数基準平均粒径 |  | ドメイン（粒子） | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| ↑選択 |  | ↑選択
※１：粒子の定義_解説図
粒子の定義

## 実験条件
知的基盤部会分析分科会 |  |  |  | 2024年 ナノ粒子12
シート ３
【機器・操作法報告シート】
※黄色セルにご記入ください
《 分散方法 》
分散原理 | 機関番号 | 分散試料 | 装置名 | メーカ名 | 粒子分散濃度, mg/mL | 分散剤名 | 分散剤濃度, mg/mL | 出力, W | 周波数, Hz | 分散時間, min | その他
超音波バス | 0 | 試料A | [8 empty] | 別紙フローシートに記載
|  | 試料B | [8 empty] | 別紙フローシートに記載
分散原理 | 機関番号 | 分散試料 | 装置名 | メーカ名 | 粒子分散濃度, mg/mL | 分散剤名 | 分散剤濃度, mg/mL | 出力, W | 周波数, Hz | 分散時間, min | その他
超音波ホモジナイザー | 0 | 試料A | [8 empty] | 別紙フローシートに記載
超音波ホモジナイザー |  | 試料B | [8 empty] | 別紙フローシートに記載
↓選択
分散原理 | 機関番号 | 分散試料 | 装置名 | メーカ名 | 粒子分散濃度, mg/mL | 分散剤名 | 分散剤濃度, mg/mL | 圧力, Mpa | 回転数, rpm |  | その他
高圧ホモジナイザー | 0 | 試料A | [8 empty] | 別紙フローシートに記載
高圧ホモジナイザー |  | 試料B | [8 empty] | 別紙フローシートに記載
↓選択
分散原理 | 機関番号 | 分散試料 | 装置名 | メーカ名 | 粒子分散濃度, mg/mL | 分散剤名 | 分散剤濃度, mg/mL | ビーズサイズ, μm | ミル容量, L |  | 周速, m/s | その他
ビーズミル | 0 | 試料A | [9 empty] | 別紙フローシートに記載
ビーズミル |  | 試料B | [9 empty] | 別紙フローシートに記載
分散原理 | 機関番号 | 分散試料 | 装置名 | メーカ名 | 粒子分散濃度, mg/mL | 分散剤名 | 分散剤濃度, mg/mL | その他
Others | 0 | 試料A | [5 empty] | 別紙フローシートに記載
Others |  | 試料B | [5 empty] | 別紙フローシートに記載
《 測定方法 》
電子顕微鏡法（EM）
測定法 | 機関番号 | 分散試料 | 装置名 | メーカ名 | 測定個数3) | 前処理5) | 基板6) | 試料の作製方法7) | 加速電圧,kV | ワーキングディスタンス2), cm | 倍率 | スケールの校正方法 | 粒径解析方法4)
| 0 | 試料A | [10 empty] | 別紙フローシートに記載
|  | 試料B | [10 empty] | 別紙フローシートに記載
↑選択
測定法 | 機関番号 | 分散試料 | 装置名 | メーカ名 | 測定濃度,mg/mL | 測定波長,nm | 測定角,deg | 解析法1)
DLS | 0 | 試料A
DLS |  | 試料B
測定法 | 機関番号 | 分散試料 | 装置名 | メーカ名 | 測定濃度,mg/mL | 測定波長,nm | カーボンブラックの屈折率 | 測定方式
LD | 0 | 試料A
LD |  | 試料B
↑選択
測定法 | 機関番号 | 分散試料 | 装置名 | メーカ名 | 測定濃度,mg/mL | 光源 | 検出器 | 解析法1)
SAXS | 0 | 試料A
SAXS |  | 試料B
測定法 | 機関番号 | 分散試料 | 装置名 | メーカ名 | 測定個数3) | 前処理5) | 基板6) | 試料の作製方法7) | スケールの校正方法 | 粒径解析方法4)
AFM | 0 | 試料A | [7 empty] | 別紙フローシートに記載
AFM |  | 試料B | [7 empty] | 別紙フローシートに記載
測定法 | 機関番号 | 分散試料 | 装置名 | メーカ名 | 測定濃度,mg/mL | 検出器8) | カーボンブラックの密度 | 解析法9) | 測定方式
CLS | 0 | 試料A
CLS |  | 試料B
↑選択
1) たとえば、「ヒストグラム法」、「キュムラント」、「マルチモーダル」など。
2) ワーキングディスタンス：試料と検出器までの距離
3) 複数視野の画像観測により500個以上の粒子計測を行うことを推奨します。
4) 各粒子の粒子径をどのような方法で決定したか、別紙のフローシートの「留意した点、問題点」にお書きください。 たとえば、粒子画像の最大値を粒子径とする、あるいは一定角度を振って平均値を粒子径とするなどです。 また、評価に利用したソフト名等をご記載下さい。
5 )たとえば、オスミウム染色・Ptスパッタを実施した場合に、その旨を記入する。書き切れない場合は、フローシートに記入。
6) たとえば、シリコンウエハー・雲母・コロジオン膜等、その旨を記入する。書き切れない場合は、フローシートに記入。
7) たとえば、滴下乾燥・凍結乾燥・エレクトロスプレー使用等、その旨を記入する。書き切れない場合は、フローシートに記入。
8) たとえば、UV・RI等、UVならば検出波長を記入する。
9) たとえば、ミー散乱補正あり、ラム理論利用など。

## DATA_粒径分布(試料A _SEM・TEM・AFM用)
知的基盤部会分析分科会 |  |  | 0_A__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【粒子径(nm)1st】 | 0_A__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【累積度数1st】 | 0_A__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【粒子径(nm)2nd】 | 0_A__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【累積度数2nd】 | 0_A__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【粒子径(nm)3rd】 | 0_A__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【累積度数3rd】 |  |  |  | 0_A__ ドメイン（粒子）_ 【粒子径(nm)1st】 | 0_A__ ドメイン（粒子）_ 【累積度数1st】 | 0_A__ ドメイン（粒子）_ 【粒子径(nm)2nd】 | 0_A__ ドメイン（粒子）_ 【累積度数2nd】 | 0_A__ ドメイン（粒子）_ 【粒子径(nm)3rd】 | 0_A__ ドメイン（粒子）_ 【累積度数3rd】
シート ４-１A(SEM・TEM・AFM用)
【分析結果報告シート】
2024年 ナノ粒子12 | [8 empty] | 2024年 ナノ粒子12
粒径の累積分布 | [8 empty] | 粒径の累積分布
試料A | [8 empty] | 試料A
機関番号 | 0 | [7 empty] | 機関番号 | 0
機関名 | 0 | [7 empty] | 機関名 | 0
試料番号 | 0 | [7 empty] | 試料番号 | 0
測定担当者名 | 0 | [7 empty] | 測定担当者名 | 0
測定法 |  | ←選択 | [6 empty] | 測定法 |  | ←選択
平均の種類 | 個数基準平均粒径 | [7 empty] | 平均の種類 | 個数基準平均粒径
粒子径の種類 |  | ←選択 | [6 empty] | 粒子径の種類 |  | ←選択
粒子の定義 | アグリゲート（1次凝集体） | [7 empty] | 粒子の定義 | ドメイン（粒子）
※黄色セルにご記入ください | [8 empty] | ※黄色セルにご記入ください
お願い！
微分分布ではなく（ガウス型の山になる）、累積度数をできるだけ入力してください。累積度数は微分分布を積分したもので、粒子径が大きくなるほど100％になります。
●行数や列数が足らない場合は追加して下さい。
●黄色いセルではありませんが、入力用のセルです。
粒子の定義
粒子の定義

## DATA_粒径分布(試料B _SEM・TEM・AFM用)
知的基盤部会分析分科会 |  |  | 0_B__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【粒子径(nm)1st】 | 0_B__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【累積度数1st】 | 0_B__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【粒子径(nm)2nd】 | 0_B__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【累積度数2nd】 | 0_B__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【粒子径(nm)3rd】 | 0_B__ アグリゲート（1次凝集体）_ 【累積度数3rd】 |  |  |  | 0_B__ ドメイン（粒子）_ 【粒子径(nm)1st】 | 0_B__ ドメイン（粒子）_ 【累積度数1st】 | 0_B__ ドメイン（粒子）_ 【粒子径(nm)2nd】 | 0_B__ ドメイン（粒子）_ 【累積度数2nd】 | 0_B__ ドメイン（粒子）_ 【粒子径(nm)3rd】 | 0_B__ ドメイン（粒子）_ 【累積度数3rd】
シート ４-１B(SEM・TEM・AFM用)
【分析結果報告シート】
2024年 ナノ粒子12 | [8 empty] | 2024年 ナノ粒子12
粒径の累積分布 | [8 empty] | 粒径の累積分布
試料A | [8 empty] | 試料B
機関番号 | 0 | [7 empty] | 機関番号 | 0
機関名 | 0 | [7 empty] | 機関名 | 0
試料番号 | 0 | [7 empty] | 試料番号 | 0
測定担当者名 | 0 | [7 empty] | 測定担当者名 | 0
測定法 |  | ←選択 | [6 empty] | 測定法 |  | ←選択
平均の種類 | 個数基準平均粒径 | [7 empty] | 平均の種類 | 個数基準平均粒径
粒子径の種類 |  | ←選択 | [6 empty] | 粒子径の種類 |  | ←選択
粒子の定義 | アグリゲート（1次凝集体） | [7 empty] | 粒子の定義 | ドメイン（粒子）
※黄色セルにご記入ください | [8 empty] | ※黄色セルにご記入ください
お願い！
微分分布ではなく（ガウス型の山になる）、累積度数をできるだけ入力してください。累積度数は微分分布を積分したもので、粒子径が大きくなるほど100％になります。
●行数や列数が足らない場合は追加して下さい。
●黄色いセルではありませんが、入力用のセルです。
粒子の定義
粒子の定義