## 記入例
シート1
| 共同研究分析結果報告書 |  |  | 2026 年度 | ステンレス鋼（SUS316L）
報告年月日 | 2026-07-20
機関番号 | 48-1 | 識別符号[1] | a
機関名 | ○○○○産業技術センター
試料番号 | 999 | ←試料容器のラベルに記載の番号をそのまま転記
分析担当者[2] | 分析 優
機関所在地 | ○○県××市△△△町123-45
ＴＥＬ | 0000-123-4567
ＦＡＸ | 0000-123-1234
Ｅ-Ｍａｉｌ | sugurub@example.com
[1]同一機関番号の機関で複数データ提出する場合は、重複のない記号を付けること。機関番号・符号とも半角文字で入力すること。 [2]分析者の名前をフルネーム（記号などは不可）で記入。複数の者が分析を行った場合、分析者ごとに別のファイルに記入して提出すること。

## Top
シート1
| 共同研究分析結果報告書 |  | 2026 年度 | ステンレス鋼（SUS316L）
報告年月日
機関番号 |  | 識別符号[1]
機関名
試料番号 |  | ←試料容器のラベルに記載の番号をそのまま転記
分析担当者[2]
機関所在地
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅ-Ｍａｉｌ
[1]同一機関番号の機関で複数データ提出する場合は、重複のない記号を付けること。機関番号・符号とも半角文字で入力すること。 [2]分析者の名前をフルネーム（記号などは不可）で記入。複数の者が分析を行った場合、分析者ごとに別のファイルに記入して提出すること。

## DATA
シート2
分析結果報告シート |  | 2026 年度 | ステンレス鋼（SUS316L）
[13 empty] | S1 | [7 empty] | S2 | S Pre | S Anal | Cu 1 | Cu 2 | Cu Pre | Cu Anal | Fe 1 | Fe 2 | Fe Pre | Fe Anal
[11 empty] | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | % | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
機関番号 *1 | 0 | 識別符号 *1 | 0 |  | 氏名 *1 | 0
試料番号 *1 | 0
機関名 *1 | 0
値は分析成分欄に記載の元素として報告すること。
分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | 測定値 *4 |  |  | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5
|  |  |  | （１） | （２） | 単位
C |  | 0 |  |  |  | % |  |  | :
P |  | 0 |  |  |  | %
Ni |  | 0 |  |  |  | %
Mo |  | 0 |  |  |  | % |  |  | :
同種の試料に関する分析経験の有無 *6
:
＜太枠内のみご記入ください。＞
*1 表書きから引用されます。このページでの編集不可。
*2 各分析成分の分析開始日とする。
*3 分析した方法の経験年数。年単位で記入。初めての場合は「0」を記入し、それ以外は切り上げて記入。
*4 数値のみを上位の0を除く数字4桁で記入する。平均値は不要。
[すべて報告値の単位は %]
なお報告する測定値は2つで、それぞれ独立して実施した2回の「試料前処理方法と測定方法」から得られた2つの測定値です。
*5 分類記号を半角で記入（「報告書について：4.報告書記載の説明」参照）
*6 今回用いた分析法に関わらず、同種の試料の分析経験が有れば「○」、無ければ「×」を選択。厳密である必要はありません。
「第69回分析技術共同研究【無機分析：ステンレス鋼（SUS316L）】の報告書について」をよく読んで、記入ミスの無いように十分注意してください。 値は「元素」としてご報告ください。
機関番号 *1 | 識別符号*1 | 試料番号 *1 | 氏名 *1 | 機関名 *1 | : | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 | : | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 |  |  |  | : | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 | : | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5 | :
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | : | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 |  |  |  | : | Ni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | : | Mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | :
[6 empty] | 分析成分 | 実施日 *2 | 分析者氏名 *1 | 年数 *3 | （１） | （２） | 単位 | 前処理 方法 *5 | 測定方法 *5
[6 empty] | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0
[6 empty] | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0
[6 empty] | Ni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0
[6 empty] | Mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0

## 脱脂・乾燥条件用
シート 3-1 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（脱脂・乾燥条件用） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
※温度、時間以外の諸条件を下に記入すること。
|  | 単位 | 【記入例】
試料採取量（ｇ） ＊１ |  | g | 5
容器種類 ＊２ |  |  | 平形はかり瓶
容器材質 ＊３ |  |  | ほうけい酸ガラス
容器容量（mL） |  | ml | 50
脱脂 | 脱脂方法 |  | 高濃度エタノールによる拭き取り
| 洗浄方法 |  | 純水で洗い流し
乾燥 | 乾燥方法 |  | 自然対流式乾燥機または強制循環式乾燥機
| 乾燥温度（℃） ＊４ | ℃ | 80
| 乾燥時間（時間） ＊４ | 時間 | 16
| 乾燥回数 ＊４ | 回 | 1
放冷 | 乾燥剤 ＊５ |  | シリカゲル
| 放冷時間（分） | 分 | 120
| ふたの有無 ＊６ |  | 有
＊１ およその採取量をｇ単位で記入。
＊２ 平形はかり瓶、シャーレなど種類を記入。
＊３ ほうけい酸ガラス、磁製など材質を記入。
＊４ 記入欄にあてはまらなければ、修正して記入（例えば、恒量に達するまで複数回乾燥した場合など）。
＊５ シリカゲル、酸化りん (V) など種類を記入。
＊６ 放冷時のふたの有無を記入。

## 重量分析用
シート3-2 |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（重量分析法用：A） |  | 機関名 | 0
|  | 分析者氏名 | 0
|  | 単位 | 【記入例】
試料採取量（ｇ） *1 |  | ｇ | 1
沈殿について *2 |  |  | 例）塩酸脱水による二酸化けい素 例）オキシンを用いたアルミニウムオキシン錯体 例）シュウ酸アンモニウムによるシュウ酸カルシウム
ろ液回収の有無 *3 |  |  | 再脱水
ろ液測定の有無 *4 |  |  | ICP発光
沈殿灰化条件 | 加熱方法 *5 |  | 電気炉
| 加熱温度（℃） | ℃ | 1000 ℃
| 加熱時間（分） | 分 | 60分
放冷条件 | 乾燥剤 *6 |  | シリカゲル
| 放冷時間（分） | 分 | 120分
*1 0.1 ｇの桁まで記入。
*2 沈殿や秤量時の化学形態を記入
*3 ろ液中の元素を回収して再度重量分析を実施した場合は方法を記入。
*4 ろ液中の元素を他の方法で定量して補正した場合は方法を記入。
*5 電気炉、ガスバーナーなど加熱方法を記入。
*6 シリカゲル、酸化りん (V) など種類を記入。
*3と*4の記載例
・1回脱水、ろ液測定なし → *3無、*4無
・1回脱水、ろ液測定あり → *3無、*4 ICP発光分析法
・2回脱水、ろ液測定なし → *3再脱水、*4無

## 滴定用
シート3-3 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（滴定法用：B） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
分析項目 | 記入例 |  | C | P | Ni | Mo
滴定方法 | ビュレット、滴定装置など
滴定の種類 | 中和滴定、キレート滴定
直接滴定・逆滴定の別 | 直接滴定 / 逆滴定
指示薬の種類 | フェノールフタレイン、XO
当量点での色変化 | 無色→赤紫色
試料溶液の採取量 | 10 mL | [5 empty] | 入力リスト | 入力リストは変更しないでください。
滴定溶液 | 0.1mol/L NaOH、0.01 mol/L EDTA | [5 empty] | 直接滴定・逆滴定の別 | 加熱の有無
滴定溶液の標定方法 | 0.1mol/L シュウ酸、なし(恒量化後標準として使用） | [5 empty] | 直接滴定 | 有
当量点までに要した液量 mL *1*2 | 分析(1)－1回目 | 記載例 20.01 |  |  |  |  | 逆滴定 | 無
| 分析(1)－2回目 | 19.99
| 分析(1)－3回目 | 20.01
| 分析(1)－4回目 | 19.99
| 分析(1)－5回目 | 20.01
| 分析(2)－1回目 | 19.99
| 分析(2)－2回目 | 20.01
| 分析(2)－3回目 | 19.99
| 分析(2)－4回目 | 20.01
| 分析(2)－5回目 | 19.99
| 操作ブランク-1回目 | 0.01
| 操作ブランク-2回目 | 0
| 操作ブランク-3回目 | 0.02
| 操作ブランク-4回目 | 0
| 操作ブランク-5回目 | 0
最少滴下体積 | 0.04 mL
マスキング剤 | なし
緩衝溶液 | 酢酸ナトリウム
滴定開始時のｐＨ | 約3.0
加熱の有無 | 有
*1 繰り返し実験の時の体積を全て記載する。（測定実施回数が少ない場合は空行のままにして、行を消さないようにお願いします。）
*2 操作ブランクなど、滴定開始前に液がすでに当量点の色になっていて滴定操作を行わなかった場合は0と記載する

## 吸光光度用
シート3-4 |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（吸光光度法用：C） |  | 機関名 | 0
|  | 分析者氏名 | 0
装置 *1 | メーカー
型番
分析項目 |  | C | P | Ni | Mo
発色試薬
測定波長 nm
溶 媒 *2
セル光路長 cm
感 度 *3
*1 メーカー、型番を明記。
*2 溶媒抽出した場合には、その溶媒の化学名。しない場合は、単に水を記入。
*3 1 cm のセルを使用した時の分析元素1 mg/L 溶液の示す吸光度。

## 原子吸光用
シート3-5 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（原子吸光法用：D） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
装置 *1 | メーカー
型番
分析項目 |  |  | C | P | Ni | Mo
分析線波長 nm
フレーム法 | 可燃ガス | 種類
流量 L/min
| 助燃ガス | 種類
流量 L/min
| 測光の高さ | mm
ファーネス法 | シースガス | 種類
流量 L/min
| 同時に使用したガス *2 | 種類
流量 L/min
炉の材質
炉の処理 *3
試料注入量
化学修飾剤 *4
バックグラウンド補正法*5
検量線作成の測定点の数 *6
定量法 *7
*1 メーカー、型番を明記。
*2 メタン、水素などシースガスと同時に混合したガス。
*3 パイロ処理など。
*4 化学修飾剤を添加した場合は種類を記入。
*5 D2、ゼーマン、自己反転、Xe連続光など。
*6 Blank を測定した場合は、Blank も含める。
*7 検量線法、マトリックスマッチングによる検量線法、標準添加法など。

## ICP発光用
シート3-6 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（ICP発光分析法用：E） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
装置 *1 | メーカー
型番
方式
分析項目 |  |  | C | P | Ni | Mo
分析線波長 nm |  | 原子線
イオン線
プラズマ 条件 | 高周波出力 kW
コイル上観測高さ mm *2
プラズマガス流量 L/min
補助ガス流量 L/min
| キャリヤーガス流量 L/min | [5 empty] | 入力リスト
| ネブライザーの種類 *3 | [5 empty] | マトリックスマッチング
測光 | 入口スリット幅 µm | [5 empty] | 有
| 出口スリット幅 µm | [5 empty] | 無
バックグラウンド補正法 *4
マトリックスマッチング *5 | [6 empty] | 入力リストは変更しないでください。
検量線測定点数（Blank を含める）
定量法 *6, *7
*1 メーカー、型番、方式（シーケンシャル・マルチ・その他）を記入。
*2 軸方向測光の場合は「軸方向」と記入してください。
*3 材質ではなく、同軸型、クロスフロー型、超音波などの別を記入。
*4 有（両側・片側など）・無を記入。
*5 有・無を選択（詳細はフローシートに記載してください）。
*6 検量線法、標準添加法、内部標準法、標準添加と内部標準併用法などを記入。
*7 内部標準測定を行った場合は、下表にも記入してください。
測定元素
内部標準元素
内標測定波長 nm |  | 原子線
イオン線
添加量（測定時の濃度）
バックグラウンド補正法 *4

## ICP-MS用
シート3-7 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（ICP質量分析法用：F） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
装置 *1 | メーカー
型番
方式
分析項目 |  |  | C | P | Ni | Mo
測定 質量/電荷比 m/z
検出器電圧 kV
プラズマ 条件 | 高周波出力 kW
サンプリング深さ mm
プラズマガス流量 L/min
補助ガス流量 L/min
キャリアーガス流量 L/min
ネブライザーの種類
コリジョン・ リアクション セル条件 | 使用したガス種と流量 | 【記入例】 He：2 mL/min H2：3 mL/min
測定 | 滞在時間 ms
元素当たりの全積分時間 s
検量線測定点数
定量法 *2, *3
*1 メーカー、型番、方式（四重極型、磁場型、飛行時間型）を記入。
*2 検量線法、標準添加法、内部標準法、標準添加と内部標準併用法などを記入。
*3 内部標準測定を行った場合は、下表にも記入してください。
測定元素
内部標準元素
測定質量数 m/e
添加量（測定時の濃度）

## 蛍光Ｘ線用
シート3-8 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（蛍光X線分析法用：G） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
装置 *1 | メーカー
型番
分析時の試料の形状
分析項目 |  | C | P | Ni | Mo
X線管球 | 対陰極
電圧 kV
電流 mA
フィルター又は二次ターゲット
波長分散 | 分光結晶の種類
雰囲気 *2
分析線の波長 nm
波高分析器の使用条件
検出器
エネルギー分散 | 雰囲気 *2
分析線のエネルギー keV *3
検出器の種類及び分解能 *4
測定方法 *5
定量方法
検量線法: 標準物質の内容 FP法 等: 使用ソフトウェア
*1 メーカー、型番を明記。
*2 空気、真空、ヘリウムなど。
*3 ＲＩを使用した場合は線源。
*4 定時法では時間、定計数法では計数値。
*5 検量線法、FP法等、採用した定量法をご記入ください。

## 電解重量用
シート3-9 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（電解重量法用：H） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
【記入例】
装置 *1 | メーカー |  |  |  |  | メーカー名
| 型番 |  |  |  |  | 型番
方式
分析時の試料の形状
分析項目 |  | C | P | Ni | Mo
| 試料重量 |  |  |  |  | 1.25g
| 電解方法 |  |  |  |  | 定電流電解 or 定電圧電解
| 電解条件 |  |  |  |  | 0.72A、0.36A
| 電解時間 |  |  |  |  | 約80分＋30分
| 参照電極の有無 |  |  |  |  | 有
| 残液中の目的成分の分析 |  |  |  |  | 有
| 分析方法 |  |  |  |  | ICP発光分光法
測定方法
定量法
*1 メーカー、型番、必要があれば方式を明記。

## 燃焼・赤外分光用
シート3-10 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（燃焼・赤外分光法用：I） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
【記入例】
装置 *1 | メーカー |  |  |  |  | メーカー名
| 型番 |  |  |  |  | 型番
| 方式 |  |  |  |  | 高周波誘導加熱炉 or 管状電気抵抗加熱炉
分析時の試料の形状 | [5 empty] | 切粉 or ダイス など
分析項目 |  | C | P | Ni | Mo
| 試料重量 |  |  |  |  | 1.0g
| 助燃剤 |  |  |  |  | W 1.5g、Sn 0.3g など
| るつぼの空焼き |  |  |  |  | 1000℃2時間
高周波誘導加熱炉 | 高周波出力条件 |  |  |  |  | 175mA、35s
管状電気抵抗加熱炉 | 温度条件 |  |  |  |  | 1250℃
測定方法
定量法
*1 メーカー、型番、必要があれば方式を明記。

## その他の方法用（参考）
シート3-11 |  |  | 機関番号 | 0
機器・操作法報告シート（その他の方法用：J） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
装置 *1 | メーカー
型番
方式
分析時の試料の形状
分析項目 |  | C | P | Ni | Mo
測定方法
定量法
*1 メーカー、型番、必要があれば方式を明記。

## 標準（標準液含む）
シート4 |  |  | 機関番号 | 0
標準（標準液含む） |  |  | 機関名 | 0
|  |  | 分析者氏名 | 0
※標準液について、次の3つのケースに分類して記入する。
市販品を使用した場合： | Ａのシートに記入
自分で調製した場合： | Bのシートに記入
その他の場合： | Cのシートに記入
＜シートA＞
試料名 | 項目 | 製造会社名 | カタログ品番 | 保証期限 | Lot.No. (容器に記載) | 標準液の 濃度 (mg L-1) | 液性 | 備考
ステンレス鋼（SUS316L） | C
ステンレス鋼（SUS316L） | P
ステンレス鋼（SUS316L） | Ni
ステンレス鋼（SUS316L） | Mo
*1
＜シートB＞
試料名 | 項目 | 出発物質名 |  | 調製方法 |  | 標準液の 濃度 (mg L-1) | 液性 | 備考
ステンレス鋼（SUS316L） | C
ステンレス鋼（SUS316L） | P
ステンレス鋼（SUS316L） | Ni
ステンレス鋼（SUS316L） | Mo
*1
＜シートC＞
試料名 | 項目 | 該当元素に○をつける | ＜元素ごとに調製方法について詳細に記載する＞(書式は自由)
ステンレス鋼（SUS316L） | C
ステンレス鋼（SUS316L） | P
ステンレス鋼（SUS316L） | Ni
ステンレス鋼（SUS316L） | Mo
*1
*1 炭素、りん、ニッケル、モリブデン以外の標準液（補正のための測定用標準液、滴定のための標準液等）を使用した場合に適宜追記。行の増減操作を行わない