## 実行マクロ
Uncertainty Calculation by Monte Carlo Method
要因数？ | 1 | MCM数？ | 200000 | 包含確率? | 0.95
要因番号 | U/R ? | 分布？ | 最良推定値 /a ? | 標準不確かさ/b ? |  |  | Average(x) | u(x) | Symmetric y_low y_high |  | Shortest y_low y_high
1 | U | RECT | 0 | 1 |  | MCM | 0.0031104 | 1.0003 | -1.6443 | 1.6463 | -1.5603 | 1.7293
2 | U | RECT | 0 | 1 |  | GUF | 0 | 1 | -2 | 2
3 | U | RECT | 0 | 1
4 | U | RECT | 0 | 1
GUM計算? | Yes | 合成uc? | 1 | 包含係数? | 2
Graph範囲? | -5 | 5 | 61
X(i) | MCM PDF | GUM PDF
-5 | 0 | 1.4867e-06
-4.8333 | 0 | 3.3737e-06
-4.6667 | 0 | 7.446e-06
-4.5 | 0 | 1.5984e-05
-4.3333 | 0 | 3.3371e-05
-4.1667 | 0 | 6.7763e-05
-4 | 0 | 0.00013383
-3.8333 | 0 | 0.00025707
-3.6667 | 0 | 0.00048027
-3.5 | 0 | 0.00087268
-3.3333 | 0 | 0.0015423
-3.1667 | 0 | 0.002651
-3 | 0 | 0.0044318
-2.8333 | 0 | 0.0072061
-2.6667 | 0 | 0.011396
-2.5 | 0 | 0.017528
-2.3333 | 0 | 0.026222
-2.1667 | 0 | 0.038153
-2 | 0 | 0.053991
-1.8333 | 0 | 0.074311
-1.6667 | 0.25488 | 0.099477
-1.5 | 0.28932 | 0.12952
-1.3333 | 0.28863 | 0.16401
-1.1667 | 0.28494 | 0.202
-1 | 0.29151 | 0.24197
-0.83333 | 0.28863 | 0.28191
-0.66667 | 0.28482 | 0.31945
-0.5 | 0.28698 | 0.35207
-0.33333 | 0.28908 | 0.37738
-0.16667 | 0.29022 | 0.39344
0 | 0.2862 | 0.39894
0.16667 | 0.28671 | 0.39344
0.33333 | 0.29229 | 0.37738
0.5 | 0.28929 | 0.35207
0.66667 | 0.28977 | 0.31945
0.83333 | 0.288 | 0.28191
1 | 0.28746 | 0.24197
1.1667 | 0.2919 | 0.202
1.3333 | 0.29022 | 0.16401
1.5 | 0.28893 | 0.12952
1.6667 | 0.26022 | 0.099477
1.8333 | 0 | 0.074311
2 | 0 | 0.053991
2.1667 | 0 | 0.038153
2.3333 | 0 | 0.026222
2.5 | 0 | 0.017528
2.6667 | 0 | 0.011396
2.8333 | 0 | 0.0072061
3 | 0 | 0.0044318
3.1667 | 0 | 0.002651
3.3333 | 0 | 0.0015423
3.5 | 0 | 0.00087268
3.6667 | 0 | 0.00048027
3.8333 | 0 | 0.00025707
4 | 0 | 0.00013383
4.1667 | 0 | 6.7763e-05
4.3333 | 0 | 3.3371e-05
4.5 | 0 | 1.5984e-05
4.6667 | 0 | 7.446e-06
4.8333 | 0 | 3.3737e-06
5 | 0 | 1.4867e-06
0.28214
0.28214
0.28214
0.28214
0.28214
0.28214

## 説明
使用上の注意
・マクロを用いているので利用可能にする必要がある。
EXCELのバージョンによって異なるので下記を参考にするとよい。
www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/kenchiku/.../makuroyukou.pdf
プログラムの内容
・モンテカルロ法による不確かさの計算ができる。
・矩形分布の加算だけに制限される。
・加算する分布の数は４つまで。
使い方
・セルB3=要因数（矩形分布の数）；１～４
・セルD3=モンテカルロ繰り返し数（MCM数）；100～3000000
・要因のU/R?の選択
U：矩形分布の裁量推定値及び標準不確かさを入力する場合
R：矩形分布の範囲、a及びbを入力する場合
・GUM計算？でYESを選択した場合は、合成uc?（合成標準不確かさ）を入力すること
本プログラムでは、”=SQRT(SUMSQ(E6:E9))”と記述され、
矩形分布で標準不確かさを選択している場合は自動的に計算される。
・Graph範囲？：わからない場合は、B13及びC13のセルを空欄にすると、とりあえず
自動的に計算するので、おおよその範囲を知ってから指定するとよい。
・パラメータ設定が終わったら、”計算実行＃をクリックする。
結果について
・MCMでは95%包含区間は、SymmetryとShortestの2種類を計算している。
事例では、加算された結果の分布も対称であるため、本来なら同じ値を示すはずであるが、
数値計算であるため通常は一致しない。
・MCM数を2000000以上にすると、4つの要因数でも、95%の範囲は3桁でほぼ一致するようになる。