測定結果報告書（テスト測定）

提出日：平成　年　月　日

|  |  |
| --- | --- |
| 会社名 |  |
| 担当者氏名 |  |
| 連絡先 |  |
| スケジュール枠番号 |  |
| 器物搬入日 |  |
| 器物搬出日 |  |

1 MΩから100 TΩまでの範囲で測定された全抵抗レンジの結果を報告してください。随時下記フォーマットをコピーして報告をお願いいたします。

10 MΩ（測定手順書番号：　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| 測定日 | 2017/09/01 |
| 確定値 | +0.0 ppm |
| 拡張不確かさ | 0.0 ppm（*k* = 2） |
| 測定電圧 | 100 V |
| 温度、湿度 | 23 ℃, 40 % |
| Settling Time | 5 min |

10 GΩ（測定手順書番号：　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| 測定日 | 2017/09/01 |
| 確定値 | +0.0 ppm |
| 拡張不確かさ | 0.0 ppm（*k* = 2） |
| 測定電圧 | 100 V |
| 温度、湿度 | 23 ℃, 40 % |
| Settling Time | 5 min |

10 TΩ（測定手順書番号：　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| 測定日 | 2017/09/01 |
| 確定値 | +0.0 ppm |
| 拡張不確かさ | 0.0 ppm（*k* = 2） |
| 測定電圧 | 100 V |
| 温度、湿度 | 23 ℃, 40 % |
| Settling Time | 15 min |